南雄市第二人民医院

医疗设备采购项目

招 标 文 件

采购编号：SY19GZ087

广东盛远招标有限公司

2019年5月30日

目    录

第一部分 投标邀请函……………………………………………...…….……….......2

第二部分 采购项目内容…………………………………..…...…………………......6

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..………..90

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....…105

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...109

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

广东盛远招标有限公司受南雄市第二人民医院的委托，对南雄市第二人民医院医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。采购文件公示期为2019年5月31日至2019年6月6日五个工作日。

一、采购项目名称：南雄市第二人民医院医疗设备采购项目

二、采购编号：SY19GZ087

三、采购项目预算金额（元）：¥16,430,000.00

四、招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

五、项目内容及需求： (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

| 包号 | 名称 | 数量 | 采购预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 医疗设备（详见采购项目内容） | 1批 | 8，280，000 |
| 包二 | 医疗设备（详见采购项目内容） | 1批 | 8，150，000 |

# 注：1、投标人投标时只能对其中一包进行投标。投标人必须对所投包号全部内容进行投标，如有缺漏，将导致无效投标。

2、开标时投标报价超过采购预算金额为无效投标。

3、本项目属于政府采购项目。

# 4、需要落实的政府采购政策：

# ①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

# ②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

# ③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

# ④《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

# ⑤《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

六、投标人资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）；

4、供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间等的相关证明资料。

5、如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案证明；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案证明（按国家规定执行）；

6、食品药品监督管理部门对投标产品有注册或备案要求的，投标人须提供有效的《医疗器械注册证》或备案证明（按国家规定执行）；

7、本项目不接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2019年5月31日至2019年6月6日（节假日除外）上午8：30—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取招标文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买招标文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

（3）缴纳税收和社会保障资金相关证明文件（复印件加盖公章）；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）；

（5）《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或备案证明（复印件加盖公章）.

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://www.gdsyzb.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

4、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）；

5、获取招标文件方式：现场报名购买。

八、递交投标文件时间：2019年6月20日下午14：30—15：00（北京时间）

九、投标截止时间：2019年6月20日下午15:00（北京时间）（逾期的投标文件恕不接受）

十、投标文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十一、开标时间：2019年6月20日下午15:00（北京时间）

十二、开标地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十三、公告发布媒体：

1、广东省政府采购网（http://shaoguan.gdgpo.com/）；

2、广东盛远招标有限公司网站（http://www.gdsyzb.cn/）。

十四、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式查询：

1、采购人或联系人：付先生

电话：0751-3822082

联系地址：南雄市新城林荫西路38号

2、采购代理机构联系人：赖柏羽、张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

3、采购活动监管部门：南雄市财政局

监管部门联系电话：0751-3822497

广东盛远招标有限公司

# 2019年5月30日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、采购项目技术规格、参数及要求：

注：带“※”号标注的为本项目的核心产品。带“▲”号标注的为重要技术参数，如不满足将导致严重扣分。

包一：

（一）设备清单

| 序号 | 产品 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED手术无影灯 | 5台 |  |
| 2 | LED手术无影灯（内置摄像系统+显示器） | 1套 |  |
| 3 | 机械腔镜塔 | 1台 |  |
| 4 | 机械麻醉塔 | 6台 |  |
| 5 | ※移动C臂X光机 | 1台 |  |
| 6 | 电动液压手术台 | 1张 |  |
| 7 | 电动液压手术台（骨科牵引器） | 1套 |  |
| 8 | 泌尿外科多功能电动手术台 | 1张 |  |
| 9 | 血液回收机 | 1台 |  |
| 10 | 吊桥 | 6台 |  |
| 11 | 多功能电动病床 | 6张 |  |
| 12 | 吊柱 | 6台 |  |
| 13 | LED手术无影灯 | 3台 |  |
| 14 | 妇科多功能电动手术台 | 3张 |  |
| 15 | 数字化超声引导妇产科宫腔手术仪 | 1台 |  |
| 16 | ※全自动化学发光分析仪 | 1台 |  |
| 17 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 1台 |  |
| 18 | 高频电刀 | 2台 |  |
| 19 | 可视喉镜（新生儿） | 1套 |  |
| 20 | 可视喉镜（小儿） | 1套 |  |
| 21 | 可视喉镜（成人） | 2套 |  |
| 22 | 多功能心肺复苏机 | 1台 |  |
| 23 | 移动式单孔手术无影灯 | 1台 |  |

# （二）设备技术参数

（一）LED手术无影灯

- ▲大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；

- 超薄流线型设计，符合层流净化要求；

- ▲采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影；

- ▲LED平均使用寿命大于50000小时；

- ▲灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能；

- 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀；

- ▲每一个LED芯片配备一个独立的凸透镜聚光体，可提高光线利用率、形成均匀稳定的光斑；灯头采用155个以上凸透镜聚光体,分为20个独立光源组；

- ▲每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用，保证术中使用安全；

- ▲每个灯头内除了普通照明光源组以外，还具有独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，不必开启主照明设备，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用；

- 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求；

- ▲采用平衡臂系统，确保灯头定位准确，无漂移现象；

- 悬挂系统采用6组关节设计，活动范围大，满足手术中对无影灯高度和角度的调整要求；

- 每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒；

- 控制面板位于悬臂连接处，调节时不会引起手术灯抖动而导致医生视线受影响，具有故障报警指示功能，提醒工作人员及时维护；

- ▲通过CE认证（提供认证证书）；

- 灯头直径：≥700mm；

- 最大照度160,000 Lux；

- ▲背景灯照度：30～100 Lux；

- 色温：4300K；

- 显色指数≥95%；

- 光斑直径：≥220mm；

- 照明深度≥800mm；

- ▲十级亮度调节，调节范围：30%-100%；

手术创面温升≤1.5℃；术者头部温升≤1.5℃。

二）LED手术无影灯（内置摄像系统+显示器）

- ▲大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；

- 子母灯，母灯安装中置摄像，配置第三臂同轴显示器，灯头超薄流线型设计，符合层流净化要求；

- 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影；

- LED平均使用寿命大于50000小时；

- 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能；

- 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀；

- ▲每一个LED芯片配备一个独立的凸透镜聚光体，可提高光线利用率、形成均匀稳定的光斑；母灯采用155个以上凸透镜聚光体,分为20个独立光源组；子灯采用80个凸透镜聚光体，分为10个独立光源组；

- ▲每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用，保证术中使用安全；

- ▲每个灯头内除了普通照明光源组以外，还具有独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，不必开启主照明设备，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用；

- 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求；

- 采用平衡臂系统，确保灯头定位准确，无漂移现象；

- 悬挂系统采用6组关节设计，活动范围大，满足手术中对无影灯高度和角度的调整要求；

- 每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒；

- 控制面板位于悬臂连接处，调节时不会引起手术灯抖动而导致医生视线受影响，具有故障报警指示功能，提醒工作人员及时维护；

- ▲通过CE认证（提供认证证书）；

- 灯头直径：母灯≥700mm，子灯≥500mm；

- 双灯总照度≥280,000Lux；母灯最大照度160,000 Lux、子灯最大照度≥120,000 Lux；

- ▲背景灯照度：30～100 Lux；

- 色温：4300K；

- 显色指数≥95%；

- 光斑直径：母灯≥220mm，子灯≥170mm；

- 照明深度≥800mm；

- ▲十级亮度调节，调节范围：30%-100%；

- 手术创面温升≤1.5℃；术者头部温升≤1.5℃；

- 母灯中置摄像参数要求：

- CCD 传感器：1/2.8” CMOS

- 视频格式：1080P

- 总有效像素：≥300万

- 画面显示比例：16:9

- 信噪比 ：(dB) >50

- 光学变焦：≥20x （电机驱动）

- 数字变焦：≥10x

- 焦距 (mm)： f = 4.7mm-94.0 mm

- 最小物距 (mm)： 10 mm

- 光圈：F1.6 to F3.5

- 防闪烁：有

- 自动对焦：有

- 自动白平衡：有

- 宽动态：有

- 摄像一体机位置：无影灯中心位置，消毒手柄处

- 电源参数：100-230V 50/60Hz 5VA

- 视频输出高清： HD-SDI

- 远程控制协议：RS-485

- 同轴配置显示器支臂，配置显示器参数要求：

- 高清显示器；显示尺寸25寸

- 分辨率：1920×1080

- 点距：0.288 x 0.28578 毫米像素点距

- 像点排列：RGB 垂直条纹

- 输入信号接口：DVI x 1、 HDMI x 1、 MHL x 1

- 输出信号接口：MHL（VX2573-shw/VX2573-shw-CN 适用）

- 重量≤4.0kg

三）机械腔镜塔

1、基本要求：

1.1、提供3家2年以内全国三甲医院《安装验收报告》。

1.2、提供三甲医院用户满意反馈5份以上（有医院公章）。

1.3、▲投标产品必须通过CE认证。（提供认证证书,证书中必须包括“吊塔”产品）

1.4、▲所投产品必须通过 ISO13485和ISO9001认证（提供认证证书，证书中必须包括“吊塔”产品）。

2、售后服务：

2.1、吊塔整机保修一年，包括电源插座、气体终端。

2.2、全国各重点中心城市设售后服务站，配备专职工程师，均接受过正规培训，可以解决现场问题；工程师可于2小时内答复，24小时到位。

2.3、投标人必须提供包括设计、安装调试、设备（含附件、备件、备品、易损件、配备等）、验收、运行、培训、保养等服务。

3、商务条款：

3.1、交货时间：合同签订之日起60日内。

4、技术要求

4.1、▲材质及外观要求：所投产品主体材料必须为高强度、耐腐蚀的6系列及以上的铝合金型材；吊塔旋臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺；表面高温喷塑处理。

4.2、旋臂要求：双旋臂，组合长度不小于1600mm。

4.3、各回转机构旋转角度≥340°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。

4.4、▲刹车或锁定功能要求：各个旋转关节均采用机械摩擦刹车+气动刹车双重刹车系统。

4.5、最大承重≥250Kg。

4.6、供应柱长度不小于1000 mm。

5、配置要求：

5.1、气体终端：氧气1个、负压吸引 2个、医用空气 1个、二氧化碳1个。

气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。

5.2、电源插座：10个；7等电位端子 2个。

5.3、仪器托盘及抽屉：仪器托盘(尺寸不小于510×400mm)  4个

5.3.1、▲要求：为避免生锈，托盘主体必须为耐腐蚀的铝合金材质，禁止采用钢制托盘。

5.3.2、单个托盘承重量不小于80公斤，托盘边沿配置国际标准的边轨，便于安装各种附件。

5.3.3、抽屉  1个

5.3.4、▲要求：抽屉具备自吸合功能。

5.4、输液系统：

5.4.1、不锈钢管输液架：1套。

5.4.2、要求：双旋臂，臂长不小于300mm+300mm，可自由伸缩转动。

5.5、其他选配件：

5.5.1、不锈钢网篮：1个

5.5.2、网络接口RJ45：1个

6、所配置的附件数量可以按照用户要求灵活配置。

四）机械麻醉塔

一）、基本要求

1、基本要求：

1.1、提供3家2年以内全国三甲医院《安装验收报告》。

1.2、提供三甲医院用户满意反馈5份以上（有医院公章）。

1.3、▲投标产品必须通过CE认证。（提供认证证书,证书中必须包括“吊塔”产品）

1.4、▲所投产品必须通过 ISO13485和ISO9001认证（提供认证证书，证书中必须包括“吊塔”产品）。

2、售后服务：

2.1、吊塔整机保修一年，包括电源插座、气体终端。

2.2、全国各重点中心城市设售后服务站，配备专职工程师，均接受过正规培训，可以解决现场问题；工程师可于2小时内答复，24小时到位。

2.3、投标方必须提供包括设计、安装调试、设备（含附件、备件、备品、易损件、配备等）、验收、运行、培训、保养等服务。

3、商务条款：

3.1、交货时间：合同签订之日起60日内。

4、技术要求

4.1、▲材质及外观要求：所投产品主体材料必须为高强度、耐腐蚀的6系列及以上的铝合金型材；吊塔旋臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺；表面高温喷塑处理。

4.2、旋臂要求：双旋臂，组合长度不小于1600mm。

4.3、各回转机构旋转角度≥340°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。

4.4、▲刹车或锁定功能要求：各个旋转关节均采用机械摩擦刹车+气动刹车双重刹车系统。

4.5、▲为确保安全，吊塔必须气、电分离，气、电必须布置在不同的腔体。

4.6、供应柱要求：

4.6.1、供应柱承重大于150Kg。

4.6.2、供应柱长度不小于800 mm。

5、配置：

5.1、气体终端：氧气  1个、负压吸引 1个、医用空气 1个、笑气1个、废气排放1个。

5.2、气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。

5.3、电源插座：6个

5.4、等电位端子：2个。

5.5、仪器托盘及抽屉：仪器托盘(尺寸不小于510×400mm)  2个

5.5.1、▲要求：为避免生锈，托盘主体必须为耐腐蚀的铝合金材质，禁止采用钢制托盘。

5.5.2、抽屉   1个

5.5.3、▲要求：抽屉具备自吸合功能。

5.5.4、要求：单个托盘承重量不小于80公斤，托盘边沿配置国际标准的边轨。

5.6、输液系统：不锈钢管输液架   1套。

5.6.1、要求：双旋臂，臂长不小于300mm+300mm，可自由伸缩转动。

7.7、其他选配件：

5.7.1、不锈钢网篮：1个，尺寸不小于：300×150×100mm

5.7.2、网络接口RJ45：1个

6、所配置的附件数量可以按照用户要求灵活配置。

五）移动C臂X光机

1、总体要求

▲1.1、设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息

2、设备工作条件

2.1、电源要求：220V@10A

2.2、温度要求：10-40摄氏度

2.3、相对湿度要求：20%-80% 非冷凝状态

3、高压发生器

3.1、最大输出功率：≥2.2kW

3.2、发生器频率：≥40kHz

3.3、摄片kV最大值：≤110kV

3.4、摄片kV最小值：≥40kV

3.5、摄片mA：≥20mA

3.6、摄片最长曝光时间：≥4sec

3.7、透视最大KV值：≥110kV

3.8、透视最小KV值：≤40kV

▲3.9、透视最大mA值：≥12mA

3.10、脉冲透视：1,2,4,8pps

▲3.11、数字点片最大mA：≥16mA

▲3.12、半剂量透视模式：具备

▲3.13、半剂量复合脉冲透视模式：具备

4、球管系统

▲4.1、双焦点设计:具备

4.2、小焦点：≤0.6mm

4.3、大焦点：≤1.4mm

4.4、滤线铝板：≥3.4mm

▲4.5、阳极热容量：≥76,000HU

▲4.6、阳极散热率：≥37,000HU/min

4.7、管套热容量：≥900,000HU

4.8、管套散热率：≥12,500HU/min

4.9、固定式阳极：具备

5、CCD摄像系统

5.1、灰阶矩阵：≥16bit

6、影像增强器

6.1、可变三视野：具备：9，6，4.5英寸

6.2、9英寸视野中心分辨率(显示器端)：≥2.0lp/mm

- 可预览限束器

7.1、双叶限束器：具备

7.2、虹膜限束器：具备

8、监视器

8.1、移动C臂机主机系统监视器数量：≥2

8.2、医用液晶彩色平板监视器：≥2x19英寸

8.3、监视器最高分辨率：≥1280×1024

8.4、监视器最大亮度：≥1000 Cd/M2

8.5、监视器俯仰角调节度：≥170

8.6、监视器旋转角度：≥1800

▲8.7、一体化覆膜键盘设计：具备

9、系统控制

9.1、中文系统控制界面：提供

9.2、Linux工业用软件操作系统：提供

9.3、手控及脚踏曝光开关：提供

10、C形臂

▲10.1、SID：≥100cm

10.2、开口：≥78cm

▲10.3、弧深：≥66cm

10.4、水平移动：≥20cm

10.5、垂直升降：电动，≥45cm

10.6、左右摆角：≥±12.5°

10.7、C臂旋转角度：≥±205°

10.8、C臂轨道内运动角度：≥120°

10.9、C臂轨道内过伸角度：≥30°

▲10.10、C臂最低水平位投照高度：≤102cm

11、图像处理工作站

11.1、厂家原厂工作站：具备

11.2、患者信息编辑：具备

▲11.3、图像存储：≥100,000幅

11.4、曝光模式：≥8种

11.5、末帧图像显示：具备

11.6、实时自动亮度对比度调整：具备

11.7、图像放大及游走：≥400%

11.8、实时图像边缘增强技术：具备

11.9、负片技术：具备

▲11.10、图像360度旋转：具备

11.11、图像左右反转：具备

11.12、图像上下翻转：具备

11.13、同屏图像显示：≥16幅

11.14、图像回调及预览：具备

11.15、存储图像后处理：具备

11.16、图像DVD刻录：具备

11.17、USB端口及存储格式：具备

12、其他

12.1、整机免费保修2年（第二年不含球管影增）

六）电动液压手术台

- 手术台为电动液压驱动,台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折均采用电动液压控制；

- ▲手术台内置大容量电池，且在蓄电池电量不足的情况下，可使用交流电提供电能工作，提高手术台的应急能力；

- ▲有线手持控制器经由薄膜按键及微电脑控制器驱动液压，具有自动锁定功能，60秒内无操作自动关闭，防止误操作；

- 控制器具有独立的Flex体位和Re-flex体位操作键；

- ▲电动刹车系统为手持遥控器按键控制非机械脚踏刹车，更安全稳定，易操作；

- ▲内置独立腰桥；

- ▲T形底座设计，为手术医生提供足够的脚步空间，同时保证手术台的稳定性；

- ▲床体结实，坚固耐用，可承重≥290KG以上病人手术；

- 台面框架采用高强度碳钢制成，结合高密度烤漆涂敷工艺。底座罩壳、立柱罩壳、导轨和附件金属部分选用优质304不锈钢；

10、床垫采用高密度聚氨酯成型海绵，可脱卸设计，具备优秀的表面防水性，内置板材，具有良好的X线透视性；

11、手术台头板上下折和腿板上下折均采用气弹簧控制；

12、台面长度：≥2020mm

13、台面宽度：≥520mm（不包括导轨）

14、台面高度调节范围：680mm～950mm（不包括床垫）

15、台面前/后倾角度：≥30°/≥30°

16、台面左/右倾角度：≥20°/≥20°

17、背板上/下折角度：≥75°/≥30°

18、头板上/下折角度：≥30°/≥45°（可脱卸）

19、腿板上/下折角度：≥5°/≥90°， 腿板分叉≥180°（可脱卸）

20、▲腰桥高度调节范围：≥130mm

21、▲台面承载：≥290Kg

22、标准附件：缚身带(一付)、麻醉屏架(一件) 、搁臂架(一对) 、托腿架(一对)、支身(支肩)架(一对)

七）电动液压手术台（骨科牵引器）

- 手术台为电动液压驱动,台面升降、纵向平移、前后倾、左右倾、背板上下折和刹车均采用电动液压控制；

- 手术台内置大容量电池，且在蓄电池电量不足的情况下，可使用交流电提供电能工作，提高手术台的应急能力；

- 有线手持控制器经由薄膜按键及微电脑控制器驱动液压，具有自动锁定功能，60s内无操作自动关闭，防止误操作；

- ▲电动刹车系统为手持遥控器按键控制非机械脚踏刹车，更安全稳定，易操作；

- ▲台面具有纵向平移功能，无需移动病患，只需按下平移键，轻松使用C臂机，满足手术拍片需求；

- ▲控制器具有独立的Flex体位和Re-flex体位操作键；

- ▲内置独立腰桥；

- T形底座设计，为手术医生提供足够的脚步空间，同时保证手术台的稳定性；

- 台面框架采用高强度碳钢制成，结合高密度烤漆涂敷工艺。底座罩壳、立柱罩壳、导轨和附件金属部分选用优质304不锈钢；

10、床垫采用高密度聚氨酯成型海绵，可脱卸设计，具备优秀的表面防水性，内置板材，具有良好的X线透视性；

11、床体结实，坚固耐用，可承重≥290KG以上病人手术；

12、手术台头板上下折和腿板上下折均采用气弹簧控制；

13、台面长度：≥2000mm

14、台面宽度：≥520mm（不包括导轨）

15、台面高度调节范围：680mm～950mm（不包括床垫）

16、▲台面纵向平移: ≥300mm

17、台面前/后倾角度：≥30°/≥30°

18、台面左/右倾角度：≥20°/≥20°

19、背板上/下折角度：≥75°/≥20°

20、头板上/下折角度：≥30°/≥30°（可脱卸）

21、腿板上/下折角度：≥5°/≥90°， 腿板分叉≥180°（可脱卸）

22、▲腰桥高度调节范围：≥130mm

23、台面承载：≥290Kg

24、标准附件：缚身带(一付)、麻醉屏架(一件) 、搁臂架(一对) 、托腿架(一对)、支身(支肩)架(一对)

25、手术床用骨科牵引架相关要求：

25.1、悬吊式骨科牵引架，在手术进行过程中方便C臂机进行摄片使用；主要由股骨牵引杆、会阴支撑柱、臀部座板、辅助支撑杆、转运推车等组成。

25.2、独特的转运推车设计，可容纳骨科牵引架所有配件，手术时不用的配件可放置在转运推车上，有利于日常维护和有效使用。

25.3、推车采用刹车的万向轮，放开刹车踏板，可方便推行，踩下刹车踏板，即能固定位置。

25.4、骨科牵引架中的主要部件均采用优质不锈钢材质，可提高使用强度，有利于清洁与消毒。

25.5、牵引行程：150mm

25.6、牵引装置高度调节：400mm

25.7、牵引装置最大水平移位：800mm

25.8、最高承载能力：190kg

25.9、最大外展角度：＞180°

25.10、牵引范围:400mm----1200mm

25.11、牵引力：＞500N

八）泌尿外科多功能电动手术台

▲一）、产品通过ISO9001、ISO13485认证、ISO14001认证、CE认证、ROSH认证（提供认证证书）。

二）、技术要求及配置

1、 整台设备必须遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统：均采用优质品牌电机，通过CE认证（提供认证证书），使整机达到噪声低、安全可靠性高。
2、泌尿外科多功能电动手术台，三组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动背板上折。

3、 床身采用优质不锈钢外罩，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁。充分满足手术后床台消毒。

4、T型不锈钢底座设计：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒；薄形设计。

5、电动手术台不锈钢床身外罩和配件均全部使用SUS#304不锈钢制成，避免长期使用生锈。

▲6、手术床采用方框式床框连接装置，保证产品安全稳定。

7、辅助台（≥60*60CM）外展式设计，多功能用途，可以放置器械。

▲8、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。

▲9、关键刹车部分：手术床底座部分采用方型结构设计，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。

10、床面造型根据人体功能设计，美观新颖；床垫各颜色可选，并采用人造革聚氨指一次发泡成型，表面无缝隙和针线孔，清洁保养容易，防污性能好，经久耐用。

11、技术指标：

11.1、手术台长度：1900mm±50mm

11.2、手术台台面宽度：≥600mm

11.3、电源电压：220V/50Hz

11.4、功率：500VA

11.5、手术台固定方式：机械定位

11.6、手术台功能调节范围：

11.6.1、前后倾	≥20°（电动）

11.6.2、背板上折    ≥75°（电动）

11.6.3、手术台高度范围	750-1000mm（电动）

11.6.4、辅助台尺寸：600*600mm

12标准配置：

12.1、优质304#不锈钢床体：1台

12.2、国产优质动力系统：1套

12.3、有线遥控器：1个

12.4、托脚板：2件

12.5、托手架：2件

12.6、手柄：2件

12.7、麻醉屏架：1付

九）血液回收机

▲1、产品技术拥有自主知识产权

2、操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。

▲3、具备125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。

▲4、流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。

▲5、液体滚压泵流量：20—1000毫升/分（分级可调）。50－1000毫升/分，每档50毫升增减；20－200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100－200毫升/分时，每档20毫升增减。

- 界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。

- 自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收≥250ml浓缩血细胞。

8、设备具备总结功能，机器能自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。

9、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。

10、红细胞回收率：≥95%

11、血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

12、抗凝剂清除率：> 98%

13、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%

14、标准清洗液用量：≥1000ml

15、离心机最高转速：≥5600转/分

16、具有红细胞血层检测功能。

17、具备气泡检测功能。

18、具有精密断流监测及血层监测传感器。

19、具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。

20、具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。

工作条件：

1、工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

2、工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

3、本机噪声：≤55db；

配套耗材：

1、进血管、清洗液管、排血管、收集袋（1000ml）、废液袋（10000ml）。

2、过滤储血器容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ。

▲3、血液回收罐容积：280毫升（静态）；动态250毫升。150毫升（静态）；动态125毫升。

十）吊桥

1、基本要求：

1.1、提供3家2年以内全国三甲医院《安装验收报告》。

1.2、提供三甲医院用户满意反馈5份以上（有医院公章）。

1.3、▲投标产品必须通过CE认证。（提供认证证书,证书中必须包括“吊塔”产品）

1.4、▲所投产品必须通过 ISO13485或EN ISO13485认证（提供认证证书，证书中必须包括“吊塔”产品）。

2、商务条款：

2.1、交货时间：合同签订之日起60日内。

技术要求

1、▲材质及外观要求：所投产品主体材料必须为高强度、耐腐蚀的6系列及以上的铝合金型材；吊塔旋臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺；表面高温喷塑处理。

2、横梁要求：横梁长2500-3300mm（可按医院实际情况进行定制）。

3、回转机构旋转角度≥340°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。

4、▲刹车或锁定功能要求：旋转关节均采用机械摩擦刹车+气动刹车双重刹车系统。

5、▲为确保安全，吊塔必须气、电分离，气、电必须布置在不同的腔体。

6、供应柱要求：

6.1、供应柱承重大于150Kg。

6.2、供应柱长度不小于1000 mm（最长1750mm可根据需要定制）。

6.3、供应柱在横梁上手动平移≥500mm，

7、干区：

7.1、气体终端： 氧气  1个、负压吸引 1个、医用空气 1个。

7.2、气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。

7.3、电源插座：6个

7.4、等电位端子：2个。

7.5、网络接口RJ45 ：1个

7.6、仪器托盘及抽屉：仪器托盘(尺寸不小于510×400mm)  2个

7.7、要求：为避免生锈，托盘主体必须为耐腐蚀的铝合金材质，禁止采用钢制托盘。

7.8、单个托盘承重量不小于80公斤，托盘边沿配置国际标准的边轨，便于安装各种附件。

7.9抽屉：1个

7.10、▲要求：抽屉具备自吸合功能。

8、湿区：

8.1、气体终端：氧气  1个、负压吸引 1个、医用空气 1个。

8.2、气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。

8.3、电源插座：6个

8.4、仪器托盘及抽屉：仪器托盘(尺寸不小于510×400mm)  2个

8.5、▲要求：为避免生锈，托盘主体必须为耐腐蚀的铝合金材质，禁止采用钢制托盘。

8.6、单个托盘承重量不小于80公斤，托盘边沿配置国际标准的边轨，便于安装各种附件。

8.7、抽屉：1个

8.8、▲要求：抽屉具备自吸合功能。

9、不锈钢管输液架：2套。

10、要求：双旋臂，臂长不小于300mm+300mm，可自由伸缩转动。

11、其他选配件：

11.1、LED照明灯2个（与横梁一体）

11.2、不锈钢网篮：1个

12、所配置的附件数量可以按照用户要求灵活配置。

十一）多功能电动病床

技术参数：

1、规格：2240*1100*630；三立柱，具有7功能，可左右侧翻。

2、床头尾板：采用优质ABS强化塑胶一次性注塑成型，床头尾板装有暗藏锁定装置，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR功能；床尾板外侧有病人信息卡插槽。

3、六电机，采用电机，上下、前后、左右灵活调节使用，无噪音，推力达6000-8000N，配后备电源。

4、调节范围：背部倾斜0-80±5º，腿部倾斜0-40±5º，整床水平升降630-1000±10mm，前后倾斜0-12±3º，左右侧翻0-12±3º ，（并设有：一键倾斜、一键平躺式、一键CPR功能），床体承载重量：≥300kg。

5、豪华式护栏：配4个欧式豪华型全ABS护栏，护栏面板有操作系统，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。配置护栏自锁控制锁，护士控制器，为方便医护人员手术操作，另增加脚踏控制系统。护栏具有卡扣式先进锁定设计。

6、床板：冷轧钢板模压冲孔床面板，具有多孔设计，便于透气，床板除冲压造型设计外，有田字型加强管，承载力高，兼有防滑功能。

7、床板连接：采用金属含件，技术强度高，方便拆卸消毒。

8、软连接：采用帘状可伸缩弧形软连接床板和背膝联动功能，避免在床板升起时体位移动，减轻患者胸腹部压力；软连接可使床板之间无隙连接，提高了病床的舒适度。

9、点滴架插座：床边具备四个不锈钢点滴架插孔（可插入蚊帐架），四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物。

10、背部床板：采用双支撑卸力结构，加固25×25/700mm二条碳素钢管，均匀分散压力；床底面整体离地距离43cm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

11、底盘：采用高质冷轧钢管，强度大，不变形，脚轮系统采用中控装置，踏板系统采用不锈钢管焊接成型脚踏板，坚固耐用。防撞角：四角配备PVC防撞包角，推动保护。

▲12、床底部横梁采用椭圆管造型，外表美观，并且可以防止积尘现象。电动调节床身具有交叉式活动链接装置。

13、脚轮：采用中控豪华自动脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，永不生锈。

14、材质：床框采用国标方管60×30×1.5(mm) ，床脚采用40×40×1.5（mm）方管焊接。床体各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。

16、床垫采用7公分半棕半棉床垫。

▲17、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用。附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。采用机器人焊接提高产品精度。

▲18、产品通过CE认证，ISO9001，ISO13485，ISO14001认证（提供认证证书）。

十二）吊柱

一）、基本要求

1、基本要求：

1.1、提供3家2年以内全国三甲医院《安装验收报告》。

1.2、提供三甲医院用户满意反馈5份以上（有医院公章）。

1.3、▲投标产品必须通过CE认证。（提供认证证书,证书中必须包括“吊塔”产品）

1.4、▲所投产品必须通过 ISO13485或EN ISO13485认证（提供认证证书，证书中必须包括“吊塔”产品）。

2、商务条款：

2.1、交货时间：合同签订之日起60日内。

3、技术要求

3.1、▲材质及外观要求：所投产品主体材料必须为高强度、耐腐蚀的6系列及以上的铝合金型材；吊塔旋臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺；表面高温喷塑处理。

3.2、回转机构旋转角度≥340°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。

3.3、▲刹车或锁定功能要求：各个旋转关节均采用机械摩擦刹车+气动刹车双重刹车系统。

3.4、▲为确保安全，吊塔必须气、电分离，气、电必须布置在不同的腔体。（提供实物照片：显示产品截面，可以体现出供应柱为气电分离腔体）

4、供应柱要求：

4.1、供应柱承重大于150Kg。

4.2、供应柱长度不小于800 mm。

5、配置：

5.1、气体终端：氧气 2个、负压吸引 2个、医用空气 2个。

5.2、气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。

5.3、电源插座：6个

5.4、等电位端子：2个。

5.5、仪器托盘及抽屉：仪器托盘(尺寸不小于510×400mm)  2个

5.6、▲要求：为避免生锈，托盘主体必须为耐腐蚀的铝合金材质，禁止采用钢制托盘。

5.7、抽屉：1个

5.7.1、▲要求：抽屉具备自吸合功能。

5.7.2、要求：单个托盘承重量不小于80公斤，托盘边沿配置国际标准的边轨。

6、输液系统：

6.1、不锈钢管输液架：1套。

7、要求：双旋臂，臂长不小于300mm+300mm，可自由伸缩转动。

8、其他选配件：

8.1、不锈钢网篮：1个，尺寸不小于：300×150×100mm

8.2、网络接口RJ45：1个

9、所配置的附件数量可以按照用户要求灵活配置。

十三）LED手术无影灯

- ▲大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；

- 超薄流线型设计，符合层流净化要求；

- ▲采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影；

- ▲LED平均使用寿命大于50000小时；

- ▲灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能；

- 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀；

- ▲每一个LED芯片配备一个独立的凸透镜聚光体，可提高光线利用率、形成均匀稳定的光斑；灯头采用70个以上的凸透镜聚光体，分为10个独立光源组；

- ▲每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用，保证术中使用安全；

- ▲每个灯头内除了普通照明光源组以外，还具有独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，不必开启主照明设备，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用；

- 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求；

- ▲采用平衡臂系统，确保灯头定位准确，无漂移现象；

- 悬挂系统采用6组关节设计，活动范围大，满足手术中对无影灯高度和角度的调整要求；

- 每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒；

- 控制面板位于悬臂连接处，调节时不会引起手术灯抖动而导致医生视线受影响，具有故障报警指示功能，提醒工作人员及时维护；

- ▲通过CE认证（提供认证证书）；

- 灯头直径：≥500mm；

- 灯头最大照度≥120,000 Lux；

- ▲背景灯照度：30～100 Lux；

- 色温：4300K；

- 显色指数≥95%；

- 光斑直径：≥170mm；

- 照明深度≥800mm；

- ▲十级亮度调节，调节范围：30%-100%；

24.手术创面温升≤1.5℃；术者头部温升≤1.5℃。

十四）妇科多功能电动手术台

▲一）、产品通过ISO9001、ISO13485认证、ISO14001认证、CE认证、ROSH认证（提供认证证书）。

二）、技术要求及配置

- 整台设备必须遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统：均采用优质品牌电机，通过CE认证（提供认证证书），使整机达到噪声低、安全可靠性高。
2、多功能妇科产床，三组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动背板上折。

3、床身采用优质不锈钢外罩，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁。充分满足手术后床台消毒。

4、T型不锈钢底座设计：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒；薄形设计。

5、电动手术台不锈钢床身外罩和配件均全部使用SUS#304不锈钢制成，避免长期使用生锈。

▲6、手术床采用方框式床框连接装置，保证产品安全稳定。

7、辅助台（≥60*60CM）外展式设计，多功能用途，可以放置器械。

▲8、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。

▲9、关键刹车部分：手术床底座部分采用方型结构设计，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。

10、床面造型根据人体功能设计，美观新颖；床垫各颜色可选，并采用人造革聚氨指一次发泡成型，表面无缝隙和针线孔，清洁保养容易，防污性能好，经久耐用。

11、技术指标：

11.1、手术台长度：1900mm±50mm

11.2、手术台台面宽度：600mm

11.3、电源电压：220V/50Hz

11.4、功率：500VA

11.5、手术台固定方式：机械定位

11.6、手术台功能调节范围：

11.7、前后倾：≥20°（电动）

11.8、背板上折：≥75°（电动）

11.9、手术台高度范围：750-1000mm（电动）

11.10、辅助台尺寸：600*600mm

12、标准配置：

12.1、优质304#不锈钢床体：1台

12.2、国产优质动力系统：1套

12.3、有线遥控器：1个

12.4、托脚板：2件

12.5、托手架：2件

12.6、手柄：2件

12.7、麻醉屏架：1付

十五）数字化超声引导妇产科宫腔手术仪

技术要求：适用超声实时监视下进行人工流产、取出或放置宫内节育器妇科手术。

1、▲采用吸引器与主机一体化设计（吸引器内嵌于主机内），超声图像与吸引压力值同屏同时显示；手术负压值可在设定范围内系统自动控制。

2、聚焦方式：数字声束形成，实现逐点接收聚焦；发射四段聚焦且焦点位置可调。

3、显示方式：B、B/B、4B、B/M、M

4、▲R10  5.0～8.0MHz扫描角度≥115°80阵元宽频变频微凸探头，探头以卡接的方式固定在一种专用阴道扩张器内不分前后页,即可完成不同方位子宫的扫查，采用一次性胶套进行隔离，适合于手术医生单独使用，极少占用腔内空间，不影响常规手术器械的使用。

5、▲最大显示深度≥122mm深度连续可调；手术探头在7.5MHz工作频率下:探测深度≥70mm， (横向分辨率：≤1mm（深度≤40 mm），纵向分辨率：≤0.5mm（深度≤70 mm）；几何位置精确度：横向 ≤ 5%, 纵向 ≤ 5%；盲 区：≤3mm

6、专用旋转升降臂15寸液晶显示屏，可全方位调节。

7、图像倍率：11级深度可调，4倍声学放大，画中画，回放动态放大。

8、增益：0~100db连续可调，1段总增益，8段TGC控制。

9、图像存储：机内可永久存储至少80幅图像，电影回放≥350 幅。

10、具有产科、妇科、泌尿科、心脏科、小器官、腹部软件包，可进行GS、CRL、BPD、 HC、AC、FL、HL、TAD、APAD、CER、FTA、OFD、THD、AFI、LV、NT以及LMP计算EDCB等产科指标测量，估算胎龄、胎重和预产期；子宫、左/右卵巢、子宫内膜厚度、卵泡；膀胱、左/右肾、前列腺；心室、左心房、二尖瓣、主动脉瓣和肺瓣膜、及甲状腺、肝、胆、脾、胰相关参数测量，并自动生成报告具有胎儿生长曲线和胎儿生理评分功能。

11、内置式负压系统技术参数。

a、负压系统极限负压值：≥0.09Mpa

b、负压系统瞬时抽气速率：≥20L/min

c、贮液瓶容量：1000mL

d、工作噪声：≤60dB

12、▲两个探头接口，电子切换，自由选择；双电源开关：支持软启动和软关机。

13、具有常用功能单独设置快捷按键或结合功能键快速进入功能。

14、具有符合人机工程学原理的带背景灯的硅胶键盘设计。

15、USB接口（支持图像存储、软件升级、图像传输等）。

16、可选配80阵元2.5～5.0MHz宽频变频高密度腹部探头；且具备二次谐波功能,具备穿刺引导线功能, 穿刺引导线的位置可较准。腹部探头：探测深度≥210mm；最大显示深度≥250 mm。

17、体位标记≥100种；声功率输出调节≥10级可视可调；动态范围：30~100dB,可视可调。

18、图像帧率：最大帧率≥60 帧／秒依据探头和探头频率而定。

19、具有快速存储功能，有专门的快速存储按键，快存图像不少于16幅，且这些图像在按“新病人”键或关机之后会自动清除。

20、具有节育器智能选择功能：根据子宫的超声图像测得的参数自动推荐合适的宫内节育器型号。

21配置要求

21.1、台式主机一台（含液晶专用显示器，负压吸引装置,吸引瓶两个）。

21.2、标配R10/≥115°，5.0～8.0MHz宽频、变频、专用微凸探头1支。

21.3、无菌耦合剂20个。

21.4、采用黄铜镀铬材质的超声专用阴道扩张器20个。

十六）全自动化学发光分析仪

- ▲发光原理：非酶参与的直接化学发光，标记物为乙基异鲁米诺的衍生物ABEI，ABEI在酸碱环境下都很稳定。

- ▲测试速度：≥180测试/小时

- 第一份结果出来所用时间:≤17分钟

- 样本处理模式：随机、急诊、批处理。

- 样本位：≥144个，测试过程中可连续装载，急诊优先。

- 采样针：钛合金材质、特氟龙涂层，具备液面探测、凝块探测功能。

- 试剂位：≥15个，可随时装载、替换。

- ▲试剂种类：≥103种项目，包含：性腺、甲状腺、肝纤维化、肿瘤标志物、产前筛查、肾功能、代谢、心血管及心肌标志物类、炎症监测等，能检测rt3、CA50、CA242、醛固酮、血管紧张素Ⅰ、血管紧张素Ⅱ等。

- 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用。

- ▲试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成。

- 试剂仓：具备冷藏功能，独立电源控制，保持试剂稳定。

- ▲标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线。

- 定标方式：两点定标修正主曲线，稳定期≥2周。

- 软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息。

- 电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS XP系统、双核CPU、宽频触摸显示器。

- 联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享。

17、售后服务：24小时内响应。

十七）全自动五分类血液细胞分析仪

- ▲检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用乳胶免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定；

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道；

- 检测参数：≥25项可报告参数（不含散点图和直方图），具有异常淋巴细胞报警信息；

- 进样方式：全自动进样，封闭进样；

- ▲检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式；

- 样本添加：可随时添加样本；

- 进样器容量：≥40个；

- 进样模式：具有独立的静脉全血,预稀释血检测模式；

- ▲样本用量：五分类+CRP模式≤35ul；

- ▲检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时；

- ▲预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能；

- PLT线性范围：0~5000×109/L；

- ▲CRP线性范围：0.2~320mg/L；

- CRP携带污染：≤1.0%；

- 操作系统：全中文操作分析报告软件；

- 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧；

- 具有原厂生产配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件；

- 工作电压: (100V-240V～)允差±10%；

- 用户情况：同系列五分类产品在本省三甲医院用户使用，产品性能和质量有保证；

- 售后服务：广东省内设有分支机构，并配有多名厂家直属的专业维修工程师，提供终身售后服务。

十八）高频电刀

类型：输出方式为：全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，110V～220V±10%网电源供电。

功能：产生的416KHz(±10 %)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、混切3；单极凝：喷凝、强凝、柔凝和标准双极凝、精确双极。

九种工作模式。

1、▲全悬浮电源，不受不稳定电源影响。高频漏电流低于国标(≤150mA)2倍。

2、▲输出功率误差±3%。（国标±20%）

3、▲全功能功率自动补偿。

4、▲高频发生器通用内窥接口, 配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

5、▲专用病人回路电极板接触质量检测系统。

6、单极既可手控输出也可脚控输出。

7、具有断电保护电路，能记忆前一次使用的输出设定值。

8、远程故障诊断。

9、▲精确双极具有组织100Ω自动停止输出功能，不粘连。

10、▲三联脚踏独立控制输出，无需转换。

11、 ▲双刀笔输出，满足心脏搭桥、肛肠等更多分置操作手术的需求。

12、通过EMC检测

13、CE1282 认证（提供认证证书）

额定输出功率：

a)纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。

b)混割1：1W～250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

c)混割2：1W～200W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

d)混割3：1W～150W(负载500Ω)；50%切割，50%凝血。

e)喷凝：1W～250W(负载500Ω)；大面积凝血

f)强凝：1W～250W(负载500Ω)；精确浅表强力点凝

g)柔凝：1W～150W(负载500Ω)；精确浅表点凝

h)标准双极电凝：1W～70W(负载100Ω)；

I)精确双极：1W～70W(负载100Ω)；自动检测组织阻值，不粘连。

运行条件

a)环境温度范围：5℃～40℃；

b)相对湿度范围：≤80%；

c)大气压力范围：86.0～106.0kPa；

d)电源：110～220V±22V， 50～60Hz±1Hz；

e)工作频率：416kHz；

整机功耗：≤1100VA。(切割功能350W)；

运输和贮存

a)环境温度范围：一40℃～55℃；

b)相对湿度范围：≤95％；

c)大气压力范围：500hPa～1060hPa。

十九）可视喉镜参数（新生儿）

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成

▲2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

▲3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤22mm；

▲4、喉镜片可插入镜片长度：≥77mm

▲5、渐缩型镜片前端厚度：≤9.5mm

▲6、镜片角度：≥6度

▲7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.72 LP/mm

▲11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

▲12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

▲13、具有特殊防雾功能

14、电压范围：100-240VAC,50-60HZ

15、充电器输入：~220V，50Hz

16、充电器输出：5V，1000mA

17、充电时间：＜3小时

18、持续放电时间：＞3小时

19、充电次数：＞300次

20、内置可充电式锂电子聚合物电池

21、由厂家负责售后服务

二十）可视喉镜参数（小儿）

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成

▲2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

▲3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤30mm；

▲4、喉镜片可插入镜片长度：≥107mm

▲5、渐缩型镜片前端厚度：≤10.5mm

▲6、镜片角度：≥28度

▲7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.72 LP/mm

▲11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

▲12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

▲13、具有特殊防雾功能

14、电压范围：100-240VAC,50-60HZ

15、充电器输入：~220V，50Hz

16、充电器输出：5V，1000mA

17、充电时间：＜3小时

18、持续放电时间：＞3小时

19、充电次数：＞300次

20、内置可充电式锂电子聚合物电池

21、由厂家负责售后服务

二十一）可视喉镜参数（成人）

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成

▲2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

▲3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤30mm；

▲4、喉镜片可插入镜片长度：≥125mm

▲5、渐缩型镜片前端厚度：≤16mm

▲6、镜片角度：≥42度

▲7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.72 LP/mm

▲11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

▲12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

▲13、具有特殊防雾功能

14、电压范围：100-240VAC,50-60HZ

15、充电器输入：~220V，50Hz

16、充电器输出：5V，1000mA

17、充电时间：＜3小时

18、持续放电时间：＞3小时

19、充电次数：＞300次

20、内置可充电式锂电子聚合物电池

21、由厂家负责售后服务

二十二）多功能心肺复苏机

工作环境：

a）温度： 0℃～40℃；
b）相对湿度：30％～75％ 
c) 大气压力：700hPa～1060hPa
d）电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；DC 12.6V±1V 
e) 气源压力：0.35MPa～0.6Mpa。
2、输入功率：DC：≤17W；AC：≤54W；
3、潮气量350ml-900ml分档可调；
4、按压深度：30mm～70mm可调，每次调节5mm；
▲5、按压频率：80次/ min、90次/min、100次/min、110次/min、120次/min五种按压频率模式，可切换；

6、按压通气比： 30:2，15:2，连续按压功能、三种按压通气模式；

8、具有连续通气功能，吹气频率8-16次/min，2次每档可调；

9、电量显示，低电压报警，启动暂停功能；

▲10、气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所须压深；

11、复苏板防脱设计；

▲12、胸厚测量指示功能；

13、按压深度50MM及以上时确认功能；

▲14、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；潮气量为350ML；

15、垂直调节高度：≥160mm 适合胸厚范围（155～315mm）。

二十三）移动式单孔手术无影灯

1、LED光源，灯头直径≥20cm。单灯照度≥35,000 Lux；

2、色温：4300°K（手术最佳色温）

▲3 、照明深度≥50cm

4、光斑直径：≥60mm；

5、外科医生头部温升≤0.5℃

6、手术视野外温升：≤2℃（真正的冷光）

▲7、采用暖白色LED灯泡，灯杯采用1主3副结构。共七只灯杯，28只LED灯芯。灯泡寿命：≥50000小时

▲8、灯罩壳为铝合金材质,支架为不锈钢材质，采用铸铁底座，确保产品使用时稳定。

9、落地式设计，方形铸铁底座，灯头可调节角度，支架高度可上下调节，底座含有4个脚轮，其中1个带刹车功能。

10、采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

▲11、产品通过ISO9001、ISO13485认证、ISO14001认证、ROSH认证、CE认证（提供认证证书）。

12、标准配置

12.1、灯头部分：1套

12.2、底座部分：1套

12.3、立杆部分：1套

12.4、简易维修工具：1套

12.5、证书技术资料：1套

包二：

（一）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※麻醉机 | 3套 |  |
| 2 | ※呼吸机 | 2套 |  |
| 3 | 婴幼儿呼吸机 | 1套 |  |
| 4 | 婴儿培养箱 | 2台 |  |
| 5 | 双面蓝光婴儿培养箱 | 2台 |  |
| 6 | 监护仪 | 9套 |  |
| 7 | 胎儿母亲监护仪 | 2套 |  |
| 8 | 胎心监护仪 | 2台 |  |
| 9 | 中央监护系统 | 1套 |  |
| 10 | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | 1台 |  |
| 11 | 单通道智能注射泵 | 10台 |  |
| 12 | 双道注射泵 | 5台 |  |
| 13 | 四通道注射泵 | 5台 |  |
| 14 | 除颤仪 | 2台 |  |
| 15 | 清洗消毒器 | 2台 |  |
| 16 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 2台 |  |
| 17 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1台 |  |
| 18 | 医用纯水机 | 2台 |  |
| 19 | 医用超声波清洗机 | 1台 |  |
| 20 | 医用煮沸消毒器 | 1台 |  |
| 21 | 医用干燥柜 | 2台 |  |
| 22 | 医用封口机 | 2台 |  |
| 23 | 低温快速生物阅读器 | 1台 |  |
| 24 | 高温快速生物阅读器 | 1台 |  |
| 25 | 腔镜清洗工作站 | 1套 |  |
| 26 | 污物清洗槽 | 4套 |  |
| 27 | 高压水枪 | 2套 |  |
| 28 | 高压气枪 | 2套 |  |
| 29 | 清洗工作台 | 2套 |  |
| 30 | 三层器械打包台 | 2套 |  |
| 31 | 干物工作台 | 2套 |  |
| 32 | 敷料打包台 | 2套 |  |
| 33 | 电动升降传递窗 | 3套 |  |
| 34 | 多列立式承载篮存放架 | 2套 |  |
| 35 | 器械柜 | 2套 |  |
| 36 | 包布车 | 4套 |  |
| 37 | 多功能台 | 4套 |  |
| 38 | 带栏杆二层平台推车 | 10套 |  |
| 39 | 密封回收车 | 2套 |  |
| 40 | 密封下送车 | 2套 |  |
| 41 | 平板存放架 | 5套 |  |
| 42 | 立式洗眼器 | 1套 |  |
| 43 | 污车清洗机 | 1套 |  |
| 44 | 静音压缩机 | 1套 |  |
| 45 | 库房垫板 | 6套 |  |
| 46 | 洁车清洗车 | 1套 |  |
| 47 | 器械检查放大镜 | 3套 |  |

# （二）设备技术参数

# 一）麻醉机

- ▲12英寸彩色触控屏，外置可根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。

- 两个旋转式抽屉，抽屉容积35L。

- 宽大的工作台面1000cm2。

- 具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量9个，且照明亮度无极可调。

- 全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位。

- 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。

- 后备锂电池，电池容量5000mAh，使用时间110分钟。

- 可选配升级外部气体出口ACGO（辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计），气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

- 可选配ACGO具有防气压反冲装置，防快氧与新鲜气体对冲，在快氧开关的时候不影响麻醉药浓度的输出。

- 可选配辅助供氧功能。

- 具有3个辅助网电源插座，带隔离变压器，为围术期设备提供电源支持。

- 主机机身正面具备3个模块插槽，可通过插件式模块升级麻醉气体AG等模块，支持3个模块同时使用，可与监护仪实现模块共享。

- 吸气阀前端具有安全阀，PEEP支路具有调节阀，机械通气安全平稳。

- 可实现吸气和呼气流量传感器的校准。

- 使用环境：温度10-40℃，相对湿度（非冷凝）15%-95%，大气压70～106 Kpa。

- 电源规格：交流：220-240V～ 50/60Hz 3.5A。

- 具有RJ45接口，可进行Internet连接功能。

- 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。

- 机械流量计，氧气、笑气、空气气体范围均为0-10L/min

- 具备安全后备机械总流量计，范围为0-10L/min

气源部分：

- 氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

- 具备氧气，笑气，空气六管管式流量计，快速直观，调节范围：0-9L/min，适合低微流量麻醉手术。

- 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。

- 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于180Kpa时报警

麻醉呼吸机：

  - 气动电控呼吸机。

  - 适用范围：成人、小儿和婴幼儿。

  - 具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

  - ▲通气模式：标配VCV容量控制、PCV压力控制、手动；SIMV-VC容量同步、SIMV-PC压力同步、PSV压力支持。

  - 潮气量：15ml～1500ml。

  - 呼吸频率：4～100次/min，吸气时间：0.2-5.0sec

  - 吸呼比：4:1～1:9。

  - 压力限制范围：10~100cmH2O。

  - 吸气暂停：OFF，5%~60%。

  - 吸气触发：流量触发1~15L/min，压力触发-20~-1cmH2O，触发窗范围可调：5–90%

  - 电子PEEP，显示屏设置，范围：oFF，3-30cmH2O；监测范围0-60cmH2O

  - 参数监测：呼出潮气量、吸入潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力（峰压、平均压、平台压、PEEP）、氧浓度、吸呼比、动态肺顺应性、气道阻力、CO2、麻醉气体浓度。

  - 呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形，能够4道波形同屏显示。

呼吸回路：

- 双流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置

- 安全上升式风箱，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱。

- 集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.6L。

- 一体化回路，回路整体可高温（134℃）高压消毒。

- 智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

- 标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装。

- 具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。

- ▲回路泄漏量小于80ml/min。

- 回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激.

蒸发罐:

1.蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。

2.主机标配双罐位，具备互锁功能。

3.挥发罐为大容量290ml。

4.▲具有安全运输模式-T模式，转运无需排空麻醉药。

报警性能：

- 具备持续气道高压报警、气道压力上下限报警、潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、氧浓度上下限报警、电源故障报警等报警功能。

- 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

配置清单

| 标准配置 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 |  | 1台 |
| 气源 | 氧、笑、空 | 1EA |
| 挥发罐支座 | 双 | 1EA |
| 流量计 | 管式 | 1EA |
| 刹车 | 分体刹车 | 1EA |
| 呼吸力学监测 | 压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形 | 1EA |
| 软件 | VCV、PCV、手动/自主 | 1EA |
| 附件 |  | 1EA |

二）呼吸机

1.1适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

1.2▲≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。

1.3屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

1.4自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

1.5▲≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.6气动电控呼吸机

1.7▲可选配备用空气气源，可断气断电状态下继续工作具备实时气源压力电子显示。

1.8▲具备有创通气模式，可选无创通气模式；具备高流量氧疗功能。

1.9病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

1.10具备截屏U盘导出功能（可缓存20张截屏文件）。

1.11吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.12呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.13可选配旁流CO2监测。

1.14可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算

1.15可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波

1.16可选配顺磁氧

1.17▲具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

2.呼吸模式及功能

2.1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

2.2▲配置高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

2.3其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

2.4配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

2.5具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

2.6▲具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

2.7标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

2.8可选配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

2.9可配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

2.10具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

2.11基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）

3.设置参数

3.1潮气量：20ml—4000ml

3.2呼吸频率：1-100/min

3.3吸气流速：6-180L/min

3.4SIMV频率：1-60/min

3.5吸/呼比：4:1—1:10

3.6最大峰值流速：180L/min(选配C600时可达200L/min)

3.7吸气压力：1--100 cmH2O

3.8压力支持：0—100cmH2O

3.9 PEEP：0~50 cmH2O

3.10 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或OFF

3.11流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF

3.12氧浓度：21—100vol.%

3.13叹息功能：有

4.监测参数

4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

4.2每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

4.5可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

4.6吸入氧浓度的监测

4.7具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

4.8肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

4.9 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

4.10实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

4.11可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

5.报警参数

5.1▲具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

5.2分级报警和声光报警

5.3气道压力：过高报警

5.4每分钟通气量：过高/过低报警

5.5自主呼吸频率：过高/过低报警

5.6潮气量：过高/过低报警

5.7吸入氧浓度：过高/过低报警

5.8 EtCO2：过高/过低报警

5.9窒息报警，时间可设置（5-60s）

5.10智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

5.11电源、气源中断报警

5.12电池低压报警

6.其他功能

6.1便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

6.2能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

6.3▲能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理

| 呼吸机配置清单 |
| --- |
| 标准配置 | 配置类型 |
| 1 | 主机 | 标配 |
| 2 | 氧气气源软管（国标3M） | 标配 |
| 3 | 空气气源软管（国标3M） | 标配 |
| 4 | 国标电源线 | 标配 |
| 5 | 成人模拟肺 | 标配 |
| 6 | 机械臂 | 标配 |
| 7 | 台车 | 标配 |
| 8 | 插件箱 | 标配 |
| 9 | 810/230V/成人 | 标配 |
| 10 | NIV面罩（中号） | 标配 |
| 11 | 氧疗鼻塞导管(中) | 标配 |
| 12 | 一次性细菌过滤器 | 标配 |
| 通气模式配置 |
| 13 | VC-A/C通气模式 | 标配 |
| 14 | PC-A/C通气模式 | 标配 |
| 15 | SIMV-VC通气模式 | 标配 |
| 16 | SIMV-PC通气模式 | 标配 |
| 17 | CPAP/PSV通气模式 | 标配 |
| 18 | SIGH通气模式 | 标配 |
| 19 | DuoLevel通气模式 | 标配 |
| 20 | PRVC通气模式 | 标配 |
| 21 | PRVC-SIMV模式 | 标配 |
| 22 | APRV通气模式 | 标配 |
| 23 | 无创呼吸模式 | 标配 |
| 24 | AMV | 标配 |
| 25 | VS | 标配 |
| 26 | 氧疗功能 | 标配 |
| 其它功能配置 |
| 27 | P0.1监测 | 标配 |
| 28 | 呼吸功监测 | 标配 |
| 29 | 最大吸气负压监测 | 标配 |
| 30 | 浅快呼吸指数监测 | 标配 |
| 31 | 内源性PEEP监测 | 标配 |
| 32 | 智能吸痰功能 | 标配 |
| 33 | ATRC功能 | 标配 |
| 34 | 静态P-V环测量工具 | 标配 |
| 35 | 脱机辅助工具（SBT） | 标配 |
| 36 | 高级肺保护工具包 （肺复张SI，C20/C，Stress Index) | 标配 |
| 37 | CPRV心肺复苏 | 标配 |

三）婴幼儿呼吸机

- 8寸LED彩色液晶屏，触控操作，

  - 参数显示：气道压力、平均压、气道峰压、呼末正压、吸入氧浓度、自主呼吸率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量；

  - 图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

- 内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100% ，控制精度±3%。

- 内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，具备氧传感器自动校准和测试功能。

- 采用专利腹式呼吸传感器测量呼吸频率，Resp（自主呼吸频率）监测范围：0~200次/分钟。

- 通气模式：

  - NCPAP模式：

要求具有窒息监测及窒息唤醒功能

直接设定CPAP(气道压力)值：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

P apnea（窒息唤醒压力）3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

T apnea（窒息时间）：OFF，10s-30s，默认20s。

  - 双水平通气NIPPV模式：

PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

Rate（呼吸频率）：1-120bpm。

Ti（吸气时间）：0.1s-15s。

  - 同步双水平SNIPPV模式：

▲要求具有窒息监测及后备通气

PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

Ti（吸气时间）：0.1s-15s。

Rb（后备频率）：1bpm-120bpm。

  - HFNC高流量氧疗模式：

流量0.5L/min-20L/min可调，精度：±0.2L/min或±5%，取大者，具有压力、呼吸监测功能。

- 具有开机自检功能。

- 所有通气模式下均具有快氧通气功能（提供检测报告证明）：

快氧通气持续时间30s、60s、90s、120s可调，氧浓度23%-100%可调。

- 所有通气模式下均具有手动通气功能：

手动通气持续时间1s-15s可调，

NCPAP/NIPPV/SNIPPV模式下，手动通气压力3-20cmH2O可调，

高流量氧疗模式下，手动通气流量3L/min-25L/min可调。

- ▲具备气道压力泄露自动补偿功能。

- 内置空气气源排水过滤装置。

- 报警：

具有手动/自动设置报警上下限功能。

可设定报警延时时间：1~10S。

报警静音120S。

- 数据存储：具有长达120小时趋势表、趋势图功能，报警日志功能。

- 标配内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。

- 标配重复性湿化水罐，可高温高压消毒。

- 标配伺服控制加温加湿型湿化器。

- 可选配空压机，与主机同一品牌。

- 具备锂电池，充满可使用≥4小时。

- 通过CE/SFDA注册。

- 具有空压机。

配置清单

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 新生儿呼吸机标配 | 1 |
| 新生儿呼吸机说明书 | 1 |
| 呼吸机操作指南/中文 | 1 |
| 国标电源线 | 1 |
| 重复性使用呼吸管路 | 1 |
| 呼吸传感器 | 2 |
| 不锈钢内六角扳手 | 1 |
| 呼吸采集盒组件 | 1 |
| 机械手 | 1 |
| 水袋挂钩组件 | 1 |
| 国标氧气软管 | 1 |
| 国标氧气插头 | 1 |
| 蜗杆传动软管夹 | 1 |
| 压力发生器套装 | 1 |
| 呼吸湿化器 | 1 |
| 导热电线 | 1 |
| 温度感知线 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 仪器验收单 | 1 |
| 客服标贴 | 1 |

四）婴儿培养箱

主要技术参数

1.电源：220V/50Hz

2.输入功率：650VA

3.温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

4.温度控制模式：箱温控制

5.箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃

6.箱温显示范围：至少10℃～42℃

7.温度波动范围：±0.5℃

8.婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

9.温度显示精度：0.1℃

10.▲加湿功能：具有自然风道加湿和连续可调加热加湿功能

11.▲湿度调节范围：20%RH～90%RH

12.抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

13.婴儿床倾斜角度：±10°无级可调

14箱内噪音：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

15.升温时间：≤30min

16.报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

17.显示方式：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

18.双重保护：具有独立的第二热切断装置

19.>37℃温度设定功能

20.▲插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（具有自主知识产权）

21.▲材质工艺：铝镁合金控制柜，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈（具有自主知识产权）

22.具有正门独立锁定装置

23.▲双开门储物箱柜

基本配置：主机（恒温罩、控制柜、机箱）、输液支架及托盘、脚轮、摇床、连续可调加湿装置、大于37℃温度设定功能、温湿度表、RS-232接口、氧气输入接口

可选配置：X光拍片盒、前拉侧拉

# 五）双面蓝光婴儿培养箱

主要技术参数

1.电源：220V/50Hz

2.▲输入功率：650VA（环保节能）

3.温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

4.温度控制模式：箱温控制

5.箱温控温范围：25℃～38℃

6.箱温显示范围：至少10℃～42℃

7.温度波动范围：±0.5℃

8.婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

9.温度显示精度：0.1℃

10.加湿功能：具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能

11.湿度调节范围：20%RH～90%RH

12.抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

13.婴儿床倾斜角度：±10°无级可调

14.箱内噪音：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

15.升温时间：≤45min

16.报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

17.显示方式：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

18.双重保护：具有独立的第二热切断装置

19.>37℃温度设定功能

20.蓝光治疗装置

21.▲上蓝光辐照度强弱3档可调，1档:2800，2档 2000μW/cm²，3档 800μW/cm²。

22.上蓝光有效表面内的胆红素总辐照度平均值：2000μW/cm²

23.下蓝光有效表面内的胆红素总辐照度平均值：1500μW/cm²

24.▲下蓝光采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置

25.蓝光波长：425nm～475nm

26.▲LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长>2万小时，

27.▲插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（具有自主知识产权）

28.▲材质工艺：铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生29.具有正门独立锁定装置

30.设备使用年限≥8年

31.▲一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用（具有自主知识产权）

基本配置：主机（恒温罩、控制柜、机箱）、输液支架及托盘、底座、脚轮、摇床、两档可调加湿装置、大于37℃温度设定功能、上蓝光治疗装置、下蓝光治疗装置、湿度表、RS-232接口。

六）监护仪

6.1. 监护仪

监护参数

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

显示

- 屏幕尺寸：8.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600

- ▲支持同屏显示11道波形

- 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

- 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

- 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等

数据存储、回顾

支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下：

- 90小时连续参数数据

- 至少68000组NIBP数据

- 至少4500组生理报警事件

- 至少4500组心律失常事件

- 90小时全息波形

- 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充

性能特点

- 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联

- 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2),40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- ▲共模抑制比：弱滤波（诊断）>95dB，监护、强滤波（手术）>105dB

- ▲ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全

- ▲标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息

- 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

- 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限

- ▲技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯（2个独立的报警指示灯）

- 可选配旁流/主流呼气末二氧化碳,旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶

- ▲可选配旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用

- 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性

- 可选配IBP模块，支持4通道IBP显示

- 支持选配无线联网功能，实现无线/有线等混合方式联网

- 支持选配触摸屏操作，支持锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态

- 可选配三通道内置热敏打印机

- 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等

- 通过CE认证（提供认证证书）

- 公司通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证（提供认证证书）

- 监护仪配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 成人血氧传感器 | 1 | 个 |
| 3 | 体表体温探头 | 1 | 个 |
| 4 | 锂电池组（2500mAh) | 1 | 个 |
| 5 | 血压袖套 | 1 | 个 |
| 6 | 监护心电导联线（五导联） | 1 | 条 |
| 7 | 血压气管延长管 | 1 | 条 |
| 8 | 国标电源线 | 1 | 条 |
| 9 | 接地线 | 1 | 条 |
| 10 | 一次性心电电极片 | 1 | 套 |
| 11 | 用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1） | 1 | 套 |

七）胎儿母亲监护仪

1. 整机：

1.1监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

1.2 10.1英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转；

1.3良好的人机对话界面，多种界面可选；

1.4胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）

1.5监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

1.6三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；

1.7▲一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

1.8飞梭和硅胶按键操作；

1.9易装纸打印结构设计，不用喂纸；

1.10隐藏式提手，方便移动；

1.11▲内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

1.12打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

1.13支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

1.14打印结束后给与声音提示；

1.15每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

1.16支持NIBP省纸打印；

1.17胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

1.18具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

1.19双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

1.20▲内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

1.21在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

1.22回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

1.23 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

1.24具有查找监护记录功能；

1.25中英文操作界面；

1.26可选配大容量锂电池供电；

1.27可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

1.28内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

1.29通过CE认证（提供认证证书）；

2. 胎儿监护指标：

2.1  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

▲超声工作频率：1MHz      超声波束声强：Iob<3mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

2.2  宫缩压力：▲ 无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1%

2.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

AFM 范围： 0% ~100 %

3. 母亲监护指标：

3.1心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±1bpm；

3.2 无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg 平均压20~235mmHg舒张压10~215mmHg，测量误差：±8bpm 或±5%（较大者）；

3.3 血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，测量误差：±1%（70%~100%测量范围）；

3.4 呼吸 阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±1rpm；

3.5 脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±1bpm；

3.6体温显示范围：0°C ~ +50°C，测量精度：±0.1°C。

母婴监护仪配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 胎心探头 | 1 | 个 |
| 3 | 宫缩压力探头 | 1 | 个 |
| 4 | 打标器 | 1 | 个 |
| 5 | 成人指夹式血氧探头 | 1 | 个 |
| 6 | 血压袖套 | 1 | 个 |
| 7 | 血压气管延长线 | 1 | 根 |
| 8 | 心电导联线 | 1 | 根 |
| 9 | 电极片 | 6 | 个 |
| 10 | 耦合剂 | 1 | 瓶 |
| 11 | 绑带 | 2 | 根 |
| 12 | 内置宽行打印机 | 1 | 台 |
| 13 | 打印纸 | 1 | 盒 |
| 14 | 电源线 | 1 | 根 |
| 15 | 保险管 | 2 | 个 |
| 16 | 中文用户文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，胎心监护手册、速查卡，用户验收单、三证文件各1） | 1 | 套 |
| 17 | 接地线 | 1 | 根 |

八）胎心监护仪

1.整机：

1.1监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

1.2 10.1英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转；

1.3良好的人机对话界面，多种界面可选；

1.4胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）

1.5.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

1.6.▲一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

1.7.飞梭和硅胶按键操作；

1.8.易装纸打印结构设计，不用喂纸；

1.9.隐藏式提手，方便移动；

1.10▲内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

1.11打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

1.12支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

1.13打印结束后给与声音提示；

1.14胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

1.15具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

1.16双胎心率重合报警(SOV)功能；

1.17▲内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

1.18回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

1.19 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

1.20具有查找监护记录功能；

1.21中英文操作界面；

1.22可选配大容量锂电池供电；

1.23可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

1.24内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

1.25通过CE认证（提供认证证书）。

2. 胎儿监护指标：

2.1  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

▲超声工作频率：1MHz      超声波束声强：Iob<3mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

2.2  宫缩压力：▲  无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1%

2.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

AFM 范围： 0% ~100 %

## 胎心监护仪配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 胎心探头 | 1 | 个 |
| 3 | 宫缩压力探头 | 1 | 个 |
| 4 | 打标器 | 1 | 个 |
| 5 | 绑带 | 2 | 根 |
| 6 | 耦合剂 | 1 | 瓶 |
| 7 | 打印纸 | 1 | 盒 |
| 8 | 内置宽行打印机 | 1 | 台 |
| 9 | 保险管 | 2 | 个 |
| 10 | 电源线 | 1 | 根 |
| 11 | 中文用户文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，胎心监护手册、速查卡，用户验收单、三证文件各1） | 1 | 套 |
| 12 | 接地线 | 1 | 根 |

九）中央监护系统

性能特点：

- 支持对监护设备心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示

- 支持17英寸、19英寸液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，方便根据科室需求进行灵活配置

- ▲支持无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯

- ▲支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能

- 具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示

- 遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警

- ▲中央监护系统支持选配双屏，双屏最大64床接入，遥测设备及床边监护仪可有线、无线混合接入

- 具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示

- 支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口

- 支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容

- 具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达10天

- 支持20000组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据

- ▲支持每台监护设备240小时的全息生理波形存储和回顾

- 支持连接打印机，实现A4纸打印报告

- 支持选配Web观察站功能

- 通过CE认证（提供认证证书）

- ▲通过FDA认证（提供认证证书）

- ▲公司通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证（提供认证证书）

## 中央监护系统配置清单

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主机 | 1 | 台 |
| 2 | 加密狗 | 1 | 个 |
| 3 | 鼠标 | 1 | 个 |
| 4 | 键盘 | 1 | 个 |
| 5 | 激光打印机 | 1 | 台 |
| 6 | 22英寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 7 | 交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 双绞网络线 | 按需 | 米 |
| 9 | 水晶头 | 按需 | 个 |
| 10 | 音箱 | 1 | 个 |
| 11 | 接线板 | 1 | 个 |
| 12 | 电源线 | 1 | 个 |

十）便携式彩色多普勒超声波诊断仪

| 1、 | 设备用途说明： 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等。2016年下半年推向市场的新机型(以注册证为准)，所配软件为该机型的最新版本。 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 主要技术及系统概述 |  |
| 2.1 | 笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.1.1 | ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，扫描方式：逐行扫描，高分辨率 |  |
| 2.1.2 | 多个处理器高集成平台成像系统 |  |
| 2.1.3 | ≥180000通道 |  |
| 2.1.4 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |
| 2.1.5 | 数字化彩色及能量多普勒单元 |  |
| 2.1.6 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
| 2.1.7 | 数字化波束形成器 |  |
| 2.1.8 | CrossXbeam多角度空间复合成像技术：可分多级调节，并同屏双幅实时对比，可做曲线别针试验证明9线发射 |  |
| 2.1.9 | SRI智能化斑点噪声抑制技术：可分多级调节，并同屏双幅实时对比；支持所有探头，≥5级调节 |  |
| 2.1.10 | 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头，相控阵探头(具有120°视角） |  |
| 2.1.11 | Bsteer+线阵探头二维视野角度独立偏转功能；（Bsteer模式下CrossX自动关闭） |  |
| 2.1.12 | 编码谐波+脉冲反相谐波成像（可用于所有探头） |  |
| 2.1.13 | 解剖M型，主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转 |  |
| 2.1.14 | 组织多普勒，包括组织多普勒速度图，频谱图，定量分析曲线等；心肌运动曲线分析≥8点取样 |  |
| ▲2.1.16 | 中文操作界面 中文输入（包括注释等） |  |
| 2.1.17 | 系统内置操作说明书 |  |
| 2.1.18 | AutoIMT颈动脉内中膜厚度自动测量 |  |
| 2.1.19 | 实时宽景成像技术 |  |
| ▲2.1.20 | 实时同屏教学软件：系统内置实时操作切面指导工具，可在屏幕上分屏显示典型脏器（包括产科、妇科和腹部）标准扫查切面超声图与扫查手法图片并配以文字说明，可实时指导操作者进行标准切面的正确扫描 |  |
| 2.1.21 | B型、M型、血流图及频谱图像的参数调节键可自定义 |  |
| 2.1.22 | 自动优化功能 |  |
| 2.1.23 | 二维图像自动优化 |  |
| 2.1.24 | 多普勒图像自动优化 |  |
| 2.1.25 | 频率自动调节（频率数值随操作者所选深度的不同而自动调节变化） |  |
| 2.1.26 | 轨迹球操作 |  |
| 2.1.27 | 内置单块锂电池时间为≤50分钟，不同模式下时间有所不同 |  |
| 2.1.28 | 注册证为2016年12月的最新版本 |  |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.2.1 | 一般测量 |  |
| ▲2.2.2 | 妇产科测量，具有Sonobiometry产科自动测量软件，在进行胎儿常见四个指标（BPD, HC, AC and FL）的测量时，系统可以自动识别并测量、计算出结果 |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.2.4 | 实时多普勒自动包络、测量和计算 |  |
| 2.2.5 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 |  |
| 2.2.6 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.7 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.3 | 一体化图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 |  |
| 2.3.1 | 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像 |  |
| 2.3.2 | 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析），可对回放的图像进行≥30种参数调节 |  |
| 2.3.3 | 图像一键导出功能，只需一个按键一步操作即可把图像导出到外接USB存储设备，USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像 |  |
| ▲2.3.4 | 内置硬盘120G（SSD） |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：External SD card，USB HDD，USB Memory Stick，CD/DVD-RW,100BASE-TX Ethernet (RJ45) |  |
| 2.4.2 | 输出：External SD card，USB HDD，USB Memory Stick，CD/DVD-RW,100BASE-TX Ethernet (RJ45),HDMI，VGA（Option），TV output (S-video and composite video) |  |
| 2.5 | 连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |
| 2.6 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 2.6.2 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像 |  |
| 3. | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求。 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 探头接口1个，（可选配两接口适配器） |  |
| 3.2.2 | 频率：宽频、变频探头； |  |
| 3.2.3 | 标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种（附图7张） |  |
| 3.2.4 | 类型：支持凸阵，线阵，相控阵，微凸阵 |  |
| 3.2.5 | B/D兼用： |  |
| 3.2.6 | 线 阵：B/PWD |  |
| 3.2.7 | 凸 阵：B/PWD |  |
| 3.2.8 | 相控阵：B/PWD/CWD |  |
| 3.2.9 | 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置 |  |
| 3.3 | 扫描频率： |  |
|  | 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0MHz；中心频率：B型4段，谐波3段，CDFI 3段，PW 3段 |  |
| 3.4 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 3.4.1 | 发射声束聚焦：≥8段 |  |
| 3.4.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅、回放时间≥60秒 |  |
| 3.4.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 3.4.4 | 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段 |  |
| ▲3.4.5 | 超声系统最大探查深度≥33cm（附图） |  |
| 3.4.6 | 256灰阶 |  |
| 3.4.7 | 系统动态范围261dB；可视可调动态范围36-96dB |  |
| 3.4.8 | 凸阵探头最大视野，18cm深度时帧频≥40帧； |  |
| 3.5 | 频谱多普勒 |  |
| 3.5.1 | 方式：脉冲波多普勒 PWD |  |
|  | 高脉冲重复频率 HPFF |  |
|  | 组织多普勒速度成像 TVI |  |
| 3.5.2 | 多普勒发射频率可视可调 |  |
| 3.5.3 | 最大测量速度：PWD：血流速度范围0.4 ~ 4084 cm/s ； |  |
| 3.5.4 | 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示 |  |
| 3.5.5 | 多普勒取样宽度：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm |  |
| 3.5.6 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |  |
| 3.5.7 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位， 局放 |  |
| 3.5.8 | 频谱多普勒实时自动包络测量技术，可测算参数≥14种 |  |
| 3.6 | 彩色多普勒 |  |
| 3.6.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |
| 3.6.2 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.6.3 | 自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影) |  |
| 3.6.4 | 彩色多普勒方向性能量图（DCA） |  |
| 3.6.5 | 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）（附图） |  |
| 3.6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| 3.6.7 | 多普勒频率可视可调≥3段 |  |
| 3.6.8 | 凸阵探头最大取样框，18cm深度时帧频≥12帧； |  |
| 4. | 备件、专用工具、资料及其它 |  |
| 4.1 | 备件:为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。 |  |
| 4.2 | 专用工具:如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |  |
| 4.3 | 资料 |  |
| 4.3.1 | 卖方须向买方提供操作手册一套。 |  |
| 4.3.2 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |  |
| 4.4 | 技术服务 |  |
| 4.4.1 | 卖方在国内应设立维修机构。 |  |
| 4.4.2 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 |  |
| 4.4.3 | 在中国境内有相应的零配件保税库。 |  |
| 5. | 技术培训要求 |  |
|  | 现场培训： 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |  |

十一）单通道智能注射泵

1.产品名称：注射泵

2.注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml

3.注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量）

4.注射速度：10 ml：0.1-400 ml/h；20 ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50ml：0.1-1300ml/h

5.快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；30 ml：900 ml/h；50 ml：1300 ml/h。

6.速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增）

7.注射精度：±2%

8.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

9.按键和穿梭键两种操作模式，满足不同用户需求。

10.六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

11.报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽

12.其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能、无线监视功能

13.KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h

14.丸剂量：1ml-5ml可调

15.阻塞灵敏度：高中低档可选，分别为0.02Mpa~0.07Mpa、0.05Mpa~0.10Mpa、0.08Mpa~0.14Mpa

16.使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa

17.存储环境：温度-20℃~﹢55℃，湿度：不超过93%无凝露，大气压力：700~1060hpa

18.电源类型：AC220V/50Hz；DC9.6V（以5ml/h速度，运行不小于5小时）

19.整机功耗：15VA

20.尺寸：314mmx167mmx140mm

21.重量：约2.5KG

22.安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行

23.适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

十二)双道注射泵

1.注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器

2.注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

3.注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，

0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

5.快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

6.速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

7.注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）

8.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

9.双操作输入模式：按键和穿梭键

10.六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

11.报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警

12.其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口

13.历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录

14.KVO:a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；

b）KVO流速误差≤±5%

15.丸剂量注射速度：

10mL注射器： 200mL/h~420mL/h

20ml注射器： 300mL/h~650mL/h

30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h

50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h

丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减

16.阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。

工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa；

存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa

17.电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V

18.电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

19.整机功耗：≤30VA

20.重量：约4.5kg

21.安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行

22.适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。

注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。

十三)四通道注射泵技术参数：

- 注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器

内置29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要

- 输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞10001ml以1ml步进

- 流速范围：

5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h

10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；

30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；

50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，

可按0.1mL/h递增或递减

- 流速误差：±2%

- 快速输注：

5ml注射器：100 ml/h

10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h

20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h

30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h

50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h

- 注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式

- 运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级

- 丸剂量范围：1ml-20ml 可设

- 保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调

- 报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误

- 其他功能：

自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提升用户

快速输注：运行过程中可实现按量快速给药

交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池

时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速

无线监护：可以与我公司监护系统相连（选配）

注射器自动识别功能

各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵

- 内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时

- 阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa

- 电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V～DC10.1V

- 功耗：≤18VA

- 重量约2kg

- 安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3

- 工作环境：环境温度： 5℃～40℃相对湿度：20%～90%大气压力：700 hPa -1060hPa

- 存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压为700hPa～1060hPa

十四)除颤仪

1.	具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能

2.	整机带电极板、电池的重量不超过6kg

3.	▲除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为360J，提高除颤成功率和有效性

4.	手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择

5.	▲除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s

6.	体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能

7.	心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm

8.	可升级血氧饱和度监护功能、NIBP监护功能

9.	▲可充电锂电池，支持200次以上200J除颤

10.	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警

11.	成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片

12.	支持中文操作界面、AED中文语音提示

13.	▲彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面

14.	50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s

15.	可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看

16.	关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测

17.	可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC

18.	符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002

19.	符合救护车标准EN1789:2007

20.	具备良好的防水性能，防水级别IPX4

21.	具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击

十五)清洗消毒器

1.功能及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。 |
| 2 | 有效容积 | 有效容积≥550L。 |
| 3 | 器械筐 | 尺寸：60mm(高)× 480mm（宽）×285mm（深）。 |
| 4 | 干燥及过滤系统 | 3×1500W干燥系统以及0.03微米的干燥过滤网。 |
| 5 | 喷淋技术 | 清洗机喷臂≥5个，除清洗小车自带清洗喷臂外，清洗机舱体亦带有多个清洗喷臂，能够处理包括将清洗小车在内的手术器械的清洗和消毒。 |
| 6 | ▲化学消毒及除锈功能 | 设备须自带单独化学消毒程序，预留化学消毒及除锈功能模块，可以根据使用需要配备化学消毒及除锈功能。提供国家权威机构（化学消毒）检测报告。 |
| 7 | ▲分区对讲功能 | 在污染区和清洁区能够通过设备自身进行语音对讲沟通，实现不同区域之间的人员的实时沟通。提供国家权威机构证明文件。 |
| 8 | 结构和材料 | 清洗管路采用卫生级316不锈钢管道，清洗机内胆采用304不锈钢，外罩以及配件采用304不锈钢。 |
| 9 | 水耗量 | 每循环用水≤40L |
| 10 | 温度检测及控制 | 能够同时检测清洗内舱、清洗预备舱、高温漂洗预备舱、进风口以及排风口温度并且精确控制，保证了清洗、漂洗以及干燥温度准确性以及安全性。 |
| 11 | 打印系统 | 胶原纸打印技术，可将清洗消毒过程中的清洗时间、漂洗时间、热消毒时间、干燥时间、清洗温度、漂洗温度、热消毒温度、干燥温度、A0值、进酶量、进油量等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯。 |
| 12 | ▲远程监控 | 设备自身须具有无线联网模块，可通过3G、WIFI等有线、无线方式进行远程实时监控，提高维修的及时性，提供相关证明文件。 |
| 13 | 彩色大屏幕 | 大屏幕彩色液晶屏，尺寸≥10.4英寸，分辨率（dpi）≥800*600。 |
| 14 | ▲清洗效果检测 | 设备通过中国疾病预防控制中心对呼吸管路、口腔手机、玻璃试管、普通器械、湿化瓶、婴儿奶瓶清洗效果的检测，检测结果合格。并提供相关检测报告。 |
| 15 | ▲消毒效果检测 | 设备通过中国疾病预防控制中心对三种消毒模式的检测，分别为低温消毒、高温消毒、化学消毒，检测结果合格。并提供相关检测报告。 |
| 16 | ▲资质 | 设备控制系统须拥有计算机软件著作权，提供计算机软件著作权证书，证件中须有“全自动手术器械清洗机”字样。 |
| 17 | 现场教学功能 | 除传统的人工现场培训、光盘培训等方式外，设备自身须具有视频培训功能，可视频播放各种感控知识、操作视频，提高专业能力，提供相关证明文件。 |
| 18 | 快速弹性嵌卡连接技术 | 清洗小车与喷臂管之间快速无缝连接，增强了清洗过程中水源压力，增强了清洗效果。 |
| 19 | 讯息通知功能 | 设备自身可以通过短信通知功能，将机器故障、保养提示、工作报表、开机、关机信息通知相关人员，提供国家权威机构证明文件。 |
| 20 | 控制系统 | 采用具有可追溯性的智能操作系统（单片机、PLC系统除外），可实现对机器运营实时记录、储存并通过有线、无线的通信方式将设备运营数据传输到追溯系统中，实现对“消毒设备”的追溯，提供国家权威机构证明文件。 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |
| 5 | 配置单 | 1 | 份 |
| 6 | 验收单 | 2 | 份 |
| 7 | 标准器械框 | 15 | 个 |
| 8 | 器械清洗小车 | 1 | 个 |
| 9 | 器械平台小车 | 2 | 个 |
| 10 | 喷 臂 | 4 | 套 |
| 11 | 过滤网 | 1 | 根 |
| 12 | 进水管 | 4 | 根 |
| 13 | 排水管 | 1 | 根 |
| 14 | DN50卡箍 | 1 | 个 |
| 15 | 设备反馈单 | 1 | 张 |

十六)脉动真空蒸汽灭菌器

1.功能及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室。 |
| 2 | 有效容积 | 有效容积≥1000L |
| 3 | 工作电源 | ～380V ，3N，50HZ |
| 4 | 工作温度 | 115℃~138℃ |
| 5 | 额定工作压力 | 0.21～0.25MPa |
| 6 | 最大蒸汽耗量，水耗量 | 最大蒸汽耗量≤28 Kg/Cycle 最大水耗量≤300Kg/Cycle |
| 7 | 工作时间 | ≤50分钟 |
| 8 | 脉动次数 | 3~99次可调 |
| 9 | 检测标准 | 产品通过GB8559-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求-自动控制型》最新国家标准省级监测。 |
| 10 | 灭菌效果检测 | 投标机型通过中国疾病预防控制中心的灭菌效果检测，检测结果合格，并提供相关证明文件。 |
| 11 | 真空泵 | 真空泵，单极水环真空泵。 |
| 12 | 灭菌器室内壁材质及要求 | 304不锈钢，厚度≥8mm，符合国家标准；外层压力容器板材质：碳钢，厚度≥5mm |
| 13 | 灭菌程序 | 必须具有多套灭菌程序（织物程序、器械程序、液体程序、BD实验、自定义等程序）和功能测试程序，并根据需要可以选择应用，也可以根据实际情况改变工作参数。 |
| 14 | 门密封形式 | 机动门,密封材质必须为优质硅胶密封圈,并且固定于机器表面。 |
| 15 | 打印系统 | 热敏纸打印，打印整个灭菌过程，便于长期保存。 |
| 16 | 主要控制部件 | 压力控制器、继电器、压力变送器全部为优质品牌。 |
| 17 | 温度检测 | 内室检测必须有两个测温探头，双芯pt100，保证了灭菌温度的准确性。 |
| 18 | 前后门密封互锁技术 | 电动升降，双套独立气压密封连锁装置，前后门密封气压独立控制，大大提高了设备的安全性能。 |
| 19 | ▲资质 | 控制系统拥有计算机软件著作权，证件中须有“脉动真空灭菌器控制系统”字样。 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 |
| 2 | 搁栅 | 1 | 套 |
| 3 | 搬运车 | 2 | 辆 |
| 4 | 侧装饰罩 | 1 | 套 |
| 5 | 手动机轮扳手 | 1 | 套 |
| 6 | 脉动真空灭菌器说明书 | 1 | 份 |
| 7 | 脉动真空灭菌器维修手册 | 1 | 份 |
| 8 | 蒸发器说明书 | 1 | 份 |
| 9 | 合格证 | 1 | 份 |
| 10 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 11 | 验收单 | 2 | 份 |
| 12 | 用户须知 | 1 | 份 |
| 13 | 反馈单 | 1 | 份 |

十七)过氧化氢低温等离子体灭菌器

1.功能及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌。 |
| 2 | 低温灭菌系统 | 过氧化氢低温等离子灭菌系统 |
| 3 | 有效容积 | 有效容积≥120L，提供资料证明。 |
| 4 | 工作电源 | ～380V ，50HZ |
| 5 | 工作内腔温度( ℃） | 50～60℃ |
| 6 | 灭菌仓结构及材质 | 圆柱形，舱体材质为316卫生级不锈钢，耐腐蚀。 |
| 7 | 灭菌时间 | 双循环标准灭菌≤35min 三循环增强灭菌≤43min。 |
| 8 | ▲控制系统 | 设备须采用具有可追溯性的智能操作系统（单片机、PLC系统除外），可实现对机器运行过程的实时记录、储存并通过有线、无线的通信方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对“灭菌设备”的追溯，提供国家权威机构证明文件； |
| 9 | ▲身份溯源技术 | 设备自身须带有指纹识别模块，通过指纹识别功能，能够实现真正意义上的对操作人员身份的追溯，以提高科室和医院管理水平，提供国家权威机构证明文件； |
| 10 | 灭菌剂注入技术 | 卡匣式或弹夹式包装，提供该技术的自有知识产权证明。 |
| 11 | 关键零部件 | 真空泵、油雾过滤器、电磁阀等关键零部件。 |
| 12 | 等离子体监测 | 监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果，提供国家权威机构证明文件。 |
| 13 | 并联式等离子体装置 | 设备须具有双套射频源，以确保灭菌过程的稳定性、可靠性，提供国家权威机构证明文件。 |
| 14 | 交、直流混合起辉 | 设备须具有交、直流混合起辉功能，先利用直流电导通灭菌仓，再通交流电持续产生等离子体，使等离子体的产生更加容易且稳定，确保灭菌的有效性，提供的国家权威机构证明文件。 |
| 15 | 打印系统 | 可将灭菌过程中的灭菌时间、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯。 |
| 16 | ▲灭菌数据云备份功能 | 设备自身可通过通信芯片或无线传输的功能，将灭菌数据备份到云端，也可以根据需要从云端服务器下载灭菌数据，确保灭菌数据不会丢失，提供相关证明资料。 |
| 17 | ▲可视频播放教学培训功能 | 除传统的人工现场培训、光盘培训等方式外，设备自身必须具有视频培训功能，可视频播放各种感控知识、操作视频，提高专业能力，提供相关证明文件。 |
| 18 | 彩色大屏幕 | 7英寸超清液晶显示屏，操作、观看清晰直接。 |
| 19 | 完善温度控制系统 | 温度控制模块分别能够检测门、内胆、储液罐、注液系统等的温度以保证其工作稳定性。 |
| 20 | ▲资质 | 设备须具有提供计算机软件著作权证书，证件中须有“低温等离子灭菌器控制系统”字样。 |
| 21 | ▲讯息通知功能 | 设备自身须具备短信通知功能，可以将设备故障、保养提示、工作报表、开机、关机等信息通知相关人员，便于医院管理，并提高售后服务水平，提供国家权威机构证明文件。 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 说明书 | 2 | 本 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |
| 5 | 装箱单 | 1 | 份 |
| 6 | 设备反馈单 | 1 | 张 |
| 7 | 验收单 | 2 | 份 |
| 8 | 器械框 | 3 | 只 |
| 9 | 层 板 | 2 | 片 |
| 10 | 操作指南 | 1 | 张 |

十八）医用纯水机

1.功能及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产水量 | ≥1000L/h |
| 2 | 控制方式 | 采用性能稳定单片机为核心，数码管显示电导率，控制系统智能化程度高，可自动控制整个设备进行自动化控制，真正实现再生、冲洗、反冲、过滤、反渗透、制水、对膜冲洗进行全自动。 |
| 3 | 水质要求 | 单级反渗透；原水要求： 城市自来水或地下水；进水水压进水压力：0.2～0.35Mpa |
| 4 | 电导率 | ≤15цs/cm；提供纯水机（反渗透）的检测报告。 |
| 5 | 出水口压力 | >0.2MPa； |
| 6 | 主要配置 | 源水增压泵、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器、反渗透主机一台、纯水罐等； |
| 7 | 电耗量 | ≤3Kw,AC～380V |
| 8 | 在线监测功能 | 水质在线监测报警功能，当产水水质高于设定值，设备自动运行水质调节功能，可直接与消毒清洗设备和取水点对接使用。 |
| 9 | 自动反渗透膜清洗以及膜消毒功能 | 具有自动膜清洗和膜消毒功能以延长反渗透膜使用寿命。 |
| 10 | 关键零部件 | 采用多功能阀头及精密过滤器。 |
| 11 | ▲资质 | 设备须具有计算机软件著作权证书，证件中须有“医用纯水控制系统”字样。 |

2.设备配置要求

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |
| 5 | 配置单 | 1 | 份 |
| 6 | 验收单 | 2 | 份 |
| 7 | 进水管 | 5 | 根 |
| 8 | 标配水箱 | 1 | 只 |
| 9 | 浮子开关 | 2 | 个 |
| 10 | 钥匙 | 2 | 把 |
| 11 | 设备反馈单 | 1 | 张 |

十九）医用超声波清洗机

1.功能及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 主要适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等污染性器械的大批量、高洁度的清洗。 |
| 2 | 有效容积 | 有效容积≥95L |
| 3 | 外形尺寸 | 宽≥820mm 深≥640mm 高≥800mm |
| 4 | 工作电压、超声功率（V/W） | ～380V / 1500W |
| 5 | 大屏液晶屏显示 | 采用大尺寸4行中文液晶屏幕显示丰富的信息，显示温度、进程、程序、时间等信息。 |
| 6 | 超声频率 | 40KHZ |
| 7 | 全自动清洗功能 | 一个超声波清洗机能够自动完成加酶、加油、进水、排水等所有的工作程序。 |
| 8 | 结构材料 | 机器所有板金件采用304不锈钢材料管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，还配有精确的进酶、进油的蠕动泵，从而保证了进酶的精确。 |
| 9 | 功能可选 | 可具备超声清洗/喷淋漂洗/煮沸消毒/干燥四种功能中的任一功能。 |
| ▲10 | 资质 | 控制系统拥有计算机软件著作权，证件中须有“医用超声波清洗机控制系统”字样。 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |
| 5 | 配置单 | 1 | 份 |
| 6 | 验收单 | 2 | 份 |
| 7 | 器械框 | 1 | 个 |
| 8 | 进水管 | 1 | 根 |
| 9 | 排水管 | 1 | 根 |
| 10 | 钥匙 | 2 | 把 |
| 11 | 设备反馈单 | 1 | 张 |

二十）医用煮沸消毒器技术参数

1.功能及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用温度范围 | 室温～99℃ |
| 2 | 温度调节精度 | ±2℃以内 |
| 3 | 温度分布精度 | ＋2℃以内 |
| 4 | 升温时间 | 常温到90度不超过35分钟 |
| 5 | 浸泡时间 | 1-3分钟 |
| 6 | 总体结构 | 整体内采用USU304不锈钢焊接成型 |
| 7 | 加热方式 | 电加热 |
| 8 | 升降方式 | 脚踏式电动升降 |
| 9 | 控制方式 | 集成电路温度控制器 |
| 10 | 设定方式 | 使用专用菜单键以及▼▲键、数显设定方式 |
| 11 | 显示方式 | 测定温度显示：屏数字显示 |
|  |  | 设定温度显示：屏数字显示 |
| 12 | 时间设定 | 1分-99小时，数字显示 |
| 13 | 时间分辩率 | 秒钟模式 |
| 14 | 功能 | 电磁阀具备电动进水，自动停水，电动升降功能，自动加热、恒温，自动补水功能，电动排水功能等。 |
| 15 | 传感器 | K热电偶 |
| 16 | 保护措施 | 漏电保护开关、升降停功能 |
| 17 | 程序控制 | 液晶屏显示，工作过程自动控制，带手动操作控制系统，参数可自定义调节。 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |
| 5 | 配置单 | 1 | 份 |
| 6 | 验收单 | 2 | 份 |
| 7 | 设备反馈单 | 1 | 张 |

二十一）医用干燥柜

1.功能及技术参数要求

| 序号 | 参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门。 |
| 2 | 内舱容积 | 有效容积≥360L |
| 3 | 外观要求 | 整体不锈钢外观，带侧面热风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。 |
| 4 | 材质要求 | 外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2，整体缝隙小、美观。 |
| 5 | 密封门材质 | 采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R3，整体缝隙小、美观。 |
| 6 | 密封门 | 结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积≥0.59㎡，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。 |
| 7 | 风机 | 交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，外框铝压铸成型，镀锌板风轮，双滚珠轴承，长效免维护，风机风量≥600m³/h，最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个 |
| 8 | 过热保护 | 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |
| 9 | 过滤器 | 采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，过滤效率≥99.97%，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 |
| 10 | 加热箱 | 采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。 |
| 11 | 侧加热箱 | 采用一体化整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根，加热箱内置硅酸铝保温隔热材料，避免热量损耗和起火隐患。 |
| 12 | 智能化操作 | 操作程序采用智能化软件、液晶显示屏，内置针对不同器械设置的不同程序，各运行参数可调，操作灵活方便；运行过程中全自动控制、一键式操作；多种干燥方式可选择，满足医院不同器械的干燥需求。 |
| 13 | ▲资质 | 产品软件拥有中国计算机软件著作权登记证书，证书中须有“医用干燥柜控制系统”字样。 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |
| 5 | 配置单 | 1 | 份 |
| 6 | 验收单 | 2 | 份 |
| 7 | 层板 | 9 | 块 |
| 8 | 篮筐 | 8 | 个 |
| 9 | 托盘 | 1 | 个 |
| 10 | 挂件 | 6 | 件 |
| 11 | 设备反馈单 | 1 | 张 |

二十二）医用封口机

1.功能及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封口机组成 | 封口机由传送台、封口机主机组成。 |
| 2 | 控制方式 | 微电脑控制，LCD显示屏显示时间、速度、温度等功能。 |
| 3 | 打印要求 | 自动打印封口日期、有效期、批号、工作人员代码等内容，可存储记录、连续检查和记录封印参数。 |
| 4 | 封口温度 | 封口温度80--200℃可调，封口温度误差±1℃，连续封口，效率高。 |
| 5 | 打印方式 | 可根据不同管袋的宽度进行编辑打印，可选择图标打印或中文打印。 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |
| 5 | 配置单 | 1 | 份 |
| 6 | 验收单 | 2 | 份 |
| 7 | 电源线 | 1 | 根 |
| 10 | 边距调节板 | 1 | 块 |

二十三）低温快速生物阅读器

1.功能及技术参数要求

| 检测功能 | 适用于1小时低温等离子体灭菌生物指示剂培养结果的判定。 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容所有1小时低温等离子体灭菌生物指示剂结果的判定。提供证明文件。 |
| 检测温度 | 55℃～60℃。 |
| 培养数量 | 培养孔槽≥8 个 |
| 检测系统 | 所有培养孔应有独立的温度控制系统和独立的荧光检测系统，以保证在任何一个培养孔出现问题时不影响设备的正常使用。 |
| 阅读界面及操作 | 中文阅读界面，人性化数据显示，操作方便。 |
| 追溯对接 | 开放通讯协议，判读结果可以与追溯系统对接，实现长期保存。 |
| 打印功能 | 可选配外置打印机，可自动实时打印培养结果，更便捷、更可靠。 |
| 显示方式 | 7英寸电容显示屏，实时显示培养装态。 |
| 数据存储 | 工作及报警记录功能，最多可储存六个月以上记录。 |
| 查询功能 | 查询功能，可按日期或报警记录进行记录查询。 |
| USB接口 | 通过USB接口方便下载报警记录数据以及更新软件。 |
| 计时功能 | 具备培养倒计时功能，随时了解培养过程 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 条 |
| 3 | 说明书 | 2 | 本 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 5 | 合格证 | 1 | 份 |
| 6 | 装箱单 | 1 | 份 |

二十四）高温快速生物阅读器

1.功能及技术参数要求

| 检测功能 | 适用于1小时压力蒸汽灭菌生物指示剂培养结果的判定。 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容所有1小时压力蒸汽生物指示剂结果的判定，提供证明文件。 |
| 检测温度 | 55℃～60℃。 |
| 培养数量 | 培养孔槽≥8 个 |
| 检测系统 | 所有培养孔应有独立的温度控制系统和独立的荧光检测系统，以保证在任何一个培养孔出现问题时不影响设备的正常使用。 |
| 阅读界面及操作 | 中文阅读界面，人性化数据显示，操作方便。 |
| 追溯对接 | 开放通讯协议，判读结果可以与追溯系统对接，实现长期保存。 |
| 打印功能 | 可选配外置打印机，可自动实时打印培养结果，更便捷、更可靠。 |
| 显示方式 | 7英寸电容显示屏，实时显示培养装态。 |
| 数据存储 | 工作及报警记录功能，最多可储存六个月以上记录。 |
| 查询功能 | 查询功能，可按日期或报警记录进行记录查询。 |
| USB接口 | 通过USB接口方便下载报警记录数据以及更新软件。 |
| 计时功能 | 具备培养倒计时功能，随时了解培养过程 |

2.设备配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 条 |
| 3 | 说明书 | 2 | 本 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 5 | 合格证 | 1 | 份 |
| 6 | 装箱单 | 1 | 份 |

二十五）腔镜清洗工作站

| 一：设备参数及配置 |
| --- |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1 | 台面、清洗槽、功能背板、干燥台： |
| 1.1.1.1 | 材质要求： | 台面主料为PMMA高分子复合材料，经数次冷热加工一次性成型；面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗；固层由塑料碳纤维胶合而成，起到加固台面的承重，安装固定作用；防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形；台面支架选用全优质镜面不锈钢. |
| 1.1.1.2 | 清洗槽形状要求： | 清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥4°，后端向内侧倾斜≥4°，能够防止台面积水，避免台面积水倒流到柜门内部或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒；清洗槽前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 |
| 1.1.1.3 | 干燥台形状要求： | 干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 |
| 1.1.1.4 | 功能背板形状要求： | 背板采用与清洗槽相同的材质为PMMA高分子复合材料，经数次冷热加工一次性成型；面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.8m。 |
| 1.1.1.5 | 浸泡槽盖材质要求 | 采用透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。 |
| 1.1.1.6 | 清洗槽规格尺寸要求： | 单方槽： ≤长680mm×宽730mm，内径长580mm×宽430mm×深240mm； ； |
| 1.1.1.7 | 干燥台规格尺寸要求： | ≤长1500mm×宽730mm； 根据现场场地定制 |
| 1.1.2 | 柜体： |
| 1.1.2.1 | 柜体形状要求： | 采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 |
| 1.1.2.2 | 支架材质要求： | 选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形 |
| 1.1.2.3 | 柜门材质要求： | 采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门颜色为宝石蓝；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
| 1.1.2.4 | 柜体底板材质要求： | 柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 |
| 1.2 | 供排水、供气系统 |
| 1.2.1 | 供气系统 |
| 1.2.1.1 | 医用无油空气压缩机:要求 | 采用低噪音无油气泵，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度。供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：36L 噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W |
| 1.2.1.2 | 中心气体处理器要求: | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 |
| 1.2.1.3 | 空气过滤器 | 对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.3μm，可更换滤芯。 |
| 1.2.1.4 | 供气管路要求： | 采用优质的专用部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。 |
| 1.2.2 | 高压清洗喷枪 |
| 1.2.2.1 | 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.2.2.2 | 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.7Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。 |
| 1.2.3 | 供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器 |
| 1.2.3.1 | 供水管路要求： | 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
|  |  | 所有给水管采用优质SUS304不锈钢冷、热水管材和管件，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用采用卡压式连接施工工艺，真正杜绝跑、冒、滴、漏。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
| 1.2.3.2 | 排水管路要求： | 所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
| 1.2.3.3 | 排污型水质处理器要求： | 安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 |
| 1.2.3.4 | 自动/手动双控水源控制要求： | 自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa |
| 1.2.3.5 | 不锈钢水龙头 | 全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 |
| 1.2.3.6 | ABS塑料落水器 | 独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用优质橡胶，使用寿命更长。 |

二十六）污物清洗槽

外形尺寸：≥1200*630*950mm

水槽尺寸：≥1000*360*260mm

304不锈钢1.2厚

二十七）高压水枪

八个冲洗头，调节出水压力

二十八）高压气枪

自带枪头

二十九）清洗工作台

规格：≥1800*1100*800mm，304不锈钢1.2厚

三十）三层器械打包台

尺寸规格：≥1500*1200*850+550

材质：1.2国标304不锈钢

三十一）干物工作台

尺寸规格：≥2000*1200*850

材质：1.2国标304不锈钢

三十二）敷料打包台

尺寸规格：≥1500*700*850

材质：1.2国标304不锈钢

三十三）电动升降传递窗

尺寸规格：≥900*700*1240

材质：1.2国标304不锈钢

性能：案件式操作，快捷安全

三十四）多列立式承载篮存放架

尺寸规格：≥1230*850*1625

材质：1.2国标304不锈钢

三十五）器械柜

尺寸规格：≥900*1800*400

材质：1.2国标304不锈钢

三十六）包布车

车体尺寸规格：≥1300*600*900

材质：车体1.2国标304不锈钢,车轮采用万向静音轮

三十七）多功能台

尺寸规格：≥1150*680*1600mm

材质：1.2国标304不锈钢

三十八）带栏杆二层平台推车

尺寸规格：≥858*508*975

材质：1.2国标304不锈钢

三十九）密封回收车

尺寸规格：≥1150*600*1200

材质：1.2国标304不锈钢

四十）密封下送车

尺寸规格：≥1150*600*1200

材质：1.2国标304不锈钢

四十一）平板存放架

尺寸规格：≥1200*500*1800

材质：1.2国标304不锈钢

四十二）立式洗眼器

双喷头，整体不锈钢材质

四十三）污车清洗机

功率1500W，压力80BAR，流量6.5L/MIN

四十四）静音压缩机

产气量30L/min，无油静音

四十五）库房垫板

尺寸规格：≥850*500

材质：1.2国标304不锈钢

四十六）洁车清洗车

功率1500W，压力80BAR，流量6.5L/MIN，自动加注清洁剂

四十七）器械检查放大镜

超高清镜，自带光源，8倍放大

二、采购项目商务要求：

1、交货期：合同签订后60天内。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、报价要求：

所报产品价格应为含税全包价，包括供货方设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4、供货要求：

（1）货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）所报产品应提供详细的技术资料，应有产品（材质）合格证、检测报告等、应提供相关主要材质的详细资料情况。

5、付款方式：

（1）签订合同预付40%，验收合格后支付60%；

（2）中标人应向采购人提供相应金额的正式发票；

（3）合同金额5% 履约保证金，验收合格正常使用一年后无息退回。

6、验收要求：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合采购文件和中标人投标文件的响应内容；

（3）货物来源国官方标准；

（4）货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或提出索赔要求；

（5）项目完成后，由中标人提出验收申请，15天内由采购人组织人员共同对项目进行验收。

7、质保期和售后服务：

（1）所供设备及软件要求提供一年全免费保修保用服务，如原厂家有更长保修期限以厂家提供为准。

（2）保修期内若设备出现故障，供应商必须在收到使用单位通知到后1小时内技术支持响应，如有需要上门服务的4小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由供应商按原型号或升级型号进行更换。

（3）自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不在收取任何费用，并提供终身维修服务。

（4）所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用由中标人承担。

（5）在广东省设有办事处或售后服务及备件中心（投标文件提供相关证明材料复印件）。

（6）在广东省有厂家直接授权工程师5名以上进行售后服务。

（7）其他服务：投标人自行制定详尽的售后服务承诺。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．  适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.   定义

2.1 “采购人”是指：南雄市第二人民医院。

2.2 “监管部门”是指：南雄市财政局。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4  合格的投标人

2.4.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）；

2.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）；

2.4.4供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间等的相关证明资料；

2.4.5 如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案证明；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案证明（按国家规定执行）；

2.4.6 食品药品监督管理部门对投标产品有注册或备案要求的，投标人须提供有效的《医疗器械注册证》或备案证明（按国家规定执行）；

2.4.7 本项目不接受联合体投标。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标人收取的中标服务费，按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。中标服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.  投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)  营业执照副本（复印件加盖公章）；

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.  投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标人应交纳投标保证金：包一：人民币壹拾万元整（¥100,000.00元）；包二：人民币壹拾万元整（¥100,000.00元）。

16.3投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间2019年6月20日下午15:00（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY19GZ087保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次采购编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2019年6月20日下午15:00（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式  七  份，其中正本 一 份和副本  六  份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20.  投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4开标截止后发现投标人不足三家或通过资格性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.5 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4  投标人数量的认定

23.4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.4.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1 在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

2）不具备招标文件中规定资格要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.5.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

5）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.5.3  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6 采购人或采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.7 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24.  投标文件的澄清

24.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.  投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人（依次为第一、二中标候选人）名单。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定第一名为中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定第一名为中标人。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27   中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的广东省政府采购网，相关发布媒体：广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑的提起与受理

28.  投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

29.  投标人认为采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

30.  供应商提出质疑的应当满足以下条件：

1、有明确的质疑对象；

2、有基本事实及证据；

3、符合法定的时效要求；

4、履行必要的工作程序。

31． 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

1、质疑供应商的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

2、质疑的具体内容及相关事实证据；

3、质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准；

4、法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

5、其他需要提供的内容等。

32.  质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付标书费后才能作为投标人，对采购文件提出质疑。

七、 合同的订立和履行

33.  合同的订立

33.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。中标供应商签订采购合同后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

34.  合同的履行

34.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.2条的规定备案。

八、适用法律

35.  采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

36. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

37. 评标步骤：对投标文件的评审分为初审、比较与评价

（一）初审

1、资格性审查；采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）； |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）； |
| 4 | 供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间等的相关证明资料； |
| 5 | 如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案证明；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案证明（按国家规定执行）； |
| 6 | 食品药品监督管理部门对投标产品有注册或备案要求的，投标人须提供有效的《医疗器械注册证》或备案证明（按国家规定执行）； |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：（1）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

（2）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

2、符合性审查；评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 投标供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |

注：（1）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

（3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

（二）比较与评价

1、商务评价；

2、技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3、价格评估；

4、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

38.  评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占35%，技术得分占55%，商务得分占10%。

38.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

38.2 价格评估：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分则按比例算出【投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100】

38.3 技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备技术规格、参数响应程度 | 55 | 设备的配置/技术参数（对技术要求的响应程度），带“▲”参数每负偏离一项扣1.5分，其他参数每负偏离一项扣0.5分直至扣完该项分值为止。 |

38.4 商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 2 | 对商务要求的响应程度进行评审，商务要求每一个负偏离扣1分，直至扣完该项分值为止。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 4 | 根据投标人近两年同类项目业绩进行评分，每提供一份得2分，本项最高得4分。（提供中标通知书或合同复印件并加盖公章，未提供不得分。） |
| 3 | 投标人财务状况 | 2 | 根据各投标人近两年的财务状况进行评审： 两年盈利的得2分；一年盈利的得1分；其它情况不得分。注：提供财务报告复印件加盖公章，未提供不得分。 |
| 4 | 售后服务能力 | 2 | 售后服务满足招标文件要求得2分；售后服务基本满足招标文件要求得1分；响应不充分，未能满足要求得0分。 |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目内容”逐条进行评审。

38.5 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×35＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

38.6  政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

38.6.1 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.6.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

38.7 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

38.7.1 符合中小企业划分标准；

38.7.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

38.7.3 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.7.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见投标文件格式）。

39. 投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品评审得分低于其同类的其他产品10%以内的，确定为中标产品。

40.监狱企业扶持政策

40.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

40.2 投标人为监狱企业的，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

40.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

41. 残疾人福利性单位产品价格扣除
41.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述38.6条款享受评审中价格扣除。
41.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
42.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

采购编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                               采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3、从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

投标文件

□投标一览表

□正本

□副本

采购编号：

采购项目名称：

投标人名称：

包号：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

1、资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面声明）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间等的相关证明资料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案证明；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案证明（按国家规定执行）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 食品药品监督管理部门对投标产品有注册或备案要求的，投标人须提供有效的《医疗器械注册证》或备案证明（按国家规定执行）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2、符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标供应商对投标服务没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3、技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

4、商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为采购项目名称：             采购编号：                 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 六  份。

1、自查表；

2、资格性文件；

3、商务部分；

4、技术部分；

5、价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4关于资格的声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1) 营业执照副本（复印件加盖公章）；

2）财务状况报告（复印件加盖公章）；

3）缴纳社会保障资金相关证明文件（复印件加盖公章）；

4）完税证明或单位缴纳税收证明（复印件加盖公章）；

5） “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）；

6) 《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或备案证明（复印件加盖公章）；

7) 《医疗器械注册证》或备案证明（复印件加盖公章）。

…………

（相关证明文件附后）

注：各投标人应按照招标文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

### 2.5投标人资格声明函

广东盛远招标有限公司：

我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在参加贵单位组织的采购项目名称:____________采购编号：        ）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有被有关部门警告或处分的记录。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近两年的财务报告（损益表、资产负债表、现金流量表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在投标文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

5、主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

6、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

7、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标总额的 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：合同签订后60天内。 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 14 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 17 | 报价要求： 所报产品价格应为含税全包价，包括供货方设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。 |  |  |
| 18 | 供货要求： （1）货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （2）所报产品应提供详细的技术资料，应有产品（材质）合格证、检测报告等、应提供相关主要材质的详细资料情况。 |  |  |
| 19 | 付款方式： （1）签订合同预付40%，验收合格后支付60%； （2）中标人应向采购人提供相应金额的正式发票； （3）合同金额5% 履约保证金，验收合格正常使用一年后无息退回。 |  |  |
| 20 | 验收要求： （1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； （2）符合采购文件和中标人投标文件的响应内容； （3）货物来源国官方标准； （4）货物运抵现场后，采购人将对产品质量、规格等进行检验。如发现产品与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或提出索赔要求； （5）项目完成后，由中标人提出验收申请，15天内由采购人组织人员共同对项目进行验收。 |  |  |
| 21 | 质保期和售后服务： （1）所供设备及软件要求提供一年全免费保修保用服务，如原厂家有更长保修期限以厂家提供为准。 （2）保修期内若设备出现故障，供应商必须在收到使用单位通知到后1小时内技术支持响应，如有需要上门服务的4小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由供应商按原型号或升级型号进行更换。 （3）自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不在收取任何费用，并提供终身维修服务。 （4）所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用由中标人承担。 （5）在广东省设有办事处或售后服务及备件中心（投标文件提供相关证明材料复印件）。 (6) 在广东省有厂家直接授权工程师5名以上进行售后服务。 (7) 其他服务：投标人自行制定详尽的售后服务承诺。 |  |  |
| 22 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术响应、偏离说明表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函（投标供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

中小企业声明函（制造商）

（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第      项      行业，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　  　　　期：

4.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称:____________

采购编号：

包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各项税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1、投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________

采购编号：

包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元 。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

采购编号：

包号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1、各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）