韶关市公安局新区分局新城派出所

修缮改造项目（智能信息化）

招 标 文 件

采购编号：SY19GZ181

广东盛远招标有限公司

2019年12月6日

目    录

第一部分 投标邀请函……………………………………………...…….……….......2

第二部分 采购项目内容…………………………………..…...…………………......6

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..……….30

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....…46

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...50

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

广东盛远招标有限公司受韶关市公安局新区分局的委托，对韶关市公安局新区分局新城派出所修缮改造项目（智能信息化）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。采购文件公示期为2019年12月6日至2019年12月13日。

一、采购项目名称：韶关市公安局新区分局新城派出所修缮改造项目（智能信息化）

二、采购编号：SY19GZ181

三、采购项目预算金额（元）：¥895，416.68

四、招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

五、项目内容及需求： (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新区分局新城派出所修缮改造项目（智能信息化） | 1项 |

# 注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2、开标时投标报价超过采购预算金额为无效投标。

3、报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

4、本项目不属于政府采购项目。

# 5、需要落实的政府采购政策：

# ①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

# ②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

# ③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

# ④《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

# ⑤《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

# ⑥《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

六、投标人资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止时间前一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表），或银行出具的资信证明材料复印件；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件。）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《投标人资格声明函》）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本年度任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

5、本项目不接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2019年12月6日至2019年12月13日（节假日除外）上午8：30—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取招标文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买招标文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）。

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://www.gdsyzb.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

4、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）；

5、获取招标文件方式：现场报名购买。

八、递交投标文件时间：2019年12月27日上午09：00—09：30（北京时间）

九、投标截止时间：2019年12月27日上午09:30（北京时间）（逾期的投标文件恕不接受）

十、投标文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十一、开标时间：2019年12月27日上午09:30（北京时间）

十二、开标地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十三、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式查询：

1、采购人或联系人：谭先生

电话：0751-8786110

联系地址：韶关市武江区百旺路1号

2、采购代理机构联系人：张芝、张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

广东盛远招标有限公司

# 2019年12月6日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、采购项目技术规格、参数及要求：

注：带“※”号标注的为本项目的核心产品。

一）采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ※智能执法场所管理平台软件 | 1 | 套 |  |
|  | 应用/流媒体服务器 | 1 | 台 |  |
|  | 人脸识别服务器 | 1 | 套 |  |
|  | ※办案中心管理终端 | 1 | 套 | 放置于办案登记区入口 |
|  | ※人脸识别流程管控终端 | 14 | 套 |  |
|  | 一体化智能审讯台 | 6 | 套 |  |
|  | 电子签名指纹按捺板 | 6 | 台 |  |
|  | 智能物管柜 | 1 | 台 |  |
|  | 办案区外设配件包 | 1 | 套 |  |
|  | 交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 金属探测器 | 1 | 个 |  |
|  | 遮挡装置 | 1 | 套 |  |
|  | 冷藏冰箱 | 1 | 台 | 信息采集室 |
|  | 环境信息显示屏 | 6 | 台 | 讯（询）问室 |
|  | LED电子门牌 | 11 | 块 |  |
|  | 窗口对讲机 | 2 | 套 | 辨认室、传染病人特殊讯问室 |
|  | 机柜 | 1 | 个 | 机房 |
|  | 值班电脑 | 1 | 台 | 值班室 |
|  | 壁挂显示系统 | 1 | 台 |  |
|  | 软包醒酒椅 | 1 | 张 |  |
|  | 软包审讯椅 | 6 | 张 |  |
|  | 消防设备 | 4 | 个 |  |
|  | UPS主机 | 1 | 台 | 满足办案区设备在停电情况下延时工作1小时 |
|  | UPS蓄电池 | 16 | 节 |  |
|  | 电池柜 | 1 | 个 |  |
|  | 网络硬盘刻录机 | 3 | 套 |  |
|  | 半球摄像机 | 34 | 台 |  |
|  | 高精度拾音器 | 28 | 只 |  |
|  | 硬盘 | 48 | 块 | 保存一年以上 |
|  | 交换机 | 2 | 台 |  |
|  | 报警主机 | 1 | 台 |  |
|  | 主机键盘 | 1 | 个 |  |
|  | 防区扩展模块 | 12 | 套 |  |
|  | 紧急报警按钮 | 12 | 个 |  |
|  | 声光报警器 | 12 | 个 |  |
|  | 电源 | 12 | 个 |  |
|  | 后备电池 | 1 | 个 |  |
|  | 公示板 | 12 | 块 |  |
|  | 门牌（辨认室……） | 3 | 块 |  |
|  | 声像监控室 | 3 | 块 |  |
|  | 办案区 | 1 | 块 |  |
|  | 地贴数字1-7 | 7 | 个 |  |
|  | 摄像机编码牌 | 4 | 个 |  |
|  | 身高刻度牌 | 8 | 块 |  |
|  | 门贴 | 2 | 条 |  |
|  | 外墙门牌 | 1 | 块 |  |
|  | 手印 | 3 | 套 |  |
|  | 脚印 | 3 | 套 |  |
|  | T字 | 8 | 个 |  |
|  | 区域贴 | 1 | 套 |  |
|  | 门禁交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 双门门禁控制器 | 8 | 台 |  |
|  | 门禁控制器电源（含电源箱） | 8 | 台 |  |
|  | 读卡器 | 16 | 台 |  |
|  | 发卡器 | 1 | 台 |  |
|  | 电插锁（低温型） | 2 | 台 |  |
|  | 电磁锁 | 12 | 台 |  |
|  | 闭门器 | 14 | 台 |  |
|  | 门禁卡 | 20 | 台 |  |
|  | 门禁开关 | 16 | 台 |  |
|  | 值班室背景板 | 1 | 幅 |  |
|  | 值班室操作台 | 1 | 张 |  |

## 二）主要设备技术参数要求

### 1.智能执法场所管理平台软件

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统首页 | 实时展示办案区使用情况。实时动态展示数据流转应用情况，包括动态刷新功能室使用情况，人员信息采集情况，实时告警情况，系统运维情况等 |
|  | 人员信息登记 | ▲入区人员登记：进入办案区的人员，通过现场采集的身份证信息与人脸信息进行身份验证，同时支持登记人员、案件的基本信息。（投标时须提供公安部测试报告复印件加盖原厂公章作为证明，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | 人员编辑：对人员采集的信息进行修改，包括登记内容包括身份信息、涉案信息、办案单位信息等 |
|  |  | 人员删除：可对已采集的人员信息进行删除。 |
|  |  | 数据还原：当天内删除的人员，可对这些数据进行还原。 |
|  |  | 支持通过“全文检索”技术，对嫌疑人姓名进行搜索 |
|  | 人身安全检查 | 涉案人员自述症状信息登记：对嫌疑人的疾病、手术史、伤情进行询问并记录 |
|  |  | ▲人身安全检查信息采集：对嫌疑人进行人身检查，系统对人身安全检查信息进行采集，包括自述症状、检查情况、伤情照片、医学诊断证明及相关人员，含见证人、警员、被检查人/监护人手写电子签名和指纹信息。（投标时须提供公安部测试报告复印件加盖原厂公章作为证明，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | 医学诊断信息登记：对体表有明显伤情的嫌疑人，对医院开具的诊断证明拍照上传。 |
|  |  | 电子签名确认：嫌疑人对检查情况进行电子签名确认。 |
|  | 随身物品管理 | 随身信息采集：对嫌疑人随身物品进行登记，系统对人员随身物品信息进行采集，含物品名称及特征、物品照片、数量、单位、保管措施，以及被检查人、财物管理员和警员的手写电子签字信息。 |
|  |  | 随身物品查询：可按物品所有人姓名、物品名称、类别、状态等任意字段进行查询。 |
|  |  | 随身物品处置：对随身物品可做物品发还、转涉案财物、临时调证。 |
|  |  | 随身物品处置_物品发还：当嫌疑人在办案区讯问结束后，通过办案人员核验，随身物品中与案件无关的物品在系统中进行电子签名后即可领取。 |
|  |  | 随身物品处置_转涉案财物：当嫌疑人随身物品确定为涉案财物时，通过系统可直接转换物品属性；同时对物品及案件信息、负责人信息进行登记并移交物证中心。 |
|  | 信息采集 | ▲系统对人员信息进行采集，含指纹、手机、DNA、身高、体重、足长信息。（投标时须提供公安部测试报告复印件加盖原厂公章作为证明，并标明所在的页码和序号） |
|  | 侯问室查看 | 系统支持通过人脸终端对当前侯问室的人员图片进行查看的功能。 |
|  | 功能室分配 | ▲系统支持通过人脸终端对侯问室人员分配，支持将侯问室人员分配至指定的审讯功能室。（投标时须提供公安部测试报告复印件加盖原厂公章作为证明，并标明所在的页码和序号） |
|  | 侯问室异常事件告警 | ▲系统支持对侯问室的异常事件，含激烈运动、人员躺地、人员超高的行为进行告警。（投标时须提供公安部测试报告复印件加盖原厂公章作为证明，并标明所在的页码和序号） |
|  | 告警图片查看 | 系统支持对告警图片进行查看功能。 |
|  | 办案区运行监控 | 根据办案区的业务，提供实时运行监控数据，供办案单位、领导、民警查看，监控分系统版和投屏版。 |
|  |  | 当天累计处理人数统计：提供当天累计处理人数统计，及办案区人数、审讯人数、侯问人数、到期预警人数、临时出所人数和随身物品存放情况的实时数据统计。 |
|  |  | 办案区实时预警：包括滞留徘徊预警、异常运动预警、人员躺地预警、人员超高预警。 |
|  |  | 功能室实时运行情况：通过办案区平面图的展示，提供各功能室实时运行情况 |
|  | 办案流程管控 | 系统提供流程管控功能，对执法办案流程的使用情况进行图形化展示，并通过28181协议对接视频监控系统，实时查看办案区视频监控情况。 |
|  |  | 人员流程管控：系统人脸识别技术手段，配合实时视频监控技术，对嫌疑人的在区活动轨迹进行记录和管控。 |
|  | 出区审批与管理 | 出区申请及审批：支持嫌疑人办理完相关业务后，民警发起出区申请，领导进行审批的功能。 |
|  |  | 嫌疑人临时出区管理：临时将嫌疑人带出办案区体检、起赃、辨认现场等，需申请登记，登记信息包括：带出事由和原因，带回时间，办案人员姓名，值班领导审批后方可带出。 |
|  |  | 嫌疑人临时带回管理：临时将嫌疑人带回办案区时，系统将自动检测此人是否为临时带回人员并自动记录临时带回时间，且可以继续该嫌疑人在办案区的办案流程。 |
|  | 一人一包管理 | 系统通过办案区监控视频和人脸采集终端记录的办案流程信息，自动生成嫌疑人在办案区活动轨迹，可一键刻录光盘存档。 |
|  | 台账档案管理 | 可以以活动轨迹作为涉案人员在办案区活动的唯一标识，结合各功能室门口的人脸采集终端，记录涉案人员在办案区的活动信息，生成完整地涉案人员台账档案。 |
|  | 设备管理 | 系统支持对一体化智能审讯台的管理。 |
|  |  | 系统统支持对办案中心管理终端的管理。 |
|  |  | 系统支持对人脸识别流程管控终端的管理。 |
|  |  | 系统支持对智能物管柜的管理。 |
|  | 对接资源服务平台 | 支持与资源服务于平台对接包括人像库、拘留所数据、看守所数据、违法犯罪人员信息、全国在逃人员基本信息、常口人员信息、本地重点人员、失踪人员库、人员档案库等资源。 |
|  | 机构管理 | 系统提供对机构新增、修改、删除等管理功能。 |
|  | 用户管理 | 系统提供对用户进行新增、修改、删除等管理功能。 |
|  | 角色及权限管理 | 系统提供对角色进行新增、修改、删除、关联用户等管理功能。具备分级管理和权限认证功能，省、市、县、办案单位四级或警种管辖范围根据用户级别设定操作权限；普通用户只能调阅自己的数据，部门管理人员或领导可调阅本单位及其下属部门的数据，下级部门不能调取平级部门或上级部门的数据。 |
|  | 身份认证 | 系统支持用户使用密码登录验证的方式，严格控制系统访问，保证系统和业务数据的安全性和保密性。 |
|  | 稳定性参数 | 要求提供数据备份功能，充分考虑人为破坏因素，减少和避免各种情况对系统中的数据造成的危害。 |
|  |  | 要求通过经过严格的测试和实际应用的考验，对系统进行修改完善、使其在不发生意外情况下可以长期稳定地工作。要求系统无故障持续运行1个月以上，年故障次数< 10次，每次故障恢复时间不得超过6小时。 |
|  | 运行环境参数 | 服务端运行环境：windows/linux操作系统、MYSQL数据库 |
|  |  | 客户端运行环境：支持目前流行的客户端操作系统（32/64位）环境，包括winxp，win7，win8、win10等操作系统，IE8、9、10、11等浏览器。 |
|  | 性能参数 | 总体要求：系统要支持10万级用户，同时在线用户数1万以上，业务并发数1000用户以上。面对阶段性业务高峰时，能在增加硬件资源的情况下实现业务并发数的动态扩展，业务并发数最大应在1500用户以上。 |
|  |  | 登录：在500用户并发的情况下应在3秒内完成页面响应。 |
|  |  | 数据保存：在1000用户并发的情况下，业务数据保存应在3秒内完成。 |
|  |  | 查询检索：在500用户并发的情况下，结构化查询在6秒内响应，全文检索在3秒内响应。 |
|  |  | 业务关联结构化查询10秒内响应，全文检索在6秒内响应。 |
|  |  | 统计分析类的检索在30秒内响应。 |
|  |  | 页面打开：在1000用户并发的情况下应在3秒内完成页面响应。 |
|  |  | 统计报表：在200用户并发的情况下，定时报表应在10秒内完成页面响应，实时报表应在60秒内完成页面响应 |
|  |  | 字典选择：在快速字典选择过程中，检索字典数据时间要求少于1秒。 |

### 2.应用/流媒体服务器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 机箱 | 标准2U服务器 |
|  | 处理器要求 | 配置2颗Intel Xeon Silver 4110 CPU或以上，主频2.1GHz，核心数8 |
|  | 内存要求 | 配置不低于32GB DDR4 2666MHz内存，单条内存容量为16GB； |
|  | 本地存储 | 配置不低于3块2TB SATA硬盘，支持SAS/SATA/NVMe接口； |
|  | RAID支持 | 配置1块12Gb/s SAS RAID，1GB缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； |
|  | 网络接口 | 配置2个千兆网口（RJ45）； |
|  | I/O扩展槽 | 最大支持6个标准PCIE插槽； |
|  | 电源模块 | 配置2个冗余热插拔高效交流电源，支持-48V / 336V直流电源； |
|  | 散热 | 4个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 |
|  | 管理功能 | 具备独立的千兆管理网口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 |

### 3.人脸识别服务器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件参数 | 支持≥20万注册库（可堆叠） |
|  |  | 支持照片质量较高的情况下，识别准确率≥95%，误报率≤1% |
|  |  | 配备专用人脸识别算法； |
|  |  | CPU：相当于Intel Core i7 7700 3.6G/4核*1 |
|  |  | GPU：相当于或优于NVIDIA GeForce GTX 1060 |
|  |  | 配备内存容量≥16GB，性能达到或优于DDR4 2133MHz； |
|  |  | 硬盘存储空间相当于或优于1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级 |
|  |  | 配备电源≥350W |
|  | 软件功能 | 支持办案区人脸注册、人脸检测、人脸优选及人脸识别 |
|  |  | 支持通过人脸识别流程管控终端或办案中心管理终端抓拍到人脸后，进行后台的人脸比对及人员的权限认证，人脸比对成功后，返回人员信息；以及判断该人员是否具有相关权限，后台系统反馈人员权限校验结果。 |

### 4.办案中心管理终端

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件参数 | 总质量≤80kg，相当于冷轧钢板结构，钢板厚度≥1.2mm，外观尺寸宽≥57cm、高≥160cm、进深≥47cm； |
|  |  | 彩色液晶触摸显示屏，尺寸≥19英寸，支持1920*1080分辨率显示。 |
|  |  | 具备≥2个RJ45端口。 |
|  |  | 具备≥1个USB外接端口。 |
|  |  | 机身配备并支持键盘、鼠标控制，同时显示器带触摸功能，方便操作使用。 |
|  |  | 机身配备≥200万像素双目高清摄像头，支持补光灯、活体识别 |
|  |  | 具备光盘刻录功能，支持≥2个光盘同时刻录，其中BD光盘刻录速度≥6X ，CD光盘刻录速度≥24X，DVD光盘刻录速度≥6X。 |
|  |  | 机身具备≥2个搬运把手位。 |
|  |  | 具备光盘存储功能，可存储光碟数量≥50张。 |
|  |  | 支持身份证信息读取功能，可读取二代身份证，最大读取距离≥30mm。 |
|  |  | 支持LED辅助照明功能，灯光色度≥6500K，灯箱面板为亚克力材料。 |
|  |  | 设备具备激光打印功能，支持A4幅面笔录打印。 |
|  | 软件功能 | ▲当涉案人员进入办案区，可在终端上抓拍涉案人员的人脸图片，推送人脸图片给系统管理软件进行注册。（投标时须提供公安部相应检测机构出具的相应的检测报告盖供应商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | ▲当涉案人员进入办案区时，可在终端上通过读取身份证信息验证登记人员身份信息。（投标时须提供公安部相应检测机构出具的相应的检测报告盖供应商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | ▲具备权限的民警可在终端上实现台账查询与打印、查看业务信息、查看视频轨迹、刻录一人一包活动轨迹视频。（投标时须提供公安部相应检测机构出具的相应的检测报告盖供应商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | 支持采集的照片与身份证照片进行认证核验，并显示相似度。 |
|  |  | 设备支持对涉案人员办案区的“一人一包”数据进行一键刻录。 |
|  |  | 设备支持对办案区人员登记表进行打印。 |
|  |  | 支持GB28181协议对接办案区监控系统，并支持监控视频本地存储自动缓存，存储空间≥4TB。 |
|  |  | ▲产品配套与产品同品牌的嵌入式软件，并提供著作权证书（提供软件著作权证书复印件盖供应商公章） |

### 5.人脸识别流程管控终端

| 序号 | 功能项 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件参数 | 配置CPU核心数目≥6个，主频≥1.8GHz。 |
|  |  | 配置DDR-3内存容量≥2GB。 |
|  |  | 存储空间≥8GB |
|  |  | 高清液晶LED显示屏，尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1920*1080，电容式十点触摸 |
|  |  | 双目摄像头，B/W摄像头≥130万像素，HDR摄像头≥200万像素 |
|  |  | ▲内置拾音器，具有语音采集功能，同时支持语音播报，在设备正前方≥1m范围内语音播报音量不低于60dB，且符合GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法有关标准。（投标时须提供公安部相应检测机构出具的相应的检测报告盖供应商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | 内置双声道立体声扬声器 |
|  |  | 支持人体感应，感应距离≤2米 |
|  |  | 支持人脸抓拍时自动启动补光灯进行补光。 |
|  |  | 整机电源保护性能：支持OVP过压保护、OCP过流保护、OTP过温保护、SCP短路保护、OPP过功率保护。 |
|  |  | 电源输入：标准220V电压，配套电源适配器 DC12V、3A |
|  | 软件功能 | 支持通过触摸操作实现涉案人员的功能室分配。 |
|  |  | 支持非穿戴式办案流程管控，使用人不用额外穿戴任何设备可实现业务流程指引和管控。 |
|  |  | 支持人脸抓拍功能，当检测到人员时，自动抓拍人员的照片。 |
|  |  | 支持人脸识别比对功能，当比中人员信息时，自动显示人员的姓名 |
|  |  | ▲人脸识别准确率≥95%，且响应时间≤3s, （投标时须提供公安部相应检测机构出具的相应的检测报告盖供应商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | 支持人员的权限控制，如果该人员没有进入该功能室的权限，则产生提示 |
|  |  | 权限校验：可以通过该人脸识别设备，系统自动进行权限校验和流程管理。 |
|  |  | ▲支持门禁联动控制功能，设备的泄漏电流≤0.1mA，且符合GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法有关标准。（投标时须提供公安部相应检测机构出具的相应的检测报告盖供应商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | ▲红外人体感应支持0-5m, 在补光灯作用下课清晰拍摄距摄像头≥60cm处人脸图像。（投标时须提供公安部相应检测机构出具的相应的检测报告盖供应商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | 支持功能室使用状态显示，提醒该功能室当前是否可用 |
|  |  | 支持当人员在原功能室点击离开，原功能室的使用权限释放，设备重置为人脸抓拍状态；没有点击离开则无法在下一功能室刷脸。 |
|  |  | 活动轨迹：可以自动记录人员进出的具体时间，系统自动形成活动轨迹。 |
|  |  | 点击离开显示当前功能室内所有涉案人员，可点击该涉案人员进行离开功能室操作，并将离开信息推送给系统。 |
|  |  | 点击提讯按钮进行人脸识别，识别民警身份，筛选并显示民警权限相关嫌疑人，并可进行提讯操作。 |
|  |  | 支持提讯操作：选择涉案人员分配至某个空闲审讯室。 |
|  |  | 当涉案人员刷脸进入审讯室时，平板显示审讯室正在使用中的状态。 |
|  |  | 在办案区中每个人脸识别终端中增加签到按钮，为民警在巡视活动中提供签到记录功能，并在办案中心综合信息查询的巡视签到管理中记录签到信息，且提供查询功能。 |
|  |  | 当涉案人员/民警刷脸进入审讯室时，系统识别并控制审讯室/候问室门禁。 |
|  |  | ▲产品配套与产品同品牌的嵌入式软件，并提供著作权证书（提供软件著作权证书复印件盖供应商公章） |

### 6.一体化智能审讯台

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件参数 | 设备须为一体化集成设备。 总质量≤120kg，相当于冷轧钢板结构，钢板厚度≥1.0mm，外观尺寸宽≥155cm、高≥80cm、进深≥70cm。 |
|  |  | 具备高清曲面液晶显示屏，尺寸≥24英寸，支持1920*1080分辨率显示。 |
|  |  | 设备支持彩色信息展示功能，展示屏尺寸≥43英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕比例为16:9 |
|  |  | 具备≥1个USB外接端口 |
|  |  | 设备配备并支持键盘鼠标控制，配备专用键盘托供键盘、鼠标存放及使用； |
|  |  | 设备支持双向摄像，并具备声音采集功能；摄像头分辨率≥200万像素； |
|  |  | 具备光盘刻录功能，支持≥2个光盘同时刻录，BD光盘刻录速度≥6X，CD光盘刻录速度≥24X，DVD光盘刻录速度≥6X |
|  |  | 设备具备激光打印功能，支持A4幅面笔录打印，打印速度≥18页/分钟。 |
|  |  | 配备4核或以上CPU，单核CPU主频≥3.0GHz，内存容量≥16GB，硬盘存储容量≥2TB； |
|  | 软件功能 | ▲可以直接导入扫描文件、音频、视频、数码照片等多媒体文件投屏到前置示证屏，展示给被询问人员，进行证据的当场展示，且符合GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法有关标准。（提供公安部相应检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | ▲音频功能：支持双声道输出，在设备正面≥2m范围时，音量不低于45dB，且符合GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法有关标准。（提供公安部相应检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | 制作和管理笔录，支持刑事讯问笔录、刑事询问笔录等多类型笔录，笔录可导出，可签名和捺印 |
|  |  | ▲具有语音朗读功能，支持通过内置双扬声器宣读告知书，向犯罪嫌疑人、证人、被害人宣读权力义务告知书，且符合GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法有关标准。（提供公安部相应检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章，并标明所在的页码和序号） |
|  |  | 可以提供询问笔录、辨认笔录、抓捕经过笔录、检测笔录、搜查笔录、扣押笔录、称重及取样笔录的常用模板，笔录模板支持自定义功能，用户可根据实际情况设定模板，支持添加、删除、更改等操作 |
|  |  | 支持音视频三路合一，并统一输出为MP4格式，可使用通用播放器进行播放，在同一画面展示审讯视频、人员案件信息和笔录正文 |
|  |  | 支持集中存储管理，将审讯音视频文件进行统一存储，实现在线播放和远程刻录功能 |
|  |  | 设备具有音视频同步摄录功能，支持不少于3路视频同步音视频刻录。 |
|  |  | 设备支持在填写案件信息、涉案人员信息时，实现案/人联动引用，直接复用案件及涉案人员信息，避免信息重复录入。 |
|  |  | ▲具有嵌入式软件著作权证书（提供软件著作权证书复印件加盖原厂公章） |
|  | 安全控件 | 为保证一体化智能审讯台的数据安全管理，满足公安网的安全管理要求，设备须内置经过保密认证的安全管理软件，提供网络监控、端口监控、进程监控功能。 |
|  |  | 具备U盘管控功能，为确保设备数据安全，支持防止非授权USB移动存储介质接入。实现非公安安全U盘插入设备后，不能进行任何数据交换，并以弹出框方式告警。 |
|  |  | 具备进程管控功能，为防止病毒在设备上自动运行，设备支持进程白名单限制，除系统进程和白名单进程外，其他进程不允许运行。 |
|  |  | 具备网络控制功能：支持对设备的网络访问限制，支持IP或端口控制、网速限制、URL访问控制，防止设备访问无关网络。 |
|  |  | 具备USB网络共享禁止功能：设备接入带网络通信的设备须禁止USB进行网络共享。 |
|  |  | 具备外设控制功能：设备具备外设接入控制功能，杜绝非授权外部设备接入，导致数据外泄以及非法外联等情况发生。 |
|  |  | 具备IP/MAC绑定功能：支持对设备主机IP进行绑定，禁止通过非授权的修改IP地址。 |
|  |  | ▲该内置同品牌安全管理软件具有安全管理功能、身份鉴别、日志存储审计、日志生成审计、代理的自身保护功能，符合信息安全技术，非授权外联监测产品安全技术要求GA/T 1144-2014（基本级）（投标时提供公安部检测中心出具的检测报告复印件加盖原厂公章作为证明，并标明所在的页码和序号。） |
|  |  | ▲软件支持依据国家保密标准BMB15-2011进行网络连接情况进行黑/白名单式的管理和监控，监控项应包括计算机账户、源IP地址、目的IP地址、域名、网络协议、协议类型、连接端口、进程名称，并将以上信息记入审计日志。（投标时提供国家保密单位检测中心出具的检测报告复印件加盖原厂公章作为证明，并标明所在的页码和序号。） |

### 7.电子签名指纹按捺板

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示参数 | 显示屏类型 TFT LCD IPS |
|  |  | 显示屏尺寸≥10.1英寸（对角线），有效显示面积≥216.96 mm x 135.6 mm |
|  |  | 显示分辨率≥1280 x 800 |
|  |  | 支持电磁触摸 |
|  |  | 显示接口：USB |
|  | 签名参数 | 无源无线电磁式原笔迹 |
|  |  | 笔迹分辨率≥2540 DPI |
|  |  | 笔压等级：1024级或2048级可选 |
|  | 指纹参数 | 半导体指纹采集技术（面积式/按压式） |
|  |  | 符合GA/T 1011-2012 公安部居民身份证指纹采集器通用技术要求 |
|  |  | 传感器面积≥12.9 x 18 mm |
|  |  | 指纹分辨率≥256 x 360，508DPI |
|  | 音频参数 | 内置喇叭1x1.2W及以上 |
|  |  | 内置MIC |
|  | 摄像头参数 | 配置不少于1个超广角摄像头 |
|  |  | 分辨率≥1920*1080p |
|  | 笔迹加密模块 | 硬件加密 |
|  |  | 加密芯片资质：国密型号 |
|  |  | 加密算法：DES和国密SM4（提供其他算法开发支持） |
|  | 系统兼容 | 支持Windows XP,7,8/8.1,10 |
|  |  | 支持中标麒麟Neokylin及其他国产Linux系统 |
|  | 软件功能 | 支持在自身电子屏上浏览笔录文件 |
|  |  | 支持不少于一种签名模式，不仅限于在指定位置签名 |
|  |  | 支持在笔录文件上进行签名捺印操作 |
|  |  | ▲签名全程同步录音录像，保证签名有效性（需提供真实使用场景录像证明） |
|  |  | 支持笔录文件第三方检测机构认证 |
|  |  | 支持设备连接异常检测，保证设备可用性 |
|  |  | 支持语音提示 |

### 8.智能物管柜

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件参数 | 支持通过办案场所管理系统控制开柜，并可在系统中查看智能柜实时储物状态； |
|  |  | 整体尺寸（不含轮子高度）：（高*宽*深）≥1800*800*400mm 格子尺寸（高*宽*深）≥160*290*450mm，不少于8个 格子尺寸（高*宽*深）≥340*290*450mm，不少于2个 格子尺寸（高*宽*深）≥700*290*450mm，不少于2个 |
|  |  | 整体材质相当于冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm； |
|  |  | 配备双目摄像头，分辨率≥1920*1080，RGB摄像头≥200万，IR摄像头≥130万 |
|  |  | 配备相当于高速主控芯片，停电仍保持数据； |
|  |  | 配备8寸人脸识别屏，分辨率≥1280*800 |
|  |  | 支持人脸识别开柜、IC卡、刷二维码开柜及远程控制开柜，在紧急情况下，可进行机械应急开锁 |
|  |  | 支持通过智能执法场所管理平台查看柜格的使用状态和存放物品名称。 |
|  |  | ▲产品具有软件著作权证书（提供的软件著作权首次发表日期应在招标公告前，复印件加盖原厂公章） |

### 9.办案区外设配件包

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高拍仪 | 扫描像素：≥500万 |
|  |  | 支持A4拍摄幅面 |
|  |  | 支持USB 2.0接口 |
|  |  | 支持系统：Windows XP/7/8.1/10系统 |
|  |  | 支持JPG、BMP、PNG、PDF等输出模式 |
| 2 | USB摄像头 | 摄像头像素：≥130万 |
|  |  | 视像解像度（分辨率）：≥1920×1080 |
|  |  | 帧数：≥30 |
|  |  | 支持USB接口 |
|  |  | 麦克风：内置免驱 |
| 3 | 指纹采集器 | 采集范围：≥15.24*20.32mm， |
|  |  | 采集方式：360度， |
|  |  | 支持操作系统：WIN7/8/10/vista/linux/Android, |
|  |  | 电压：USB 5V |
|  |  | 支持工作温度：-20~+50℃ |
| 4 | 电子签名板 | 显示区域：≥76.78*39.58mm |
|  |  | USB供电：5V 100mA |
|  |  | 观看角度：水平/垂直70℃ |

### 10.交换机

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 产品类型：以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：48Gbps MAC地址表：8K |

### 11.金属探测器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 外形尺寸：≥长410mm x 85 x 45mm 产品重量：≤25个/箱、13.3公斤/箱 工作电源：6F22ND9V电池（碱性电池、可充电电池） 报警模式：声/震/光同步报警 |

### 12.遮挡装置

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 采用布或塑料等材质的拉帘或屏风等。 |

### 13.冷藏冰箱

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 医用冷藏柜 冷藏室容积大于102L 制冷方式 ：直冷 噪声 37dB 耗电量 0.29Kwh/24h |

### 14.环境信息显示屏

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 电源供电AC220V/50Hz 工作温湿度范围：-10℃-40℃，相对湿度＜85% 功耗＜30w 使用寿命≥10w小时，MTBF≥20000小时 支持红外遥控，遥控距离≤10米 断电数据保存时间不少于7天 采用挂墙式安装 支持NTP协议对接时间服务器、电脑软件校时、手动校时等校时方式 |

### 15.LED电子门牌

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 室内双色LED显屏尺寸含装饰边尺寸：404mm*252mm*150mm |

### 16.窗口对讲机

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | DC12V/0.2A |
| 2 | 主机扬声器 | 阻抗功率相当于8Ω,3W |
| 3 | 分机扬声器 | 阻抗功率相当于8Ω,3W |
| 4 | 主机咪头 | 灵敏度≥-51±2db |
| 5 | 分机咪头 | 灵敏度≥-44±2db |
| 6 | 信噪比 | ≥90dB |
| 7 | 谐波失真 | <0.5% |
| 8 | 工作温度 | -20℃～+60℃ |
| 9 | 工作湿度 | 10%～90% |
| 10 | 双工对讲 | 支持窗口内外双向对讲 |
| 11 | 自动静音 | 支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 |
| 12 | 监听插话 | 支持接收对讲主机（LBW系列）的监听、插话。 |
| 13 | 录音输出 | 支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 |
| 14 | 音量调节 | 支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 |

### 17.机柜

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 600*1000*42U，标准服务器机柜，含PDU |

### 18.值班电脑

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | I5 8500/4G/1TB/GT730 D5 1G独显/DVDRW/win10home/T2254 22寸宽屏 |

### 19.壁挂显示系统

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 65英寸/屏幕比例16:9/4K分辨率/2*HDMI2.0 |

### 20.软包醒酒椅

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 国标醒酒椅，软包 |

### 21.软包审讯椅

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 国标不锈钢审讯椅，软包 |

### 22.消防设备

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 5KG干粉灭火器 |

### 23.UPS主机

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 额定容量：15KVA/13.5KW 1.三进三出纯在线双变换式高频机，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2.整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率≥95%，绿色环保，高效节能。 3.输入频率范围50/60±10%。 4.机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。 5. 满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载10分钟后转旁路输出，150%负载1分钟后转旁路输出。 6.电池组节数可进行16～20节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 |

### 24.UPS蓄电池

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 电池电压及容量：100AH/12V 配备电池液防漏托盘 |

### 25.电池柜

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | C16标准电池柜，含电池汇流柜 |

### 26.网络硬盘刻录机

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1.32路：接入256Mbps,储存256Mbps,转发256Mbps； 2.具备2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出 3.具备16个前置抽拉式SATA接口，最大单盘容量8TB Raid0、Raid1、Raid5、 Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD 4.具备2个USB2.0接口(前置)，2个USB3.0 接口(后置) 5.具备双千兆网口，1个RS232 、1个 RS-485等接口 6.支持断网续传ANR，支持N+M集群管理 |

### 27.半球摄像机

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1.分辨率：支持1920X1080@25 FPS或1920X1080@30 FPS等1080P级分辨率或以上 2.低照度：不亚于0.07Lux@ (F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR，审讯室等暗场景视频摄录宜根据现场实际环境选用更低照度或星光级摄像机 3.视频接入：支持GB/T 28181、ONVIF、CGI 、PSIA等接入协议 4.音频接入：支持麦克风、喇叭等音频设备接入 |

### 28.高精度拾音器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 拾音范围70平方米； 灵敏度-34dB； 信噪比60dB； 安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 连接方式 3芯导线； 电源DC12V（9V-18V）； |

### 29.硬盘

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 6TB/SATA/5900RPM/3.5寸/监控级 |

### 30.交换机

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。 |

### 31.报警主机

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 1.最大支持防区数量:1018个防区; 2.主机自带2个有线防区; 3.防区以分区方式管理,最大支持:128个分区; 4.设备、防区名称汉字任意更改，电脑配置，每个设备、防区最多支持 7 个汉字。 5.有3个密码权限,包括管理、编程、操作; 6.可通过电话线与报警中心通过 Contact ID 协议连接，并可电话报警通知用户。 |

### 32.主机键盘

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 中文LCD液晶显示 可编程密码键盘，带报警输出； |

### 33.防区扩展模块

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 带有总线通讯保护电路; 可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏 ; 体积小，可嵌入各种类型的探测器中 |

### 34.紧急报警按钮

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 面板尺寸:86mm*86mm 外形材料:高级象牙白防火阻燃PC料 常闭；标准的86盒安装 钥匙复位 |

### 35. 声光报警器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 声压≥108分贝;电流≤200毫安 |

### 36.报警器电源

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 供电开关电源（DC-12V/2A） |

### 37.后备电池

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 报警主机专用后备电池12V/7A |

### 38.门禁交换机

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 24口百兆电口交换机，非网管机型 机架式 |

### 39.双门门禁控制器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | TCP/IP/RS485/卡容量3万、记录10万；电源：12V 5A |

### 40.门禁控制器电源（含电源箱）

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 电源：尺寸127*47*89mm 门禁控制器主用电源，（12V 5A） 双路输出（1.5A+3.5A）适用于Casee4 控制箱尺寸：长*宽*高：350mm*300mm*90mm |

### 41.读卡器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 长*宽*深：86mm*86mm*16mm 卡支持：ID 输出格式：Wiengand26 读卡距离：≥8cm（厚卡） ≥5cm（薄卡） 内置蜂鸣器 工作电压：6-12V 工作电流：≤100ma 感应时间：≤0.2s 工作温度：-10度—70度 工作湿度：10%—90% 防水等级：IP65 |

### 42.发卡器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 类型： 非接触式读卡；工作频率： 13.56（Mhz）；读卡时间： 1（s）；感应距离：≥ 5（cm）；电源功率： 1（W）；适用卡类： Mifare 卡；通讯方式：USB-Client 尺寸：长*宽*高：126mm * 66mm* 18.5mm |

### 43.电插锁（低温型）

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 电插锁（低温型）尺寸：长*宽*厚：205mm*36mm*42mm 短板尺寸：长*宽*厚：190mmx25mmx2mm 工作电源：DC12V，110mA |

### 44.电磁锁

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 电磁锁尺寸：长*宽*厚：205mm*36mm*42mm |

### 45.闭门器

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 短板尺寸：长*宽*厚：190mmx25mmx2mm |

### 46.门禁卡

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 工作电源：DC12V，110mA |

### 47.门禁开关

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 86型门禁钥匙开关 尺寸：长*宽*高：86mm*86mm*25mm； 材质：阻燃PC；铜片材质：锡磷青铜；安装孔距72mm |

### 48.值班室背景板

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 宽3米，高度3米，木格封九厘板水晶字，四周包边 |

### 49.值班室操作台

| 序号 | 功能项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 高80厘米，宽3米，3个工位 |

二、采购项目商务要求：

★1、货物要求：核心产品为智能执法场所管理平台软件、办案中心管理终端、人脸识别流程管控终端，为了便于售后及维护，所投核心产品须为同一品牌。

2、交货期、交货方式及交货地点

★2.1.交货期：自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装调试、试运行和项目验收（投标人需对此作出书面承诺加盖公章）。

2.2.交货方式：送货上门。

2.3.交货地点：采购人指定地点。

3、质保期及售后服务要求

3.1、本项目质量保证期为一年（如厂家提供质量保证期优于本项目要求，以厂家质保期为准），保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

3.2、在设备整个使用期内，成交供应商应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即做出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，应在1小时内响应并提出解决方案，2小时之内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

4、验收

4.1.交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

4.2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.3.成交供应商提供完工图纸，同时应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

5、付款方式

5.1设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，乙方支付合同款的5%作为质保金，转入甲方指定账户（开户单位：开户行：账号），甲方收到质保金的10个工作日内，向乙方支付合同款至100%。

5.2一年质保期满后，工程无质量问题，甲方在10个工作日内将质保金无息退还给乙方。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．  适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.   定义

2.1 “采购人”是指：韶关市公安局新区分局。

2.2 “监管部门”是指：韶关市公安局新区分局。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4  合格的投标人

2.4.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止时间前一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表），或银行出具的资信证明材料复印件；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件。）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《投标人资格声明函》）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本年度任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.4.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

2.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

2.4.4 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

2.4.5本项目不接受联合体投标。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标人收取的中标服务费，按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。中标服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.  投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)  营业执照副本（复印件加盖公章）；

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.  投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标人应交纳投标保证金：人民币壹万伍仟元整（¥15,000元）；

16.3投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间2019年12月27日上午09:30（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY19GZ181保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次采购编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2019年12月27日上午09:30（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式  五  份，其中正本 一 份和副本  四  份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20.  投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4开标截止后发现投标人不足三家或通过资格性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.5 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4  投标人数量的认定

23.4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.4.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1 在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

2）不具备招标文件中规定资格要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.5.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

5）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.5.3  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6 采购人或采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.7 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24.  投标文件的澄清

24.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.  投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人（依次为第一、二中标候选人）名单。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定第一名为中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定第一名为中标人。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27   中标人确定后，招标采购单位将在中国政府采购网、中国采购与招标网，相关发布媒体：广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑的提起与受理

28.  投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

29.  投标人认为采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

30.  供应商提出质疑的应当满足以下条件：

1、有明确的质疑对象；

2、有基本事实及证据；

3、符合法定的时效要求；

4、履行必要的工作程序。

31． 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

1、质疑供应商的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

2、质疑的具体内容及相关事实证据；

3、质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准；

4、法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

5、其他需要提供的内容等。

32.  质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付标书费后才能作为投标人，对采购文件提出质疑。

七、 合同的订立和履行

33.  合同的订立

33.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。中标供应商签订采购合同后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

34.  合同的履行

34.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.2条的规定备案。

八、适用法律

35.  采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

36. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

37. 评标步骤：对投标文件的评审分为初审、比较与评价

（一）初审

1、资格性审查；采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止时间前一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表），或银行出具的资信证明材料复印件；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件。）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《投标人资格声明函》）； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本年度任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）； |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）； |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：（1）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

（2）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

2、符合性审查；评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 投标供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 |

注：（1）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

（3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

（二）比较与评价

1、商务评价；

2、技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3、价格评估；

4、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

38.  评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30%，技术得分占40%，商务得分占30%。

38.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

38.2 价格评估：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分则按比例算出【投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100】

38.3 技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应程度 | 30 | 根据供应商对采购文件中技术参数响应情况进行评分： 标示“▲”的重要技术参数，每负偏离一项扣2分； 非标示“▲”的一般技术参数，每负偏离一项扣1分； （技术参数中要求提供证明文件或检测报告的，须提供相关证明文件，其中要求公安部权威检测机构出具的报告数据，报告检测时间应在投标文件发布之日之前，否则视为技术负偏离）。 |
| 2 | 项目实施管理方案 | 10 | 对项目实施管理方案的可行性、安全保障方案可靠性、工期安排的合理性、施工组织的科学性等进行评审: 1）项目实施管理方案可行、安全保障可靠、工期安排合理、施工组织科学得10分； 2）项目实施管理方案比较可行、安全保障比较可靠、工期安排比较合理、施工组织比较科学得6分； 3）项目实施管理方案可行性一般、安全保障一般、工期安排合理性一般、施工组织科学性一般得2分； 4）无或其他不得分。 |

38.4 商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 3 | 供应商具备《电子与智能化工程专业承包资质证书》得3分，未提供相关证明材料不得分。 |
|  |  | 3 | 供应商具备《信息安全服务资质认证证书》得3分，未提供相关证明材料不得分。 |
|  |  | 3 | 供应商具备广东省守合同重信用企业证书得3分，未提供相关证明材料不得分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 6 | 投标人2017 年以来（以合同签定时间为准）同类项目业绩。每提供一个业绩得2分，最高6分。 （以合同复印件为准，未提供不得分。） |
| 3 | 项目实施团队 | 4 | 项目经理具备国家相关部门颁发的电子技术高级工程师，网络工程师，系统集成项目管理工程师，建安B证，同时具备得4分，缺少一项扣2分，扣完为止。 （需提相关资格证书复印件和供应商项目经理（含分支机构）在投标截止前6个月内的社保复印件证明，未提供不得分。） |
|  |  | 4 | 本项目施工人员（不含项目经理、技术负责人）同时持有“电工证”和“高处作业证”的专业技术人员，每人得0.5分，满分4分。 （需提供供应商施工人员（含分支机构）在投标截止日前6个月内的社保复印件证明，未提供不得分。） |
|  |  | 4 | 同时具备接地电阻测试仪、以太网测试仪、2M传输综合测试仪工具，得4分。 （需提供供应商（含分支机构）购买以上工具的正规发票复印件，未提供相关证明材料不得分。） |
| 4 | 售后服务 | 3 | 1、在项目实施地级市范围内设有售后服务机构的，得3分； 2、在广东省内设有售后服务机构的，得2分； 3、在广东省外设有售后服务机构的或委托售后服务机构，得1分。 （供应商需提供售后服务机构营业执照、联系人和联系电话为评审依据，未提供或提供不全不得分。） |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目内容”逐条进行评审。

38.5 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

38.6  政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

38.6.1 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.6.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

38.7 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

38.7.1 符合中小企业划分标准；

38.7.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

38.7.3 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.7.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见投标文件格式）。

39. 投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品评审得分低于其同类的其他产品10%以内的，确定为中标产品。

40.监狱企业扶持政策

40.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

40.2 投标人为监狱企业的，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

40.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

41. 残疾人福利性单位产品价格扣除
41.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述38.6条款享受评审中价格扣除。
41.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
42.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

采购编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                               采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，乙方支付合同款的5%作为质保金，转入甲方指定账户（开户单位：开户行：账号），甲方收到质保金的10个工作日内，向乙方支付合同款至100%。

5.2一年质保期满后，工程无质量问题，甲方在10个工作日内将质保金无息退还给乙方。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

投标文件

□投标一览表

□正本

□副本

采购编号：

采购项目名称：

投标人名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

1、资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止时间前一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表），或银行出具的资信证明材料复印件；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件。）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《投标人资格声明函》）； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本年度任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2、符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标供应商对投标服务没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3、技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

4、商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为采购项目名称：             采购编号：                 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 四  份。

1、自查表；

2、资格性文件；

3、商务部分；

4、技术部分；

5、价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4投标人资格声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购编号：        投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.4.1相关证明文件

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、财务状况报告（提供投标截止时间前一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表），或银行出具的资信证明材料复印件加盖公章；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件加盖公章）；

3、缴纳社会保障资金相关证明文件（提供本年度任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4、完税证明或单位缴纳税收证明（提供本年度任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）。

…………

注：各投标人应按照招标文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。（相关证明文件附后）

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在投标文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

5、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

6、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术响应、偏离说明表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函（投标供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

中小企业声明函（制造商）

（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第      项      行业，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　  　　　期：

4.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各项税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1、投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元 。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1、各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）