广东省南方技师学院信息网络布线竞赛耗材设备采购项目

询 价 文 件

采购编号：SY20XJ036

广东盛远招标有限公司

2020年4月22日

目    录

第一部分  询价邀请书	2

第二部分  采购项目内容	6

第三部分  报价须知	31

第四部分  合同书格式	41

第五部分  报价文件格式	47

# 第一部分

询 价 邀 请 书

询 价 邀 请 书

广东盛远招标有限公司受广东省南方技师学院的委托，拟对广东省南方技师学院信息网络布线竞赛耗材设备采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目名称：广东省南方技师学院信息网络布线竞赛耗材设备采购项目

二、采购编号：SY20XJ036

三、采购预算（元）：¥800,000.00

四、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策) ：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息网络布线竞赛耗材设备采购 | 1批 |

注：1、报价人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2、开标时投标报价超过预算金额为无效响应。

五、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）。

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

5、本项目不接受联合体投标。

六、获取询价文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取询价文件时间：2020年4月23日至2020年4月26日（节假日除外）上午8：30—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取询价文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买询价文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://www.gdsyzb.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

4、询价文件售价：人民币300元/套（售后不退）；

5、获取询价文件方式：现场报名购买。

6、招标代理机构只接受报名购买本项目询价文件供应商的投标。

五、递交报价文件时间：2020年4月28日下午14:30—15:00（北京时间）

六、报价文件递交截止时间：2020年4月28日下午15:00（北京时间）（逾期的报价文件恕不接受）

七、报价文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

八、询价时间：2020年4月28日下午15:00（北京时间）

九、询价地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十、公告发布媒体：

1、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）；

3、广东盛远招标有限公司网站（http://www.gdsyzb.cn/）。

十一、有关此次公告之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式查询：

1、采购人或联系人：陈先生

电话：0751-8602352

联系地址：韶关市浈江区大学路82号

2、采购代理机构联系人：张芝、张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

广东盛远招标有限公司

2020年4月22日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、采购项目技术规格、参数及要求：

注：凡标有“★”的地方均被视为实质性条款。供应商要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，询价小组将对其响应文件作无效处理。

（一）采购项目需求一览表：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主设备 |
|  | 线缆认证测试分析仪 | 一、技术要求： 1、手持式认证级测试仪，支持简体中文，英文显示界面； 2、具有彩色电容触摸屏，触屏操作，最大支持1000MHz的测试带宽； 3、快速自动测试(完整的双向6A类双绞线链路自动测试时间10秒内，FA类16秒内)； 4、高精度的电缆物理故障定位功能(HDTDX和HDTDR技术)，精确查找近端串扰和回波损耗（阻抗异常）导致的故障； 5、内置符合TIA标准的外部串扰测试功能，使用一对模块+主机和AxTalk软件，直接支持外部串扰测试，无需增加其他配件； 6、支持TIA,ISO等国际最新测试标准,能够按照国标GB50312-2016验收标准进行测试； 7、支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准TCL\ELTCTL–IEC61935-1和11801-1-4、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、ANSI/TIA/EIA-568-C.2； 8、支持CAT 3、5、5e、6、6a双绞线（屏蔽和非屏蔽）测试； 9、支持CLASS C、D、E、Ea、F、Fa双绞线（屏蔽和非屏蔽）测试； 10、支持按应用标准测试，例如1000BASE-T，1000BASE-SX，1000BASE-LX等； 11、支持测试和认证10 Gb 以太网部署的双绞线链路； 12、完整的双向CAT 6/Class E双绞线链路自动测试时间不超过9秒； 13、完整的双向CAT 6a/Class Ea双绞线链路自动测试时间不超过10秒； 14、完整的双向Class Fa双绞线链路自动测试时间不超过15秒； 15、完整的双向6A类双绞线链路自动测试时间不超过10秒；完整的双向 ISO/IEC EA 级链路自动测试时间不超过10秒； 16、CAT 6a/Class Ea级测试模块达到TIA 1152标准的IIIe级要求以及IEC 61935-1 的IV级要求； 17、Class Fa级测试模块达到IEC 61935-1第四版草案中的V级要求； 18、符合ISO（IEC WG9 标准 IEC61935-1）Level V达1000MHz的准确性要求； 19、支持的测试参数：接线图、长度、传播延迟、延迟偏差、直流回路电阻、插入损耗（衰减）、回波损耗 (RL)、近端串扰（NEXT）、综合近端串扰（PS NEXT），衰减近端串扰比 (ACR-N)，综合衰减近端串扰比（PS ACR-N），衰减远端串扰比（ACR-F），综合衰减远端串扰比（PS ACR-F），共模到差模近端串扰（CDNEXT），共模回波损耗（CMRL）；支持外部串扰参数（PS ANEXT和PS AACR-F）测试，支持平衡参数横向变换损耗(TCL)和等水平横向变换传输损耗(ELTCTL)的测试，具有先进的HDTDX和HDTDR故障诊断能力，并能提供修复建议，支持功能扩展，如增加光纤模块，能够进行光纤损耗、长度以及光纤故障定位的测试；增加跳线模块能够对跳线进行认证测试；增加线缆模块能够对整箱网线进行认证测试； 20、支持交流接线图测试功能； 21、具有对讲功能； 22、使用锂电池供电，电池典型使用时间不少于8小时，关机状态下能够在≤4小时内完成锂电池充电； 23、支持U盘下载测试数据功能； 24、可以保存图形测试结果，保存图形结果超过12000个，可以通过电脑打印PDF测试报告，在测试仪上支持移动、重命名、删除结果； 25、支持不同测试项目管理功能，能够在测试仪屏幕上对图形测试结果进行放大或缩小操作，能经受持续的电话电压和100mA的过流，偶尔的ISDN过压不会造成仪器损坏，带冲击能量吸收的高效塑料便携包，可以实现双绞线测试单端最大距离为800m，双端最大距离150m，双绞线测试距离分辨率达到0.1m，双绞线测试距离精度达到±(0.3m + 2%)； 26、仪器操作温度在0°C至45°C之间，仪器保存温度在-20°C至+50°C之间，在0°C至35°C可操作的相对湿度为0%至90%； 27、无论是否带有模块式适配器，满足1米跌落实验，符合CSA C22.2 No. 1010.1:1992，EN 61010-1第1版+修订1，2安全要求，符合EN 61326-1对EMC的要求； 28、包含统计分析功能(LinkWare)，仪器校准周期为1年，含原厂工程师认证培训。 29、投标时提供原厂售后服务承诺书，供货时提供供货证明函。 二、光纤适配器技术要求 1、认证速度最快–在两个波长上对两个光纤进行认证不超过三秒； 2、符合 ANSI/TIA 和 ISO/IEC 环型通量的合规性要求，配合 OptiFiber® Pro 使用时，可合并光纤 1 级（基本）/ 2 级（扩展）测试和报告； 3、提供根据产业标准或定制的测试极限值进行的自动通过/失败分析； 4、双端通过/失败光纤连接器端面认证； 5、支持由于污染、糙面、裂纹和划痕造成的光纤端面问题区域的图形指示； 6、Versiv 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面质量检查； 7、Taptive用户界面可提供简单、动画式指导以消除不正确的参考设定和“负损耗”错误； 8、兼容 Linkware Live。Linkware Live 可轻松地跟踪工作进展、实时访问测试结果以在现场快速修复问题，并可方便地将测试结果从测试仪传输和整合到LinkWare PC Cable Test Management Software； 9、可免费升级国内标准和国际标准，满足单多模各种测试环节使用的转换线缆。 | 1 | 套 |
|  | 单多模光纤损耗测试模块 | 一、基本功能： 1、支持多模、单模光纤测试； 2、手持式工具设计，外形小巧轻便，坚固耐用，适合狭小拥挤的工作环境； 3、支持光纤双波长、双光纤、双向测试，支持单跳线、双跳线、三跳线测试模式； 4、支持光纤一级测试(衰减/长度测试，Tier1，测试模块为光源/光功率计一体化设计)； 5、测试距离多模≥12KM，单模≥130KM； 6、支持可外接迷你光纤端面检测视频探头，≥200X倍光纤视频显微镜，可查看光纤端截面洁净度和制造缺陷； 7、支持图形化基准设置，动画向导，并自动分析测试跳线是否合格，消除“负损耗”错误，方便使用； 8、支持认证速度最快–在两个波长上对两个光纤进行认证不超过三秒； 9、符合ANSI/TIA 和 ISO/IEC的 TIA-526-14-B、ISO/IEC 14763-3 和 IEC 61280-4-1环型通量的合规性要求； 10、支持内置可视化故障定位仪VFL； 11、支持测试数据直接传输至云端服务器，无需现场带电脑导出数据，方便远端人员及时查看及下载； 12、支持合并光纤Tier 1级（基本）/ Tier 2 级（扩展）测试和报告（选购Tier 2级测试模块）。 二、 技术指标要求： 1、测试线缆类型，光缆：单模/多模光纤(一级测试9μm,50μm,62.5μm,二级测试9μm,50μm,62.5μm)； 2、测试接口适配器，光源输出接口：SC，可拆卸清洗，位于CFP模块上；光功率计接口：LC，可拆卸清洗，位于CFP模块上(接口可更换)； 3、符合测试标准：ANSI/TIA-568.3-D水平光纤(多模、单模)；ANSI/TIA-568.3-D骨干光纤(多模、单模、单模ISP、单模OSP)；QMB3TU、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T；10/100BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX、10BASE-FL、10GBASE-E、10GBASE-L、10GBASE-LX4、10GBASE-S、ATM155、ATM155SWL、ATM52、ATM622光纤、ATM622SWL光纤、FDDI光纤、Fiber CHANNEL 133/266/400/1200；General Fiber Optical； 4、支持光纤一级测试(Tier 1,OLTS)指标，衰减、长度、双向、双波长，(单/多模)；支持单跳线、双跳线、三跳线三种测试方法； 5、数据存储：以全图形的方式管理≥12000个测试结果； 6、精度认证：Intertek 认证； 7、电磁兼容EMC：EN 61326-1； 8、光源类型：LED 光源 850 nm ± 30 nm 1300 nm ± 20 nm，Fabry-Perot 激光二极管 1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm； 9、光源功率：多模≥ -24 dBm，EF-TRC；单模，EF-TRC≥ -4 dBm； 10、功率测量范围：0 dBm 至 -65 dBm (850 nm) 0 dBm 至 -70 dBm（所有其他波长）； 11、长度测量：多模(一级)≤12KM；单模(一级)≤130KM； 12、支持语言：英语和简体中文； 13、输入保护：能经受持续的电话电压和100mA的过流，偶尔的ISDN过压； 14、电池工作时间： 14.1、典型电池使用时间≥8小时； 14.2、充电时间(关机状态) ≤4小时(低于40℃)； 14.3、交流适配器/充电器符合国标版本：输入 100 V 到 240 V ac，50-60 Hz：输出 15 V dc，2.0 A； 14.4、主机中存储单元备用电池：锂离子电池； 14.5、锂离子电池典型寿命≥5年； 15.6、支持在0℃ to 45℃温度范围外电池不会充电(自动温度保护功能)，支持在40℃ and 45℃温度范围内电池充电效率会降低(自动慢充保护)； 15、操作温度：0°C 至 45°C； 16、存储温度：-10°C 至 +60°C； 17、冲击振动：随机、2 g、5 Hz-500 Hz； 18、安全：符合CSA C22.2 No. 61010；IEC 61010-1 第 3 版。 | 1 | 套 |
|  | 单多模光纤故障分析仪模块 | 一、基本功能： 1、具有直观、完整、精细的光缆链路透视图：事件图(光纤链路拓扑直观示意图)、事件表、OTDR曲线； 2、具有强大的故障诊断能力：多模≥850/1300nm，事件死区低至0.5/0.7米，衰减死区低至2.5/4.5米；单模≥1310/1550nm，事件死区低至0.6/0.6米，衰减死区低至3.6/3.7米； 3、支持光纤二级测试所需的“OTDR曲线+事件评估”功能，给出通过/失败结果表，符合ANSI/TIA-568.3-D General Fiber标准对连接点、熔接点损耗值评估的要求；快速直选的数据中心测试模式(“Data Center”测试模式)； 4、支持自选OTDR自动/手动测试功能，方便快速、深入分析故障； 5、快速查阅全部整合的关键信息(在仪器屏幕、PC报告中或打印的测试报告上均可)； 6、提供光纤通道事件图“Event Map”，图解视图轻松判定所有高损耗连接器、接点和区域，能看图轻松定位故障； 7、提供OTDR测试“事件表”，易读易懂，大大提高故障分析速度，降低分析难度； 8、支持插入200倍光纤视频显微镜，检查光纤端截面的洁净度和制造缺陷； 9、可进行自动化测试并对一次测试中的两条光纤进行分析，且可自动对两条光纤分别进行通过/失败分析、显示和报告。还能够在无需将 OTDR 移至远端点的情况下自动获得双链路双向测试取平均结果； 10、具有简便易用的数据管理，将丰富的报告内容和关键测试数据集于一体--包括OTDR、链路事件评估表、通道事件图、端面视频截图等，简捷、完整并符合TIA-606A标识管理标准； 11、具有项目管理系统，可为不同操作员分配任务以加强 OTDR 共享，提供项目进展监测以及项目中链路测试结果通过失败比例统计，可以跟踪项目进展，内置视频故障定位器 (VFL) 以便于故障诊断，屏幕帮助可帮助您生成报告并上传到 LinkWare™ 应用程序，利用集成 Wi-Fi可轻松地将结果上传到 LinkWare Live； 12、支持多任务管理目录，可支持创建≥100个不同项目，以支持不同工程，测试结果互不干扰； 13、具有手持式工具设计，外形小巧轻便，坚固耐用，适合狭小拥挤的工作环境； 14、测量波长：850nm +/-10nm，1300nm +35/-15nm，1310nm +/-25nm，1550nm +/-30nm； 13、光纤类型：多模 50/125μm，62.5/125μm；单模 9μm； 15、动态范围：≥850nm 28dB，≥1300nm 30dB，≥1310nm 32dB，≥1550nm 30dB； 16、测量范围：多模850nm≤9km；1300nm≤35km；单模1310nm≤80km,单模1550nm≤130km； 17、事件死区：850nm 0.5 m（典型）,1300nm 0.7 m（典型）；1310/1550nm 0.6m（典型）；衰减死区：850nm 2.2 m（典型）,1300nm 4.5 m（典型）；1310nm 3.6 m（典型），1550nm 3.7m（典型）； 18、测试速度：自动MM 典型≥5秒，SM典型≥10 秒；快测设置 MM典型≥2秒，单模典型≥5秒；最佳分辨率设置MM 2~180秒，SM 5~180秒；FaultMap 设置 MM 2~180 秒（最大），SM 10 秒~180 秒（最大）；数据中心模式设置 DataCenter OTDR 设置：MM ≥1秒（一般在 850 nm），MM 7秒（最大）；SM 20 秒（一般），SM 40秒（最大）；手动设置 MM 3、5、10、20、40、60、90、120、180 秒， SM 3、5、10、20、40、60、90、120、180秒； 19、采样分辨率：3cm ~ 400cm； 20、脉冲宽度：≥850nm 3、5、20、40、200ns ；≥1300nm 3, 5, 20, 40, 200, 1000ns；1310/1550nm：3、10、30、100、300、1000、3000、10000、20000 ns； 21、反射事件范围：850 nm -14 ~ -57dB，1300nm -14 ~ -62dB，1310nm -14 ~ -65dB，1550nm -14 ~ -65dB； 22、长度精度：±1±(0.00005 x长度)±(0.5 x分辨率)米，典型值，单多模； 23、线性度：±0.003dB/dB 典型最大值； 24、反射精度：850/1300nm ±4dB最大；1310/1550nm ±2dB最大； 25、损耗门限设置：0.01dB~1.5dB，0.01dB步进值； 26、显示界面：彩色液晶触摸屏屏，支持中文，英文； 27、报告软件：LinkWare，支持简体中文，英语，法语等16种语言； 28、报告格式：支持PDF、XML； 29通道图：Channel Map，识别短至0.5米的跳线(850nm)； 30、测试接口：多模，PA-SC，UPC，可更换/可清洗；单模，PA-SC，UPC，可更换/可清洗； 31通讯接口：USB，USBmini，RJ-45； 32数据存储：内置存储器，典型2000个OTDR数据； 33电池使用时间：≥12小时，带显微镜≥8小时，4~6小时充电时间，≥7.2V锂离子电池； 34、动/跌落：随机≥2G，5Hz~500Hz；≥1米跌落试验； 35、MC：EN61326-1； 36、TDR激光安全：I类CDRH，EN60825-2； 37、VFL激光安全：II类CDRH，EN60825-2； 38、FL波长：650nm±3nm； 39、FL输出模式：连续，脉冲(2~3Hz闪烁)。 | 1 | 套 |
|  | 单模测试补偿光纤跳线SC-SC | 1、单模发射电缆：9μm MMC-50-SCE2K SC/E2000； 2、发射光纤：50μm MMC-50-SCFC SC/FC。 | 1 | 套 |
|  | 单模测试补偿光纤跳线SC-LC | 单模发射电缆：9 µm SC/LC SMC-9-SCST。 | 1 | 套 |
| 竞赛模块一：光缆布线 |
|  | 光纤盒 | 1、接口类型：≥8口SC耦合器； 2、规格：单工、SC接口、≥8口； 3、使用范围：光纤熔接、光路调整、光缆保护； 4、符合标准：ISO/IEC 11801。 | 2 | 个 |
|  | 光纤接续盒 | 1、进出缆数：二进二出； 2、抗拉伸力：＞1000N； 3、耐电压强度：≥15KV (DC)； 4、芯数：≥24芯。 | 2 | 个 |
|  | ODF箱 | 1、端口数量：24芯； 2、材质：冷轧钢板； 3、规格：24口SC满配； 4、类型：标准19英寸机柜。 | 2 | 个 |
|  | 分纤箱 | 1、工作温度：-40℃~+70℃； 2、储存温度：-40℃~+70℃； 3、工作湿度：≤90%（+30℃时）； 4、大气压力：62Kpa～106Kpa； 5、绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104MΩ/500V(DC)； 6、耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min； 7、插入损耗：IL≤0.3dB。 | 2 | 个 |
| 竞赛模块二：综合布线 |
|  | 配线架1 | 1、材质：高强度钢板； 2、规格：19英寸/1U； 3、回波损耗：≥0（dB）； 4、卡接导体线规：22～26AWG； 5、符合标准：TIA/EIA568B和ISO/IEC11801。 | 2 | 个 |
|  | 配线架2 | 1、材质：高强度聚碳酸脂及磷青铜； 2、规格：19英寸/1U/25口； 3、尺寸：≥长度483mm*宽44、5mm*横向孔距465mm； 4、适用线缆：4芯及2芯国标电话线； 5、适用范围：机房语音布线系统； 6、插拨次数：≥1000次； 7、具有抗氧化性，保证数据的稳定及高速传输。 | 2 | 个 |
|  | 配线架3 | 1、规格：19英寸/FTP/≥24口/1U/空架； 2、工作温度：-10℃-60℃； 3、模块化设计，可拆卸，抗干扰，更稳定。 | 4 | 个 |
|  | 配线架4 | 1、材质：冷轧钢板； 2、规格：UTP/FTP/机架式19英寸/1U； 3、接口数量：≥24口； 4、端接线序：T568A/T568B接法； 5、卡接导体线规：22-26AWG。 | 4 | 个 |
|  | 配线架5 | 1、材质：金属； 2、规格：机架式19英寸/1U； 3、接口数量：≥24口； 4、支持范围：T568A/T568B接法。 | 2 | 个 |
|  | 6A模块 | 1、样式：信息模块； 2、类型：模块插孔8P8C（RJ45以太网）； 3、等级：Cat6a； 4、端接线序：T568A/T568B接法； 5、符合标准：RoHS。 | 48 | 个 |
|  | 压接模块 | 1、材质：ABC环保材料防火、耐摔、耐高温； 2、用途：水晶头 cspt TG TP水晶头模块压线工具。 | 4 | 个 |
|  | 光纤配线架1 | 1、接口：双工LC可与SC接口通用； 2、材质：≥1.2mm冷轧钢板； 3、规格：19英寸/单工/SC接口/≥12口； 4、符合标准：ISO/IEC 11801。 | 4 | 个 |
|  | 光纤配线架2 | 1、机箱类型： 标准机架式； 2、材质：≥1.2mm 冷轧钢板； 3、尺寸：19英寸/1U ≥44x448x432.8mm； 4、光纤芯数：≥96芯； 5、符合标准：TIA/EIA-568-C.3。 | 2 | 件 |
|  | 熔纤盘 | 1、材质：采用高强度工程塑料注塑成型，具有高阻燃、韧性好、抗老化等特点； 2、光纤容量：≥24芯； 3、规格：≥9.4mm x 355.86mm x 142.8mm； 4、熔纤护套直径：≤0.9mm； 5、工作温度：-40-55°C。 | 2 | 件 |
|  | 适配器面板 | 1、材质：≥1.5mm冷轧钢板、氧化锆陶瓷； 2、类型：LC双工、OS2单模； 3、尺寸：≥109x35mm； 4、插入损耗：≤0.2dB (0.1dB Typ)； 5、耐久性：≤500次插拔； 6、符合标准：RoHS。 | 2 | 件 |
| 竞赛模块三：家庭和办公网络布线 |
|  | 可视对讲系统 | 1、屏幕尺寸：≥7英寸高清彩屏； 2、解析度：≥800*3(RGB)*480； 3、摄像头：≥700线高清摄像； 4、可视角度：90°； 5、操作方式：智能全触屏操作。 | 2 | 套 |
|  | 主交换机 | 1、MAC地址表：支持2K的MAC地址表深度； 2、网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1q； 3、速率类型：以太网10Mbps半双工， 20Mbps全双工快速以太网100Mbps半双工， 200Mbps全双工千兆以太网 2000Mbps全双工； 4、端口：≥5个10/100/1000Base-T/RJ45端口； 5、VLAN：支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN。 | 2 | 台 |
|  | 摄像头 | 1、像素：≥300万； 2、支持360°全景24小时录像； 3、支持WiFi热点链接； 4、支持双向语音，报警推送； 5、机身尺寸：≥90mm×90mm×30mm； 6、录像格式：支持H.265。 | 2 | 台 |
|  | AC | 1、适用面积： 90-120㎡； 2、标准PoE供电，53.5V低压直流，安全可靠； 3、支持60W大功率电源，单端口供电功率可达30W； 4、支持增加访客网络； 5、智能功率管理系统，确保重要端口优先供电； 6、WAN接入口：≥1个千兆网口； 7、LAN输出口：≥4个千兆网口。 | 2 | 台 |
|  | AP | 1、适用频段：≥2.4GHz，5GHz； 2、2.4G速率：≥300M； 3、5G速率：≥867M； 4、支持无线wifi，支持Poe网线供电； 5、支持胖AP,瘦AP； 6、支持AP内部隔离，支持MAC地址白名单； 7、工作温度：0℃～40℃； 8、存储温度：-40℃～70℃。 | 2 | 台 |
|  | 模块控制器 | 1、支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、windows移动终端、windows PC、MAC PC等接入终端，基于终端操作系统类型、终端MAC黑白名单库，实现基于终端的准入； 2、在无线网络环境中，切断病毒传播的路径，防止主机感染病毒之后横向传播给内网中的其他主机：通过策略实现隔离不同区域的用户；设置黑白名单，对访问源进行差异化拦截或放通；针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通；（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章）； 3、通过网络管理系统可视化查看到网络账号安全状况，感知潜在风险，图形报表直观展示系统安全事件，帮助管理员轻松掌握网络的账号安全，显钓鱼AP、干扰AP、无线泛洪攻击、DDOS攻击等详细数据（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章）； 4、支持802.1x认证、Portal认证、MAC地址认证、短信认证等认证方式，提供相关证明材料； 5、支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 6、支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）； 7、支持生物密码人脸识别认证方式，通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的认证机制（提供功能截图加盖软件系统开发商公章）； 8、支持账号自注册认证方式，通过手机号码白名单来自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码； 9、支持智能PSK技术，不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与MAC或SN进行绑定，其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网，保证终端安全接入要求（提供功能截图证明）； 10、支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 11、支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息； 12、支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码； 13、支持应用识别，能识别不低于4000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）；无线AC支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制；上述内容实现方式包含但不限于无线网络处于本地转发状态下； 14、支持多元化基于应用识别的ACL，包括用户、接入位置、终端类型、终端MAC地址、时间段； 15、支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）； 16、支持免审计策略，排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； 17、支持支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息，（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 18、支持802.11i、AES、TKIP、PAP、CHAP、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式； 19、支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输； 20、支持接入点VPN，与AP建立跨互联网加密传输，提供相关证明材料并加盖公章； 21、为了预防办公Wi-Fi安全风险，需要支持对防钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制，提供相关证明材料； 22、支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID； 23、支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 24、内置硬盘，硬盘大小≥128GB（提供官网截图及官网链接证明）； 25、支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 26、支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段； 27、支持集中转发和本地转发两种部署模式；支持基于SSID选择本地转发或者集中转发； 28、支持跨互联网进行远程集群部署，通过中心网络控制器可以对所有分支网络控制器进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看分支控制器、AP、用户的在线情况，并实现下属分支AC与中心端AC的垂直网络备份，及分支AC与相邻分支AC的水平网络备份（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 29、支持易部署上线，可以通过导入AP的MAC地址或者SN码，AP联网后无需任何配置即可发现AC（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 30、支持网络控制器双机冗余热备；支持AC间AP快速切换； 31、支持网络控制器跨互联网冗余备份，建立异地备份中心，保证无线网络的不间断使用； 32、支持网络控制器逃生功能，当网络控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 33、支持AP热点地图分析，导入CAD区域分布图，直观显示每个AP的实际部署位置，可实时查看AP状态、接入用户数、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 34、支持查看AP CPU和内存占用率，支持统计每一个AP在一段时间内的接入用户数和上网流量及趋势变化；根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲AP TOPN； 35、支持查看信号质量差的AP TOPN，分析维度包括AP的信号利用率、噪声值、重传率、误码率趋势； 36、支持静态路由、策略路由、地址转换； 37、支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式； 38、为了更好的管理维护网中POE、接入、汇聚交换机，需要支持通过该系统实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCP Option43、DNS域名（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 39、支持WEB中英文图形化界面管理，支持CLI、Telnet、SSH等； 40、支持移动APP运维，提供相关证明材料； 41、支持不低于6级的AP分组管理，方便AP设备的管理维护（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 42、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心、营销中心等，方便网络的维护管理（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 43、支持SNMP v1/v2/v3，SNMP Traps，支持MIB库； 44、无线AC需满足无线安全及公安网监要求，并提供无线AC的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，加盖原厂商公章； 45、为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书，加盖原厂商公章； 46、为保证设备安全性，要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书，加盖原厂商公章。 | 1 | 台 |
|  | 开锁指示灯 | 1、外形尺寸：高≥50mm，灯头直径≥27mm； 2、开孔直径：≥22mm； 3、额定电压：≥12v； 4、工作耐压：≥2.5KV/1min； 5、绝缘电阻：≥2MΩ； 6、光亮度：≥100cd/m2。 | 4 | 个 |
|  | 开关电源 | 1、输出电压：+12Vdc； 2、额定电流：≥5A； 3、额定功率：≥60W； 4、输出精度：±4%； 5、输入电压：100V-240V； 6、输入电流：0.45A/230V。 | 2 | 个 |
|  | 端子线 | 1、间距：≥2.54mm； 2、线材外径：≥1.4mm； 3、外皮：PVC环保材料； 4、线材内芯：11股0.12mm镀锡铜。 | 2 | 包 |
|  | 开门按钮 | 1、材料：阻燃PC； 2、铜片材质：磷青铜； 3、尺寸：≥86mm*86mm*25mm； 4、安装孔距：≥72mm； 5、冲击电流最大达到210-240A； 6、脉冲时间：600US-1700US。 | 2 | 个 |
| 二、易损耗材 |
| 竞赛模块一：光缆布线 |
|  | 尾纤 | 1、材质：精密陶瓷插芯； 2、插入损耗：≤1dB； 3、互换性：≤0.1dB； 4、插拨次数：＞1000； 5、特点：散件、插芯均采用全新材料，互换性好，插入损耗低。 | 50 | 条 |
|  | 耦合器1 | 1、类型：SC耦合器； 2、插损：≤0.20； 3、材质：PBT； 4、拔插次数：＞1000次。 | 200 | 个 |
|  | 耦合器2 | 1、类型：LC耦合器； 2、插损：≤0.20； 3、材质：PBT； 4、拔插次数：＞1000次。 | 100 | 个 |
|  | 光纤跳线 | 1、材质：精密陶瓷插芯； 2、类型：UPC 9/125um SM； 3、插入损耗：≤0.3dB； 4、波长：1310/1550nm； 5、回波损耗：≥50； 6、插拨次数：＞1000； 7、标准：YD/T1272、5-2009； 8、参考标准：TIA-568C.3-2008(光纤布线组件标准)。 | 40 | 条 |
| 竞赛模块二：综合布线 |
|  | 超五类非屏蔽双绞线1 | 1、规格：多股UTP/≥305m； 2、传输标准：TIA/EIA568B和ISO/IEC11801； 2、阻抗：≥100ohms±15﹪，IMHzto 200MHz； 3、传输延迟：538ns/100m max、@100MHz； 4、延迟偏移：25ns max； 5、阻燃等级：CM,IEC332/1； 6、机械性能强、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、具有优异的串扰、回损和隔离。 | 2 | 箱 |
|  | 超五类非屏蔽双绞线2 | 1、规格：单股UTP/≥100m； 2、外被性能：常规pvc； 3、铜线标准：≥0.5mm； 4、传输标准：TIA/EIA568B和ISO/IEC11801； 5、传输延迟：≥538ns/100m max、@100MHz； 6、延迟偏移：25ns max； 7、阻燃等级：CM,IEC332/1； 8、机械性能强、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、具有优异的串扰、回损和隔离。 | 2 | 箱 |
|  | 6A类铝箔+编织网屏蔽双绞线 | 1、产品导体：优质无氧铜导体； 2、产品绝缘：HD-PE； 3、外皮材质：单面铝箔聚脂带，铝箔向内。地线（0.4AM）放在透明麦拉带和铝箔脂带之间； 4、支持范围：支持千兆以太网网络传输要求，T568A/T568B接法； 5、成品线径：7.2mm±0.2mm； 6、符合规范标准：TIA/EIA 568B、2-1、ISO/IEC11801：2002、EN55022。 | 2 | 轴 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 1、产品材质：高密度PE绝缘材料； 2、产品导体：高纯度无氧铜导体； 3、外被：优质环保PVC； 4、规格：多股UTP/23AWG/4对/100m。 | 2 | 箱 |
|  | 大对数 | 1、线芯材质：纯无氧铜； 2、特性阻抗：75欧； 3、数量：≥25芯； 4、3、线径：0、4mm-0、5mm； 5、护套：聚氯乙烯； 6、衰减：≤0、15dB/m； 7、符合国家CCC认证标准。 | 100 | 米 |
|  | 同轴电缆 | 1、导体线芯：无氧铜； 2、绝缘材料：聚氯乙烯； 3、使用范围：用于视频监控线缆，会议视频系统等。 | 100 | 米 |
|  | 松套层绞式轻铠装光缆GYTS1 | 1、外被材质：PE护套； 2、芯数：≥48芯； 3、光缆外径: 8.3～11.2； 4、光纤数量（芯）:2～288； 5、使用温度（℃): -40～+60。 | 200 | 米 |
|  | 松套层绞式轻铠装光缆GYTS2 | 1、外被材质：PE护套； 2、芯数：≥24芯； 3、光缆外径: 8.3～11.2； 4、光纤数量（芯）:2～288； 5、使用温度（℃): -40～+60。 | 200 | 米 |
|  | 五类网络跳线 | 1、线芯材质：优质导体线芯（CCA）； 2、规格：五类非屏蔽； 3、线规：24AWG（7*0.18mm）； 4、传输速度：≥100Mbps； 5、护套：环保PVC； 6、频率：≥250Mhz； 7、耐磨、环保、防潮、防腐蚀。 | 30 | 条 |
|  | 六类网络跳线 | 1、线芯材质：优质铜包铝芯线； 2、规格：六类非屏蔽； 3、线规：24AWG（7*0.18mm）； 4、传输速度：≥1000Mbps； 5、护套：环保PVC； 6、频率：≥250Mhz； 7、耐磨、环保、防潮、防腐蚀。 | 30 | 条 |
|  | 语音跳线 | 1、材质：≥0.5线芯纯铜； 2、护套：环保PVC； 3、表面处理：镀金； 4、用途：网络配线架测试。 | 10 | 条 |
|  | 线扣1 | 1、材质：阻燃塑胶； 2、规格：≥3cm*3cm； 3、自粘性扎带固定性座； 4、双面海绵胶、不宜老化。 | 100 | 个 |
|  | 线扣2 | 1、材质：阻燃塑胶； 2、规格：≥2cm*2cm； 3、自粘性扎带固定性座； 4、双面海绵胶、不宜老化。 | 100 | 个 |
|  | 魔术贴 | 1、材质： 尼龙； 2、钩型：射出钩； 3、特点：反复使用，拉力强劲，不倒钩不变形，使用寿命长。 | 20 | 卷 |
|  | 扎带1 | 1、材质： pa66； 2、规格：≥4*200mm； 3、数量：500条/包。 | 30 | 包 |
|  | 扎带2 | 1、材质： pa66； 2、规格：≥5*300mm； 3、数量：250条/包。 | 30 | 包 |
|  | 标签扎带 | 1、材质：塑胶尼龙； 2、标牌：宽≥15mm*长≥25mm； 3、规格：≥4*150mm； 4、数量：500条/包。 | 35 | 包 |
|  | 自攻螺钉1 | 1、材质：镀镍碳钢； 2、头型：圆形； 3、规格：M1.0-M4.0； 4、标准：GB818-1985。 | 1 | 个 |
|  | 自攻螺钉2 | 1、材质：304不锈钢； 2、头型：圆形； 3、类别：自攻螺钉； 4、规格：M1.0-M4.0； 5、标准：GB818-1985。 | 1 | 个 |
|  | 信息模块 | 1、产品导体：高纯度无氧铜导体； 2、产品绝缘：高密度ABS绝缘材料； 3、产品规格：免打线式/UTP/RJ45型； 4、端接线序：T568A/T568B接法； 5、无损好插拨次数：≥1500次，支持250次以上端接； 6、符合规范标准：TIA/EIA 568B、2-1、ISO/IEC11801：2002。 | 80 | 个 |
|  | 卡式螺母 | 1、材质： 镀镍碳钢； 2、头型： 圆形； 3、螺母尺寸：螺纹直径≥6mm； 3、螺丝尺寸：螺纹直径≥6mm*长≥30mm； 4、标准：GB818-1985。 | 1 | 个 |
|  | 理线环 | 1、材质：阻燃塑料（ABS）； 2、尺寸：长≥55mm*高≥50mm*厚≥3.2 mm； 3、M5机柜螺丝孔≥3个，固定到机柜。 | 4 | 套 |
|  | 酒精 | 1、酒精浓度：≥98度； 2、用途：光缆，光纤清洁。 | 1 | 瓶 |
|  | 护目镜 | 1、材质：PC材质； 2、特点：镜腿采用软胶，眼镜有鼻垫； 3、执行标准：GB14866-2006。 | 2 | 副 |
|  | 86型底盒 | 1、材质：PVC材料； 2、特点：耐高温防火，防锈技术，防氧化； 3、安装孔距：≥60mm。 | 20 | 个 |
|  | 带孔空白面板 | 1、材质：阻燃PP； 2、尺寸：≥86*86*35mm； 3、重量：≥0.04kg； 4、安装孔径：≥60mm。 | 8 | 个 |
|  | 引线器 | 1、材质：塑料钢； 2、特点：整体塑料材质，硬度较好，穿透力强，好过弯。 | 2 | 套 |
|  | 手套1 | 1、防割保护：具有防割、耐穿刺性能； 2、坚实耐用：牢固精细的编织，质量优异的手掌涂覆以保证手套坚实耐用，不易磨损； 3、透气性佳：保持出色的透气性和佩戴舒适性； 4、支持机器洗涤，重复使用。 | 2 | 双 |
|  | 无尘纸 | 1、材质：聚酯纤维； 2、适用范围：用于光缆清洁； 3、尺寸：≥9寸。 | 8 | 包 |
|  | 吸油纸 | 1、主要成分：原生木匠； 2、卫生标准：GB1597； 3、尺寸：≥195MM*133MM*100抽（3层）/包。 | 4 | 包 |
|  | 热缩套管 | 1、材质：塑料； 2、规格：外管外径3mm 内管内径2mm。 | 1 | 包 |
|  | 电工胶布 | 1、材质：天然橡胶； 2、规格：≥0.15*18mm； 3、环保无铅、耐高温、耐高压、阻燃绝缘、防水防潮。 | 4 | 卷 |
|  | 不干胶标签纸 | 用途：防水、粘性强、即贴即用。 | 60 | 张 |
|  | 手套2 | 1、医用橡胶手套； 2、弯型手指/麻面/无粉； 3、精密性好、不泄露、耐腐蚀。 | 50 | 副 |
| 竞赛模块三：家庭和办公网络布线 |
|  | 面板 | 1、插座类型： 86型； 2、插孔类型：二三插； 3、额定电流：≥10A。 | 2 | 个 |
|  | 螺纹管 | 1、材质：PA尼龙波纹管(聚丙烯)； 2、工作温度：-30摄氏度~+100摄氏度； 3、产品结构：内部和表外均为波浪型。 | 100 | 米 |
|  | 螺纹管护口 | 1、产品材质：PA尼龙； 2、螺纹规格：公制； 3、工作温度：-40℃~+100摄氏度； 4、产品颜色：彩色。 | 20 | 个 |
|  | 信号线 | 1、型号：RW护套线； 2、材质：无氧铜； 3、线芯规格：≥0.3平方毫米。 | 40 | 米 |
|  | 光纤盒 | 1、产品名称：4芯光纤信息盒； 2、材质：塑料。 | 2 | 件 |
|  | 隐形裸纤 | 1、商品长度：≥1-100m/200m； 2、线身材料：PE/尼龙； 3、光纤材质：G652B3。 | 2 | 把 |
|  | 隐形光纤工具 | 1、带热胶涂层隐形光缆系统； 2、每组电池使用用30分钟，可安装120米TAC隐形光缆； 3、工具自带照明； 4、使用寿命：≥5000次。 | 2 | 件 |
|  | LC接头 | 1、适用范围：LC冷接头； 2、产品规格：≥0.9mm； 3、类型：UPC专用。 | 40 | 个 |
|  | LC接头夹具 | 1、材质：陶瓷套管； 2、单模多模通用； 3、高精密光纤端面连接； 4、插拨次数：≥1000次； 5、插入损耗：≤0.2； 6、互换性：≤0.2。 | 12 | 套 |
|  | 室内光缆 | 1、类型：电信级； 2、规格：2根钢丝； 3、最小弯曲半径：10MM； 4、工作温度：-40℃~+85℃； 5、存储温度：-45℃~+85℃。 | 1000 | 米 |
|  | 光纤面板 | 1、类型：标准86型面板； 2、包含配件：2个面板螺丝； 3、材质：塑料； 4、厚度：4.0mm； 5、工作温度-40~+80℃； 6、存储温度：-40~+85℃； | 4 | 个 |
|  | 面板固定配件 | 1、材质：不锈钢； 2、表面处理：镀彩、镀镍； 3、功能：固定，加固。 | 1 | 套 |
|  | 配线架面板 | 1、适用类型：LC； 2、环境温度：-25°C~+40°C； 3、绝缘电阻：＞2*104MΩ。 | 2 | 个 |
|  | 光纤护套 | 1、产品名称：裸纤保护管； 2、外径：≥5mm； 3、内径：≥4mm。 | 200 | 米 |
|  | 信息面板 | 1、产品规格：双口； 2、材质：高密度ABS绝缘材料； 3、支持频率：100Mbps； 4、尺寸：86*86mm； 5、符合标准：UL 94V-0； 6、耐磨、环保、防火、防潮、防腐蚀。 | 8 | 个 |
| 竞赛模块四：速度测试 |
|  | 松套层绞式轻铠装光缆GYTS3 | 1、外被材质：PE护套； 2、芯数：≥48芯； 3、磷化钢丝加强芯：≥1根； 4、抗拉耐用，使用寿命长。 | 200 | 米 |
|  | 松套层绞式轻铠装光缆GYTS4 | 1、外被材质：PE护套； 2、芯数：≥24芯； 3、磷化钢丝加强芯：≥1根； 4、抗拉耐用，使用寿命长。 | 200 | 米 |
| 三、工具使用 |
| 竞赛模块一：光缆布线、模块四：速度测试 |
|  | 钢丝钳 | 1、材质: 高碳钢； 2、开口尺寸：≤19mm； 3、适用范围：φ≤2.0mm软铜丝，φ≤1.6mm软铁丝。 | 2 | 把 |
|  | 油漆笔1 | 1、笔类型: 油性笔； 2、规格：2.0mm； 3、适用墨水类型: 油性墨水。 | 2 | 支 |
|  | 油漆笔 2 | 1、笔类型: 油性笔； 2、规格：1.0mm； 3、适用墨水类型: 油性墨水。 | 2 | 支 |
|  | 光纤开缆刀1 | 1、刀刃支持可旋转90度，用于横向切割； 2、开剥光缆范围：≥8-28.6MM； 3、刀刃深度可调节至≥5.5mm。 | 2 | 把 |
|  | 光纤开缆刀2 | 1、刀刃支持可旋转90度，用于横向切割； 2、开剥光缆范围：≥4-10MM； 3、刀刃深度可调节至≥5.5mm。 | 2 | 把 |
|  | 米勒钳（单口） | 1、原装米勒光纤涂覆层开剥钳将≥250微米，缓冲层剥至≥125微米； 2、精确的孔径和V型刀刃确保缓冲层准确开剥； 3、工厂预设,勿需调校,防止光纤划伤； 4、切割刀刃精密定位，淬火及回火处理，防锈底漆； 5、长度: ≥130毫米。 | 2 | 把 |
|  | 光纤清洁笔 | 1、光纤端面清洁次数：≥8000次； 2、材料：采用防静电树脂； 3、清洁度达到≥95%以上； 4、特点：简单易用、随身携带。 | 2 | 把 |
|  | 光纤剥线钳 | 1、支持纵向剥离光纤缓冲层及涂敷层； 2、支持可剥离特殊光纤如:熊猫光纤及塑料光纤； 3、与同性能工具相比,刀片精度高,结构合理,不损伤光纤。 | 2 | 把 |
|  | 剥线钳 | 1、可剥线范围：≥0.8-2.6mm； 2、安全扣：有效防止钳口自动张开； 3、具有省力弹簧，硅胶手柄，握感舒适。 | 2 | 把 |
| 竞赛模块二：综合布线、模块三：家庭和办公网络布线 |
|  | 记号笔 | 1、笔类型: 油性笔； 2、材质：PC； 3、是否双头: 是。 | 2 | 盒 |
|  | 鱼嘴钳 | 1、材质：高碳钢； 2、鱼嘴钳长度：≥165mm； 3、具有多功能防滑手柄。 | 2 | 把 |
|  | 护腕 | 1、材质:棉质； 2、具有良好的透气效果，棉含量大于等于70%，触感舒适； 3、具有保护腕关节，材质柔软，可重复吸汗。 | 2 | 对 |
|  | 零件盒 | 1、材质：pp塑料； 2、符合人体工学设计手柄，拿握更舒适方便； 3、支持自行调节盒子空间，灵活多变，适用性强。 | 2 | 把 |
|  | 水口钳1 | 1、类别：塑料剪钳； 2、水口钳尺寸：≥4寸； 3、用途：铜线，电线，网线。 | 2 | 把 |
|  | 水口钳2 | 1、类别：塑料剪钳； 2、水口钳尺寸：≥5寸； 3、用途：铜线，电线，网线。 | 2 | 把 |
|  | 水口钳3 | 1、类别：塑料剪钳； 2、水口钳尺寸：≥6寸； 3、用途：铜线，电线，网线。 | 2 | 把 |
|  | 工具腰包1 | 1、简易型工具收纳腰包(不含腰带)； 2、耐磨耐脏，车边强化，轻量设计； 3、款式美观大方,大空间多口袋设计,适合各种大小型工具摆放； 4、采用质量轻盈、防泼水尼龙，坚固耐用。 | 2 | 把 |
|  | 工具腰包2 | 1、双口式防泼水外修工具腰包(不含腰带)/四袋双插孔； 2、耐磨耐脏，车边强化，轻量设计； 3、款式美观大方,大空间多口袋设计,适合各种大小型工具摆放； 4、采用质量轻盈、防泼水尼龙，坚固耐用。 | 2 | 把 |
|  | 工具腰包3 | 1、三口式外修工具腰包； 2、耐磨耐脏，车边强化，轻量设计； 3、口袋类型：1个含魔术粘小插袋、1个插孔，附盖口袋； 4、采用质量轻盈、防泼水尼龙，坚固耐用。 | 2 | 把 |
|  | 电钻腰包 | 1、电钻工具腰包(不含腰带) 枪型腰包； 2、耐磨耐脏，车边强化，轻量设计； 3、采用质量轻盈、防泼水尼龙，坚固耐用； 4、可搭配工具腰带系列使用。 | 2 | 把 |
|  | 双钳工具腰包 | 1、双钳工具腰包(不含腰带)； 2、耐磨耐脏，车边强化，轻量设计； 3、款式美观大方,大空间多口袋设计,适合各种大小型工具摆放； 4、采用质量轻盈、透气的600Dx600D 防泼水尼龙，坚固耐用； 5、可搭配工具腰带系列使用。 | 2 | 把 |
|  | S腰带1 | 1、S腰带(厚型腰带)； 2、多种款式设计，符合各种工作需求； 3、採用质量轻盈材质，坚固耐用； 4、可搭配工具腰包系列。 | 2 | 条 |
|  | S腰带2 | 1、长度：≥127cm； 2、材质：pp； 3、质量轻盈，坚固耐用； 4、可搭配工具腰带系统。 | 2 | 条 |
|  | 腰带1 | 1、长度:≥143cm； 2、材质：PP； 3、采用质量轻盈材质，坚固耐用； 4、具有两段式安全锁。 | 2 | 条 |
|  | 腰带2 | 1、尺寸：宽≥5cm；长≥135CM； 2、材质：主体PP尼龙编织带，内附魔术贴条，加厚帆布镶边，耐用度极高。 | 2 | 条 |
|  | RJ45网线测试仪 | 1、测试要求：0.5-100米； 2、接口：≥2个； 3、尺寸：≥36*141*24mm。 | 2 | 把 |
|  | 学生手电钻 | 1、电源方式：直流电； 2、电压：12-15V； 3、有无正反向：有； 4、调速：无极变速； 5、操作方式：手持式。 | 2 | 把 |
|  | 电动螺丝刀 | 1、类别：电动工具； 2、功能用途：电钻/手电钻/电动螺丝刀； 3、空载速率：齿轮10-380转/分钟 齿轮20-1300转/分钟； 4、最大钻孔直径：钢材≥10毫米 木材≥20毫米； | 2 | 把 |
|  | 美工刀 | 1、材质：弹性树脂； 2、锁定方式：自动锁定； 3、采用弹力橡胶手柄，紧握感强，易于使用； 4、采用≥0.8mm厚材，强度高。 | 2 | 把 |
|  | 打线刀 | 1、材质：特质刀头，ABS塑料； 2、用途：电话模块，110配线架等连接作业； 3、类型：5对式弹力型； 4、规格：≥108mm。 | 2 | 把 |
|  | 剥线刀 | 1、长度：≥4.8″（122mm）； 2、材质：塑料； 3、特性：可调刀距； 4、支持线材：网络线缆。 | 2 | 把 |
|  | 批头十字1 | 1、材质：高碳钢； 2、规格：⊕2×65mm； 3、支持螺丝规格：M3-M5螺丝； 4、数量：≥5只； 5、要求能支持双头使用。 | 2 | 包 |
|  | 批头十字2 | 1、材质：高碳钢； 2、规格：⊕2×110mm； 3、支持螺丝规格：M3-M5螺丝； 4、数量：≥5只； 5、要求能支持双头使用。 | 2 | 包 |

（二）产品要求：

1、供货产品有正规渠道来源，所代表品牌厂商出品的、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的原装设备。

★2、投标人如非产品制造商，在投标时必须提交主要产品（线缆认证测试分析仪、单多模光纤损耗测试模块、单多模光纤故障分析仪模块）的原厂制造商出具的售后服务承诺函原件。

★3、投标人如非产品制造商，在供货时必须提交主要产品（线缆认证测试分析仪、单多模光纤损耗测试模块、单多模光纤故障分析仪模块）的原厂制造商出具的供货证明函原件。

4、投标人应确保主要产品设备的一致性、稳定性与兼容性、可管理性。

二、采购项目商务要求：

1、交货期：在双方签订合同次日起25天内设备到位，设备安装与调试在3天内完成，设备试运行期为2天，中标供应商签订合同后全部工程在30天内完成。

# ★2、中标人需要在合同实施期间主要产品（线缆认证测试分析仪、单多模光纤损耗测试模块、单多模光纤故障分析仪模块）设备进行真实招标功能特性测试。若测试不通过，追究违约责任。

# 3、售后服务要求:

# 3.1、保修期内售后服务要求

# 1）中标人在广东地区有专业的售后服务力量。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

# 2）中标人和产品供货商对提供的主要产品保证三年的免费技术支持售后服务，所有设备均须由中标人提供三年的免费保修服务，主要（关键）设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务；保修期自提供需双方代表在验收单上签字之日起计算。

# 3）保修期内，要求中标人在每年对本项目的全部设备检修一次（包括设备的检查、调试、清理、清尘等），开始的具体时间由双方商定，并且不再向用户收取费用。

# 4）设备故障报修的响应：接到保障电话后，在1小时内响应，在4小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，则在其后24小时内提供相同规格的替代设备，以免影响正常的教学。

# 5）所有设备保修服务方式均为厂家上门保修，即由中标人或生产厂家派人到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

# 6）中标人在质保期内负责所有设备系统运行的稳定性。负责免费更换硬件故障部件。若中标人承担的设备系统在功能上、性能上达不到使用要求，使用单位有权要求中标人进行及时完善的修改，中标人承担由此产生的法律上和经济上的责任。对于暂不能明确的故障时，中标人应协调进行检查，并要求在上述响应时间内到达现场互助排除问题。

# 3.2、保修期后设备维护服务要求

# 1）保修期过后，中标人需继续为所售设备提供支持服务。

# 2）服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。

# 3）服务费用：设备硬件故障需维修时，中标人收取设备维修成本费用。其它服务（中标人工程师现场支持、维护、设备定期检查等）均免费提供。

# 4）服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。

# 5）服务范围：所有中标人所售主要产品设备。

# 4、培训要求：

# 投标人至少满足如下培训要求。

# 1）投标人根据招标文件采购的设备及采用的相关技术，提出培训计划，并在征得用户方同意后实施。

# 2）投标人提供的培训应包括招标文件涉及的所有设备等。

# ★3）投标人需提供主要产品设备的原厂商工程师上门培训服务，派出的培训教员应至少具有三年的培训经验。所有的培训教员用中文授课（如果教员不会讲中文，投标人提供中文翻译），除非有其它的协议规定。对于用户方在平时使用时产生的各种疑问，投标人需提供的7*24小时热线电话，提供包括远程技术指导等在内的多种有效的咨询服务、答疑或培训。

# 4）投标人为所有被培训人员提供培训用各类设备、网络环境、文字资料和讲义等相关用品。所有的资料是中文书写。

# 5）培训工作在验收之前完成。

# 6）投标人提供但不限于以下培训：

# （1）培训内容：系统设备硬件培训。包括各种常见的硬件故障及特点、系统的工作原理及特点，相关的设备安装和维护及常见故障现象及诊断、常见的问题及解决方法等。

# （2）用户单位培训：所有设备的安装调试、联结、系统优化培训。特别强调：用户（项目单位）有权对投标人提出的培训项目内容进行选择。

# （3）培训地点、人数、天数与用户协商同意后安排实施。

# （4）中标人应负责所有培训费用。

# 5、供货要求：

# 1）选用国际或国产优质品牌产品，具体规格参数见明细；

# 2）投标货物要求质保期内实行“三包”服务；

# 3）投标人应提供详细的设备技术参数、合格证、验收标准、中文使用说明书、中文产品功能介绍等必要的技术资料，并注明规格型号、生产厂家、产地；

# 4）投标人应提供必要的操作及维修工具、易损件、备件等。

# 6、完工期：

# 在双方签订合同次日起25天内设备到位，设备安装与调试在3天内完成，设备试运行期为2天，中标供应商签订合同后全部工程在30天内完成。

# 质保期（服务期）：

# 主要产品设备的质保期为三年。自设备最终验收合格交付使用之日起计算。如原厂家有更长保修期限则以厂家提供的时限为准。

# 质保期内如因设备本身质量原因（非采购方人为破坏）导致设备无法使用，须由投标人负责包换、包修（上门）或退货，并承担因修理、调换或退货而发生的实际费用。

# 如维修超过一个月（或确认不能修复的），由投标人按原型号或升级型号进行更换（免费），更换周期不能超过30天。

# 8、验收要求

# 8.1 试运行

# 所有设备设施经过调试后，进行为期2天的试运行；试运行结束后若全部设备设施齐全、工作稳定可靠，方可进行验收。试用期如出现问题，均在3天内完成对系统的调整、更换、调试等工作，直至满足设计要求为止。

# 8.2 验收要求

# 1）依招标文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）进行验收。

# 2）按招标文件的要求对系统进行工作测试，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件或合同要求时，将被视为性能不合格，出现所有后果由中标人自负，并在3天内按招标文件要求加以解决，如影响安装使用、耽误工期则按合同有关条款处罚。

# 3）测试通过后，中标人应负责将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付使用单位；否则出现所有后果由中标人自负，并在3天内按招标文件要求加以解决，如影响用户使用则按合同有关条款处罚。

# 9.付款方式：

# 1）签订合同后，中标人支付合同总价的5%，作为履约保证金。

# 2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，凭全额正式增值税专用发票在十个工作日内支付至合同金额的100%。
    3）履约保证金，在货到验收后自动转为质量保证金，并在验收合格一年且无任何质量问题后十五个工作日内无息退还给中标人。

# 第三部分

报 价 须 知

一、说  明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价文件的采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：广东省南方技师学院，广东盛远招标有限公司。

2.2 “采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.3 “监管部门”是指：广东省南方技师学院。

2.4  “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的“报价人”是指：

2.5.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1)具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）。

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

2.5.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

2.5.4 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

2.5.5 本项目不接受联合体投标。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4.  报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次询价向成交供应商收取的成交服务费，按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。中标服务费不足5000元的，按5000元收取。

二、报价文件

5. 报价文件的构成

5.1报价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）报价邀请函

2）采购项目内容

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

8. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、保证金

10.1报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价文件的组成部分。

10.2报价人应交纳保证金：人民币壹万陆仟元整（¥16，000.00元）；

10.3投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交报价文件截止时间2020年4月28日下午15:00（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY20XJ036保证金”

报价人须在汇款或转账附言标注本次采购编号，同时详细填写附件“保证金交纳凭证”，并与报价一览表一起封装递交，以便办理谈判保证金的退还手续。

报价人应按以上所述方式及时间提交保证金，招标机构不承担报价人的保证金未能及时到账的风险。

10.4凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。

10.5如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的报价人保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.6成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购单位签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.7有下列情形之一的，保证金将依法处理：

1） 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、询价文件的份数、封装和递交

11．报价文件的份数和封装

11.1报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。报价人应将响应文件正本  一  份和副本  二  份分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2询价文件的封装袋正面应当标明：

1）采购编号；

2）采购项目名称；

3）包（组）号及报价货物、服务名称；

4）报价人名全称；

5）日期。

12. 询价文件的递交

12.1所有询价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

12.2迟交的询价文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交询价文件截止时点之后收到的任何询价文件。

七、报价的步骤

13.  报价文件的澄清

13.1任何要求对报价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

13.2报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

14. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.1 在询价过程中对询价文件未能实质响应的供应商不足三家时，应予废标处理。

15.询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

16. 政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（粤财采购[2011]181号）。

16.1对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

16.3 监狱企业扶持政策

16.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

16.3.2投标人为监狱企业的，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

16.3.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

16.4 残疾人福利性单位产品价格扣除
16.4.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述39.6条款享受评审中价格扣除。

16.4.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

16.4.3投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

17. 投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品评审得分低于其同类的其他产品10%以内的，确定为中标产品。

18. 采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

八、评审、成交

19. 资格性和符合性评审

19.1 询价小组根据《资格性审查表》和《符合性审查表》的内容逐条对报价文件进行评审，审查每份报价文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，询价小组按少数服从多数原则表决决定。

（1）资格性审查；询价小组依法对供应商的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按报价文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供报价文件递交截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《供应商资格声明函》）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《供应商资格声明函》）。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《供应商资格声明函》）。 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价文件递交截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：1.询价小组依法对供应商的资格进行审查。结论为合格的供应商进入符合性审查。

2.供应商分栏中填写“○”表示该项符合询价文件要求，“×”表示该项不符合询价文件要求；

3.结论栏中填写“通过”表示该供应商报价文件符合询价文件要求，“不通过”表示该供应商报价文件不符合询价文件要求。

（2）符合性审查；询价小组对通过资格性审查的供应商进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按询价文件要求提交报价函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按询价文件要求提交保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 报价供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交报价文件之日起90天。 |
| 7 | 报价文件符合询价文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 报价文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为供应商串标投标所列的情形。 |
| 10 | 报价文件满足询价文件中带★号条款要求。 |
| 11 | 无其他未实质性报价文件要求的。 |
| 12 | 没有法律、法规和询价文件规定的其他无效情形的。 |

注：1.供应商分栏中填写“○”表示该项符合询价文件要求，“×”表示该项不符合询价文件要求；

2.结论栏中填写“通过”表示该供应商报价文件符合询价文件要求，“不通过”表示该供应商报价文件不符合询价文件要求；

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该供应商通过初步评审，否则不通过。

九、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人（依次为第一、二、三成交候选人）名单。若采购需求、质量和服务相等且报价相同，由询价小组投票决定，根据少数服从多数原则确定成交供应商。

20.2成交人确定后，采购代理机构将在中国政府采购网、采购与招标网、广东盛远招标有限公司网站上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21．替补候选人的设定与使用。

22.1 如第一成交候选人放弃，依法承担法律责任，由第二名成交候选人替补。

十、质疑

22.如果报价人对此次采购活动有疑问的，可依法向（采购代理机构）提出质疑。（采购代理机构）应当依法给予答复，并将结果告知有关当事人。

十一、签订合同

23. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十二、适用法律

24. 采购人、政府采购代理机构及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

采购编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、供货要求及完工期

1、交货期：在双方签订合同次日起25天内设备到位，设备安装与调试在3天内完成，设备试运行期为2天，中标供应商签订合同后全部工程在30天内完成。

2、供货要求：

1）选用国际或国产优质品牌产品，具体规格参数见明细；

2）投标货物要求质保期内实行“三包”服务；

3）投标人应提供详细的设备技术参数、合格证、验收标准、中文使用说明书、中文产品功能介绍等必要的技术资料，并注明规格型号、生产厂家、产地；

4）投标人应提供必要的操作及维修工具、易损件、备件等。

3、完工期：在双方签订合同次日起25天内设备到位，设备安装与调试在3天内完成，设备试运行期为2天，中标供应商签订合同后全部工程在30天内完成。

五、付款方式

# 1）签订合同后，乙方支付合同总价的5%，作为履约保证金。

2）设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，凭全额正式增值税专用发票在十个工作日内支付至合同金额的100%。
3）履约保证金，在货到验收后自动转为质量保证金，并在验收合格一年且无任何质量问题后十五个工作日内无息退还给乙方。

六、质保期及售后服务要求

1、质保期（服务期）：

1）主要产品设备的质保期为三年。自设备最终验收合格交付使用之日起计算。如原厂家有更长保修期限则以厂家提供的时限为准。

2）质保期内如因设备本身质量原因（非采购方人为破坏）导致设备无法使用，须由投标人负责包换、包修（上门）或退货，并承担因修理、调换或退货而发生的实际费用。

3）如维修超过一个月（或确认不能修复的），由投标人按原型号或升级型号进行更换（免费），更换周期不能超过30天。

2、售后服务要求

2.1、保修期内售后服务要求

1）乙方在广东地区有专业的售后服务力量。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

2）乙方和产品供货商对提供的主要产品保证三年的免费技术支持售后服务，所有设备均须由乙方提供三年的免费保修服务，主要（关键）设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务；保修期自提供需双方代表在验收单上签字之日起计算。

3）保修期内，要求乙方在每年对本项目的全部设备检修一次（包括设备的检查、调试、清理、清尘等），开始的具体时间由双方商定，并且不再向用户收取费用。

4）设备故障报修的响应：接到保障电话后，在1小时内响应，在4小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，则在其后24小时内提供相同规格的替代设备，以免影响正常的教学。

5）所有设备保修服务方式均为厂家上门保修，即由乙方或生产厂家派人到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

6）乙方在质保期内负责所有设备系统运行的稳定性。负责免费更换硬件故障部件。若乙方承担的设备系统在功能上、性能上达不到使用要求，使用单位有权要求乙方进行及时完善的修改，乙方承担由此产生的法律上和经济上的责任。对于暂不能明确的故障时，乙方应协调进行检查，并要求在上述响应时间内到达现场互助排除问题。

2.2、保修期后设备维护服务要求

1）保修期过后，乙方需继续为所售设备提供支持服务。

2）服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。

3）服务费用：设备硬件故障需维修时，乙方收取设备维修成本费用。其它服务（乙方工程师现场支持、维护、设备定期检查等）均免费提供。

4）服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。

5）服务范围：所有乙方所售主要产品设备。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.试运行

所有设备设施经过调试后，进行为期2天的试运行；试运行结束后若全部设备设施齐全、工作稳定可靠，方可进行验收。试用期如出现问题，均在3天内完成对系统的调整、更换、调试等工作，直至满足设计要求为止。

2.验收要求

1）依招标文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）进行验收。

2）按招标文件的要求对系统进行工作测试，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件或合同要求时，将被视为性能不合格，出现所有后果由乙方自负，并在3天内按招标文件要求加以解决，如影响安装使用、耽误工期则按合同有关条款处罚。

3）测试通过后，乙方应负责将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付使用单位；否则出现所有后果由乙方自负，并在3天内按招标文件要求加以解决，如影响用户使用则按合同有关条款处罚。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

报 价 文 件 格 式

报 价 文 件

□报价一览表

□正本

□副本

采购编号：

采购项目名称：

报价人名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

# 第一章  自查表

1.1资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按报价文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供报价文件递交截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《供应商资格声明函》）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《供应商资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《供应商资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价文件递交截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为报价供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价供应商！在对应的□打“√”。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按询价文件要求提交报价函。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3 | 已按询价文件要求提交保证金。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 5 | 报价供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交报价文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 7 | 报价文件符合询价文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 8 | 报价文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为供应商串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 10 | 报价文件满足询价文件中带★号条款要求。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 11 | 无其他未实质性报价文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 12 | 没有法律、法规和询价文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# 第二章 报价函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方采购项目名称（采购编号) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本_一__份，副本  二  份。

1、 报价函；

2、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；

3、 报价一览表；

4、 分项报价表；

5、 货物说明一览表（货物类适用）；

6、 技术响应、偏离说明表；

7、 商务响应、偏离说明表。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2、报价有效期为递交报价文件之日起  90  天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

报价供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

第三章 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

3.1法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

3.2法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资 料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

3.3保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（采购编号为           的采购活动。按询价文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还保证金。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、报价人投标响应时，应当按询价文件要求交纳保证金。保证金可以采用转账、银行汇款等形式交纳。

2、招标人在成交通知书发出后五个工作日内凭报价供应商归还的保证金收据退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

3.4投标人资格声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购编号：        投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.4.1关于资格的证明文件

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、财务状况报告（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明复印件加盖公章）；

3、缴纳社会保障资金相关证明文件（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4、完税证明或单位缴纳税收证明（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）。

…………

注：各投标人应按照询价文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。（相关证明文件附后）

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.5中小企业声明函

中小企业声明函（投标供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

中小企业声明函（制造商）

（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第      项      行业，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　  　　　期：

3.6残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日          期：

# 第四章  报价一览表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1、询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包含货物及零配件的购置、测试、运输、运输保险、装卸、安装调试、验收、培训、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

第五章 投标明细报价表

采购项目名称：

采购编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |  |  |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1、各供应商所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# 第六章  货物说明一览表

采购项目名称：

采购编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，报价供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# 第七章  技术响应、偏离说明表

采购项目名称：

采购编号：

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 询价规格/要求 | 报价实际参数 (报价供应商应按报价货物实际数据填写，不能照抄询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、报价供应商必须对应报价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合询价要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 询价规格/要求 | 报价实际参数 (报价供应商应按报价货物实际数据填写，不能照抄询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。

2、报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# 第八章  商务响应、偏离说明表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

采购项目名称：

采购编号：

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：1、对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次报价总额的 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 5 | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 交货完工期/服务期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1、对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

报价供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）

（盖单位公章）