韶州中学教育教学设施设备采购项目之多联空调

招 标 文 件

项目编号：SY21GZ031

广东盛远招标有限公司

2021年4月8日

目    录

第一部分 投标邀请函……………………………………………...…….……….......2

第二部分 采购项目内容…………………………………..…...…………………......7

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..……….32

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....…50

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...55

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

广东盛远招标有限公司受韶关市教育局的委托，对韶州中学教育教学设施设备采购项目之多联空调进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SY21GZ031

项目名称：韶州中学教育教学设施设备采购项目之多联空调

采购方式：公开招标

预算金额：¥4,290,000.00

采购需求：

合同包1(韶州中学教育教学设施设备采购项目之多联空调):

合同包预算金额：4,290,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 空调机组 | 多联空调 | 1（项） | 详见采购文件 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后90个工作日内送货到采购人指定地点并完成安装。

#### 二、投标人的资格要求：

#### 1. 满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

5.本项目不接受联合体投标。

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

7.本项目的特定资格要求：无

#### 三、获取招标文件

时间：2021年4月8日至2021年4月15日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

方式：现场获取

售价： 300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年4月29日 15时00分00秒（北京时间）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

获取招标文件方式：

1.现场报名购买，购买招标文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）。

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://gdsyzb.smsgcm.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

2.招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

3.广东盛远招标有限公司邮箱：guangdongshengyuan@126.com

4.公告发布媒体：

（1）广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）；

（2）广东盛远招标有限公司网站（http://gdsyzb.smsgcm.cn/）。

5.需要落实的政府采购政策：

# ①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

# ②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

# ③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

# ④《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

# ⑤《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.釆购人信息

名  称：韶关市教育局

地  址：韶关市西联镇芙蓉园25栋

联系方式：0751-6919638

###### 2.釆购代理机构信息

名  称：广东盛远招标有限公司

地  址：广东省韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼

联系方式：0751-8228655

###### 3.项目联系方式

项目联系人：张芝、张莉莉

电  话：0751-8228655

广东盛远招标有限公司

2021年 4月8日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、项目概况

1.采购项目需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育教学设施设备采购项目之多联空调 | 一项 |  |

2.有关说明：

# 2.1 投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2.2 开标时投标报价超过采购预算金额为无效投标。

2.3 本项目属于政府采购项目。

2.4 本项目为货物类项目，其中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.5 本项目带“※”号标注的为本项目的核心产品，所投核心产品必须为同一品牌；带“★”号标注的为不可偏离的实质性响应参数，如不满足“★”号要求则导致无效投标。

2.6 因市财政局不对韶州中学建设项目筹建处（临时机构）核发财政预算单位编码，无法申请广东省政府采购网账号，本次采购由韶关市教育局作为采购招标单位与中标方签订合同，具体事宜由韶州中学建设项目筹建处负责。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（一）项目介绍及要求

1.项目介绍

韶州中学项目位于广东省韶关市武江区丹霞大道18号旁，主要功能为教学办公等。本项目采购范围为：综合楼、礼堂、学生宿舍、信息楼等采购多联空调系统。

项目完成采购后，由中标人深化功能设计，配合工程施工，缩短实施工期。同时，避免出现反复修缮，节省二次装修费用。

2.总体要求

进行深化设计时，需考虑到各系统要具有独立控制灵活、高效节能、室内温度控制精度高，舒适性好等。

韶州中学各功能区域总制冷面积约：11408㎡，主要功能为综合楼、礼堂、学生宿舍、信息楼需要综合考虑建筑及使用功能，实现各个区域独立控制。

（二）采购项目要求

1.采购要求：

★1.1所有空调设备均符合国家最新标准且节能。采购人拟采购的产品属于最新一期《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：

1.1.1该产品《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；

1.1.2相关国家标准最新版本的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件。

2.采购项目需求：

2.1满足建筑物使用需求，空调机房系统效率高，运行可靠性高，使用寿命长。

2.2在保证系统合理运行的情况下，节省系统运行费用。

2.3空调设备稳定性，可实现制冷机组远程智能控制。

3.空调深化设计根据采购人提供的图纸及空调设计手册要求的参数，合理规划各空调区域，选出符合使用的设备型号、类型及制冷与空调方式，并体现充分高效节能、使用管理方便的原则。

4.空调安装施工以达到优良等级为质量要求。

5.设备产品及主要材料所选厂家须有良好的质量保证及完善的售后服务。

6.合理规划设备安放位置，在保证气流组织均匀，热交换充分情况下尽量节省设备安装空间。

7.节能型、舒适性、环保性和经济型较高。

（三）空调系统设计标准及依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《实用供热空调设计手册 第二版》中国建筑工业出版社，2008

《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》（2009版）

《中央空调设计选型手册》

采购人提供的建筑图纸及有关数据和资料

空气调节的四度：温度、湿度、洁净度和风速

（四）设计原则

1.标准化原则

严格贯彻国家有关的标准或工业标准，以实现系统的标准化，以保障系统的兼容性，可维护性与可扩展性。

2.实用性原则

依据采购需求进行功能、性能设计，满足采购需求，功能实用。

3.先进性原则

系统采用的技术设施一定要有先进性或超前性。系统设计在满足功能的实用性和满足采购人现有需求的前提下，同时考虑技术上的先进性，以避免在短期内因技术陈旧而造成整个系统性能不高或过早淘汰。

4.安全性原则

确保中央空调系统设备的运行安全。

5.可靠性原则

可靠性是工程设计的基本准则。系统应能满足使用环境条件的要求，能长期稳定可靠地运行。系统的各项资源包括材料、器件、设备等硬件的可靠性要高。为了系统运行的稳定与可靠，系统选用的设备和器材必须成熟，具有安全性、可靠性和容错性。

6.经济性原则

在实现系统先进性的基础上，同时做到经济上的优化设计，合理配置，精心安排，使有限的投资发挥最大的效用，并力求系统在投运后获得最佳的节能效果。

（五）通风设计要求

综合楼、礼堂区域考虑人员较为集中，为满足舒适、卫生要求，设计独立新风、排风系统，新风通过风井或外墙开孔，通过风机抽入新鲜空气，新鲜空气经过预冷后经管道送到室内各个区域，改善室内空气质量，排风管集中后由离心风机通过排风井排到室外。

（六）空调系统施工要求

1.室内机布置

室内机根据房间结构特点和室内装修方案，选用风管天井及四面出风嵌入、壁挂式式室内机，室内机考虑气流组织均匀性与装修充分结合，合理布置安装位置。

学生宿舍楼全部选用多联壁挂式内机，安装简单，节省投资费用；学生宿舍楼总控系统需由一楼宿舍管理员控制；学生宿舍楼1栋空调设备需根据采购人的需求时间再进行安装，投标人需先安装空调设备的管道，预留位置、具备安装条件，保证机组安装顺利进行。

其他功能区域根据装修需要选择风管式及四面出风嵌入式，配合装修，保持美观。

2.室外机布置

室外机均置于各功能区域的划定位置，方便施工安装并且不影响整个建筑的整体美观，提供空调主机平面布置图。

2.1在建筑的外围看不到空调的室外机整体和管路，增强建筑的美感；

2.2室外机布置易于施工，缩短工期；

2.3室外机换热器不容易被灰尘污染，能保证换热效果。

3.管路布置

3.1根据需要为明装+暗装，增强管路布置的美观性；

3.2冷凝水管以5‰的坡度向下倾斜，排水管布置就近排至卫生间地漏、室外阳台地漏、室外雨水管，部分集中沿设置的冷凝水立管下至一楼地沟；

3.3为防止冷凝水管弯曲，冷凝水横管采用吊架吊起，吊架间隔1.5～2m；

3.4每台室内机设排水集水器，集水器下设旋塞以便清扫；

3.5凝结水排除应通畅，引出的凝结水管不允许高于室内机出水口。冷凝水管采用硬质PVC管，紧贴梁底敷设；

3.6冷凝水管采用橡塑保温套部分保温。

冷媒管采用加厚保温材料，减少管道的能量损失。

（七）其他要求

1.中标人要加强施工作业的安全生产管理，遵守安全生产法律法规，如发生安全事故，一切责任由中标人负责承担。

2.在施工过程中，中标人如需对墙体和地面等作局部破损，须在施工前取得采购人的书面同意，并负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用。

3.施工期间，中标人要服从采购人管理人员、质监人员对工程施工的指导和监督。

4.中标人自行组织人员、机械设备、建筑材料等进场施工。

5.中标人应加强工程总量管理，严格按技术要求进行施工，如出现施工质量问题，中标人承担一切责任。

（八）韶州中学建筑图纸（另册）

（九）空调设备技术参数及技术要求

1.技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※1#变频多联主机（12匹） | 1.制冷量≥33.5kw，制冷功率≤8.1kw； 2.制热量≥37.5kw，制热功率≤8.7kw； 3.散热风量≥11000m³/h； 4.噪音≤60dB(A)； 5.制冷综合性能系数IPLV≥9.5； | 台 | 1 |  |
| 2 | ※2#变频多联主机 （14匹） | 1.制冷量≥40kw，制冷功率≤10.4kw； 2.制热量≥45kw，制热功率≤10.8kw； 3.散热风量≥13000 m³/h； 4.噪音≤60dB(A)； 5.制冷综合性能系数IPLV≥9.2； | 台 | 3 |  |
| 3 | ※3#变频多联主机（16匹） | 1.制冷量≥45kw，制冷功率≤12.2kw； 2.制热量≥50kw，制热功率≤12.3kw； 3.散热风量≥13000 m³/h； 4.噪音≤60dB(A)； 5.制冷综合性能系数IPLV≥9.0； | 台 | 7 |  |
| 4 | ※4#变频多联主机（18匹） | 1.制冷量≥50kw,制冷功率≤13.5kw； 2.制热量≥56kw，制热功率≤13.7kw； 3.散热风量≥13000 m³/h; 4.噪音≤61dB(A)； 5.制冷综合性能系数IPLV≥9.0； | 台 | 1 |  |
| 5 | ※5#变频多联主机（20匹） | 1.制冷量≥56kw，制冷功率≤15.85kw； 2.制热量≥63kw，制热功率≤15.6kw； 3.散热风量≥16000 m³/h； 4.噪音≤62dB(A)； 5.制冷综合性能系数IPLV值≥8.8； | 台 | 7 |  |
| 6 | ※6#变频多联主机（22匹） | 1.制冷量≥61.5kw，制冷功率≤17.9kw； 2.制热量≥69.0kw；制热功率≤17.1kw； 3.散热风量≥16000 m³/h； 4.噪音≤62dB(A)； 5.制冷综合性能系数IPLV≥8.5； | 台 | 6 |  |
| 7 | ※7#变频多联主机（24匹） | 1.制冷量≥67kw，制冷功率≤18.6kw； 2.制热量≥75kw；制热功率≤17.7kw； 3.散热风量≥24000 m³/h； 4.噪音≤62dB(A)； 5.制冷综合性能系数 IPLV≥8.3； | 台 | 1 |  |
| 8 | ※8#变频多联主机（30匹） | 1.制冷量≥85kw，制冷功率≤22.9kw； 2.制热量≥95kw，制热功率≤23.2kw； 3.散热风量≥23500 m³/h ； 4.噪音≤64dB(A)； 5.制冷综合性能系数 IPLV≥8.1； | 台 | 6 |  |
| 9 | ※9#变频多联主机（32匹） | 1.制冷量≥90kw，制冷功率≤25kw； 2.制热量≥100kw，制热功率≤25kw； 3.散热风量≥23500 m³/h； 4.噪音≤64dB(A)； 5.制冷综合性能系数 IPLV≥8.0； | 台 | 1 |  |
| 10 | ※10#变频多联主机（38匹） | 1.制冷量≥106kw，制冷功率≤29.5kw； 2.制热量≥119kw，制热功率≤29.2kw； 3.散热风量≥29000 m³/h； 4.噪音≤62dB(A)； 5.制冷综合性能系数 IPLV值≥8.60； | 台 | 1 |  |
| 11 | ※11#变频多联主机（40匹） | 1.制冷量≥112kw，制冷功率≤31.6kw； 2.制热量≥126kw，制热功率≤31kw； 3.散热风量≥32000 m³/h； 4.噪音≤62dB(A)； 5.制冷综合性能系数 IPLV≥8.50； | 台 | 1 |  |
| 12 | 12#分体一拖一风管机 | 1.制冷量≥12kw，制冷功率≤5.5kw； 2.制热量≥13kw，制热功率≤4.5kw； 3.风量≥1450 m³/h； 4.噪音≤60dB(A)； | 套 | 6 |  |
| 13 | 1#薄型风管式内机（带水泵） | 1.制冷量≥2.2kw;制热量≥2.5kw 2.额定功率≤0.07KW; 3.排水泵扬程≥650mm 4.最大静压≥30Pa 5.噪音≤32dB(A) 6.风量≥475 m³/h | 台 | 4 |  |
| 14 | 2#薄型风管式内机（带水泵） | 1.制冷量≥2.8kw;制热量≥3.2kw 2.额定功率≤0.08KW; 3.排水泵扬程≥650mm 4.最大静压≥30Pa 5.噪音≤32dB(A) 6.风量≥475 m³/h | 台 | 3 |  |
| 15 | 3#薄型风管式内机（带水泵） | 1.制冷量≥3.6kw;制热量≥4.0kw 2.额定功率≤0.08KW; 3.排水泵扬程≥650mm 4.最大静压≥30Pa 5.噪音≤33dB(A) 6.风量≥520m³/h | 台 | 2 |  |
| 16 | 4#薄型风管式内机（带水泵） | 1.制冷量≥4.5kw;制热量≥5.0kw 2.额定功率≤0.09KW; 3.排水泵扬程≥650mm 4.最大静压≥30Pa 5.噪音≤36dB(A) 6.风量≥780 m³/h | 台 | 3 |  |
| 17 | 5#薄型风管式内机（带水泵） | 1.制冷量≥5.6kw;制热量≥6.3kw 2.额定功率≤0.09KW; 3.排水泵扬程≥650mm 4.最大静压≥30Pa 5.噪音≤36dB(A) 6.风量≥780 m³/h | 台 | 9 |  |
| 18 | 6#薄型风管式内机（带水泵） | 1.制冷量≥6kw;制热量≥7kw 2.额定功率≤0.11KW; 3.排水泵扬程≥650mm 4.最大静压≥30Pa 5.噪音≤37dB(A) 6.风量≥1000 m³/h | 台 | 4 |  |
| 19 | 7#薄型风管式内机（带水泵） | 1.制冷量≥7kw;制热量≥8.0kw 2.额定功率≤0.12KW; 3.排水泵扬程≥650mm 4.最大静压≥30Pa 5.噪音≤37dB(A) 6.风量≥1000 m³/h | 台 | 5 |  |
| 20 | 8#薄型风管式内机（带水泵） | 1.制冷量≥9.0kw;制热量≥10.0kw 2.额定功率≤0.24KW; 3.排水泵扬程≥650mm 4.最大静压≥30Pa 5.噪音≤37dB(A) 6.风量≥1350 m³/h | 台 | 3 |  |
| 21 | 1#多联壁挂式内机 | 1.制冷量≥3.6kw;制热量≥4.0kw； 2.额定功率≤0.02KW; 3.噪音≤36dB(A) 风量≥640m³/h； | 台 | 221 |  |
| 22 | 2#多联壁挂式内机 | 1.制冷量≥4.5kw;制热量≥5.0kw； 2.额定功率≤0.02KW; 3.噪音≤36dB(A)； 4.风量≥640m³/h； | 台 | 44 |  |
| 23 | 多联风管式内机 | 1.制冷量≥40.0kw;制热量≥45.0kw； 2.额定功率≤1.85KW; 3.风量≥6000 m³/h； 4.最大静压≥380Pa； 5.噪音≤60dB(A)； | 台 | 10 |  |
| 24 | 1#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥2.8kw;制热量≥3.2kw； 2.额定功率≤0.09KW; 3.噪音≤31dB(A)； 4.循环风量≥720m³/h； | 台 | 1 |  |
| 25 | 2#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥3.6kw;制热量≥4.0kw； 2.额定功率≤0.09KW; 3.噪音≤32dB(A) 4.循环风量≥760m³/h； | 台 | 4 |  |
| 26 | 3#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥5.6kw;制热量≥6kw； 2.额定功率≤0.09KW; 3.噪音≤33dB(A) 4.循环风量≥900m³/h； | 台 | 2 |  |
| 27 | 4#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥6kw;制热量≥7kw； 2.额定功率≤0.09KW; 3.噪音≤33dB(A) 4.循环风量≥900m³/h； | 台 | 1 |  |
| 28 | 5#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥7kw;制热量≥8kw； 2.额定功率≤0.11KW; 3.噪音≤35dB(A) 4.循环风量≥950m³/h； | 台 | 1 |  |
| 29 | 6#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥8kw;制热量≥9kw； 2.额定功率≤0.11KW; 3.噪音≤40dB(A) 4.循环风量≥1150m³/h； | 台 | 1 |  |
| 30 | 7#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥10kw;制热量≥11kw； 2.额定功率≤0.2KW; 3.噪音≤40dB(A) 4.循环风量≥1500m³/h； | 台 | 11 |  |
| 31 | 8#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥11kw;制热量≥12kw； 2.额定功率≤0.2KW; 3.噪音≤41dB(A) 4.循环风量≥1700m³/h； | 台 | 9 |  |
| 32 | 9#四面出风嵌入式内机 | 1.制冷量≥12kw;制热量≥14kw； 2.额定功率≤0.2KW; 3.噪音≤41dB(A) 4.循环风量≥1700m³/h； | 台 | 2 |  |
| 33 | 1#高静压风管式新风机 | 1.制冷量≥45kw;制热量≥27kw； 2.额定功率≤1.62KW; 3.风量≥4000m³/h； 4.最大静压≥275Pa； 5.噪音≤60dB(A)； | 台 | 2 |  |
| 34 | 2#高静压风管式新风机 | 1.制冷量≥56kw;制热量≥37kw； 2.额定功率≤2.3KW; 3.风量≥6000 m³/h； 4.最大静压≥275Pa； 5.噪音≤61dB(A)； | 台 | 3 |  |
| 35 | 集中控制器 | 1.触摸显示屏集控器≥10寸； 2.最小可接入380台内机或者46个冷媒系统； 3.具备能源管理功能、可对单台或多台设备能耗进行限制； 4.可提示故障信息，并联动火警报警功能 5.可输出图形化报表，运行状态（故障记录）、日志管理、能耗管理表等多项数据 6.具备节能管理功能，可对单台或多台设备进行调节限制和遥控器使用功能 7.具备日常管理功能 | 套 | 1 |  |

### 2.技术要求

对设备（空调）供应商/货物的要求

2.1所投空调主要设备需为国内知名品牌产品，提供符合国家质量检测标准的货物。

2.2直流变频多联空调机组设备基本要求：

2.2.1直流变频多联空调系统选用全直流变频压缩机、高效直流电机及全直流变频技术于一体的高效全直流变频空调系统。

2.2.2直流变频多联空调压缩机采用高能效喷气增焓涡旋式直流变频压缩机，须具有喷气增焓及先进过冷技术使得冷媒循环量增加技术。

2.2.3室外机换热器翅片采用三层换热器翅片结构及一体化的四面换热器。翅片须达到双面三层(具有亲水层、耐腐蚀涂层及润滑层)涂层，以保证翅片长久高效换热。

2.2.4直流变频多联室外机采用二次过冷技术，且一次过冷即可实现大于或等于11℃过冷度。二级过冷，高效过冷却回路，过冷却回路将冷媒冷却降低8℃以上，增大系统焓差，提高制冷效果。

2.2.5直流变频多联室外机拥有多个电子膨胀阀，电子膨胀阀最高可实现大于或等于2900级冷媒流量调节，精确调节冷媒循环量，精准对应室内机实际需求，确保控温精确。

2.2.6系统最大单管长度可达190m,室内外机的最大落差为110m(外机在上是为90m),室内机之间最大落差为30米。

2.2.7直流变频多联机主机出风静压≥118Pa，确保机组散热效果。

2.2.8空调室外机具备故障信息存储功能，能自动存储机组故障发生时运行时间，室内外机和系统停机数据和故障原因。

2.2.9空调机组具备电控电路自动修复功能，在电控电路出现高温过热时实现电路及时报警并实现电路的自动修复。

2.2.10空调系统应具备自动均油系统，改善高速压缩机的储油量和压缩机的可靠性，满足制冷制热性能的同时提高机组的可靠性。

2.2.11空调系统应具备先进的冷媒平衡技术和液侧旁通控制技术，通过双电子膨胀阀+液侧旁通控制技术，精确调节冷媒循环量.

2.2.12电控核心部件冷却技术采用液体冷却散热技术。

2.2.13室外机宽范围运转，更好应对恶劣环境。运行环境温度：制冷时在-4~52ºC，制热时-24~23℃范围以内均可连续正常运行。

2.2.14多联空调具有远程专家服务功能，以保证机组出现故障时候自动将机组地址及运行参数发送给制造商售后系统，由专家团队快速解决异常。

2.2.15本项目使用的直流变频系统多联主机综合能效系数IPLV值不小于设备参数要求，且通过国家节能认证，在国家能效标识网上能够查阅(打印认证设备IPLV值当前页)，并提供相关认证证书复印件。

2.2.16电控核心部件冷却技术采用液体冷却散热技术。

2.2.17具有一键试运转功能，达到按键一次即可再室外机或者室内侧启动制冷制热运行功能，方便现场调试。

2.2.18可定制冷媒制动回收功能，系统异常时，通过系统冷媒自动回收功能，将冷媒回收到室外机或室内侧，便于维修。

2.2.19所投多联机室外机应同时具备智能除霜功能及制热时底部防结霜功能，避免不必要的除霜制热损失。

2.2.20多联机室外机模块间无需均油配管，减少管路泄露故障点，确保回油稳定和高效，便于设备安装。

注：本用户需求书与国家地方现行的规范标准有矛盾或缺漏之处，以最高标准为提供产品的执行标准。

（十）空调主设备安装及材料清单

1.综合楼

| 序号 | 名称 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调主设备 |
| 1 | 10#变频多联主机（38匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 11#变频多联主机（40匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 3 | 3#变频多联主机（16匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 4 | 5#变频多联主机（20匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 5 | 6#变频多联主机（22匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 6 | 8#变频多联主机（30匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 7 | 1#高静压风管式新风机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 8 | 2#高静压风管式新风机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 9 | 1#薄型风管式内机（带水泵） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 4 |
| 10 | 2#薄型风管式内机（带水泵） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 3 |
| 11 | 3#薄型风管式内机（带水泵） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 12 | 4#薄型风管式内机（带水泵） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 3 |
| 13 | 5#薄型风管式内机（带水泵） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 9 |
| 14 | 6#薄型风管式内机（带水泵） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 4 |
| 15 | 7#薄型风管式内机（带水泵） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 5 |
| 16 | 8#薄型风管式内机（带水泵） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 3 |
| 17 | 1#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 18 | 2#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 4 |
| 19 | 3#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 20 | 4#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 21 | 6#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 22 | 7#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 5 |
| 23 | 8#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 9 |
| 24 | 多联机控制器 |  | 套 | 59 |
| 二 | 材料及安装部分 |
| 1 | R410a专用铜管 | Φ6.4×0.8mm | 米 | 64 |
| 2 | R410a专用铜管 | Φ9.5×0.8mm | 米 | 401 |
| 3 | R410a专用铜管 | Φ12.7×0.8mm | 米 | 55 |
| 4 | R410a专用铜管 | Φ15.9×1.0mm | 米 | 311 |
| 5 | R410a专用铜管 | Φ19.1×1.0mm | 米 | 148 |
| 6 | R410a专用铜管 | Φ22.2×1.0mm | 米 | 111 |
| 7 | R410a专用铜管 | Φ28.6×1.0mm | 米 | 96 |
| 8 | R410a专用铜管 | Φ31.8×1.1mm | 米 | 22 |
| 9 | R410a专用铜管 | Φ38.1×1.2mm | 米 | 41 |
| 10 | 分歧管 |  | 套 | 52 |
| 11 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级6×15mm | 米 | 64 |
| 12 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级10×15mm | 米 | 401 |
| 13 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级13×15mm | 米 | 55 |
| 14 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级16×15mm | 米 | 311 |
| 15 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级20×20mm | 米 | 148 |
| 16 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级22×20mm | 米 | 111 |
| 17 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级28×20mm | 米 | 96 |
| 18 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级34×20mm | 米 | 22 |
| 19 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级40×20mm | 米 | 41 |
| 20 | PVC排水管、橡塑套管 | d32*15mm | 米 | 270 |
| 21 | PVC排水管、橡塑套管 | d40*15mm | 米 | 211 |
| 22 | PVC排水管、橡塑套管 | d50*15mm | 米 | 36 |
| 23 | 铜管支吊架 |  | 套 | 626 |
| 24 | 室内机支吊架 |  | 套 | 56 |
| 25 | 新风机支架 |  | 套 | 3 |
| 26 | 方型散流器 | 400*400mm | 个 | 40 |
| 27 | 方型散流器 | 600*600mm | 个 | 15 |
| 28 | 滤网回风百叶 | 1050*300mm | 个 | 3 |
| 29 | 滤网回风百叶 | 1000*300mm | 个 | 7 |
| 30 | 滤网回风百叶 | 800*300mm | 个 | 18 |
| 31 | 滤网回风百叶 | 600*300mm | 个 | 9 |
| 32 | 铝合金百叶风口 | 1200*200mm | 个 | 2 |
| 33 | 铝合金百叶风口 | 320*120mm | 个 | 1 |
| 34 | 防雨百叶 | 1250*500 | 个 | 2 |
| 35 | 防雨百叶 | 1600*500 | 个 | 1 |
| 36 | 防火软接头 | 1450*250mm | 个 | 6 |
| 37 | 消声器 | 800*250*900mm | 个 | 2 |
| 38 | 消声器 | 1250*250*1200mm | 个 | 1 |
| 39 | 风量调节阀 | 160*120mm | 个 | 8 |
| 40 | 风量调节阀 | 200*120mm | 个 | 21 |
| 41 | 风量调节阀 | 320*120mm | 个 | 2 |
| 42 | 风量调节阀 | 320*160mm | 个 | 29 |
| 43 | 风量调节阀 | 320*200mm | 个 | 1 |
| 44 | 风量调节阀 | 400*200mm | 个 | 1 |
| 45 | 风量调节阀 | 500*250mm | 个 | 1 |
| 46 | 矩形镀锌薄钢板（含辅材） | 0.50mm | ㎡ | 326 |
| 47 | 矩形镀锌薄钢板（含辅材） | 0.60mm | ㎡ | 93 |
| 48 | 矩形镀锌薄钢板（含辅材） | 0.75mm | ㎡ | 340 |
| 49 | 矩形镀锌薄钢板（含辅材） | 1.00mm | ㎡ | 67 |
| 50 | F40不燃玻璃棉 | 厚度30mm | ㎡ | 828 |
| 51 | 铝箔锡纸 |  | 卷 | 207 |
| 52 | 铝钉 胶水 |  | 项 | 1 |
| 53 | 室内外机通讯线（含PVC线管） | RVV3*0.75 | 米 | 1250 |
| 54 | 焊接气体 | 氮气、乙炔、氧气 | 项 | 1 |
| 55 | 加冰种 | R410a | KG | 66 |
| 56 | 运杂费 |  | 项 | 1 |

2. 礼堂

| 序号 | 名称 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调主设备 |
| 1 | 5#变频多联主机（20匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 2 | 6#变频多联主机（22匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 3 | 8#变频多联主机（30匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 5 |
| 4 | 2#高静压风管式新风机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 5 | 多联风管式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 10 |
| 6 | 7#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 6 |
| 7 | 多联机控制器 |  | 套 | 18 |
| 二 | 材料及安装部分 |
| 1 | R410a专用铜管 | Φ9.5×0.8mm | 米 | 57 |
| 2 | R410a专用铜管 | Φ15.9×1.0mm | 米 | 166 |
| 3 | R410a专用铜管 | Φ19.1×1.0mm | 米 | 4 |
| 4 | R410a专用铜管 | Φ22.2×1.0mm | 米 | 172 |
| 5 | R410a专用铜管 | Φ28.6×1.0mm | 米 | 127 |
| 6 | R410a专用铜管 | Φ35.4×1.2mm | 米 | 158 |
| 7 | 分歧管 |  | 套 | 10 |
| 8 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级10×15mm | 米 | 57 |
| 9 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级16×15mm | 米 | 166 |
| 10 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级20×20mm | 米 | 4 |
| 11 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级22×20mm | 米 | 172 |
| 12 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级28×20mm | 米 | 127 |
| 13 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级34×20mm | 米 | 158 |
| 14 | PVC排水管、橡塑套管 | d32*15mm | 米 | 67 |
| 15 | PVC排水管、橡塑套管 | d40*15mm | 米 | 31 |
| 16 | PVC排水管、橡塑套管 | d50*15mm | 米 | 37 |
| 17 | PVC排水管、橡塑套管 | d70*15mm | 米 | 33 |
| 18 | PVC排水管、橡塑套管 | d80*15mm | 米 | 6 |
| 19 | 铜管支吊架 |  | 套 | 344 |
| 20 | 室内机支吊架 |  | 套 | 6 |
| 21 | 室内风管机支架 |  | 套 | 10 |
| 22 | 新风机支架 |  | 套 | 2 |
| 23 | 旋流风口 | 630mm | 个 | 24 |
| 24 | 滤网回风百叶 | 2000*500mm | 个 | 10 |
| 25 | 防雨百叶 | 2400*500 | 个 | 2 |
| 26 | 防火软接头 | 1450*500mm | 个 | 4 |
| 27 | 消声器 | 2000*500*1200mm | 个 | 10 |
| 28 | 消声器 | 1600*320*1200mm | 个 | 2 |
| 29 | 70℃防火阀 | 800*500mm | 个 | 2 |
| 30 | 矩形镀锌薄钢板（含辅材） | 1.00mm | ㎡ | 146 |
| 31 | 矩形镀锌薄钢板（含辅材） | 1.2mm | ㎡ | 652 |
| 32 | F40不燃玻璃棉 | 厚度30mm | ㎡ | 798 |
| 33 | 铝箔锡纸 |  | 卷 | 200 |
| 34 | 铝钉 胶水 |  | 项 | 1 |
| 35 | 室内外机通讯线 | RVV3*0.75 | 米 | 916 |
| 36 | 焊接气体 | 氮气、乙炔、氧气 | 项 | 1 |
| 37 | 加冰种 | R410a | KG | 86 |
| 38 | 运杂费 |  | 项 | 1 |

3. 学生宿舍

| 序号 | 名称 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调主设备及安装 |
| 1 | 2#变频多联主机（14匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 3 |
| 2 | 3#变频多联主机（16匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 5 |
| 3 | 4#变频多联主机（18匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 4 | 5#变频多联主机（20匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 4 |
| 5 | 6#变频多联主机（22匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 4 |
| 6 | 7#变频多联主机（24匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 7 | 9#变频多联主机（32匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 8 | 1#多联壁挂式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 221 |
| 9 | 2#多联壁挂式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 44 |
| 10 | 多联机控制器 |  | 套 | 265 |
| 11 | 集中控制器 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 套 | 1 |
| 二 | 材料及安装部分 |
| 1 | R410a专用铜管 | Φ6.4×0.8mm | 米 | 732 |
| 2 | R410a专用铜管 | Φ9.5×0.8mm | 米 | 874 |
| 3 | R410a专用铜管 | Φ12.7×0.8mm | 米 | 826 |
| 4 | R410a专用铜管 | Φ15.9×1.0mm | 米 | 928 |
| 5 | R410a专用铜管 | Φ19.1×1.0mm | 米 | 236 |
| 6 | R410a专用铜管 | Φ22.2×1.0mm | 米 | 320 |
| 7 | R410a专用铜管 | Φ28.6×1.0mm | 米 | 625 |
| 8 | R410a专用铜管 | Φ31.8×1.1mm | 米 | 46 |
| 9 | R410a专用铜管 | Φ38.1×1.2mm | 米 | 32 |
| 10 | 分歧管 | FQZHN-01C | 套 | 246 |
| 11 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级6×15mm | 米 | 732 |
| 12 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级10×15mm | 米 | 874 |
| 13 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级13×15mm | 米 | 826 |
| 14 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级16×15mm | 米 | 928 |
| 15 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级20×20mm | 米 | 236 |
| 16 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级22×20mm | 米 | 320 |
| 17 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级28×20mm | 米 | 625 |
| 18 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级34×20mm | 米 | 46 |
| 19 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级40×20mm | 米 | 32 |
| 20 | PVC排水管、橡塑套管 | d32*15mm | 米 | 1042 |
| 21 | PVC排水管、橡塑套管 | d40*15mm | 米 | 455 |
| 22 | PVC排水管、橡塑套管 | d50*15mm | 米 | 314 |
| 23 | 铜管支吊架 |  | 套 | 2312 |
| 24 | 室内机支吊架 |  | 套 | 265 |
| 25 | 室内外机通讯线 | RVV3*0.75 | 米 | 3121 |
| 26 | 集中控制系统综合布线 |  | 项 | 1 |
| 27 | 焊接气体 | 氮气、乙炔、氧气 | 项 | 1 |
| 28 | 加冰种 | R410a | KG | 201 |
| 29 | 运杂费 |  | 项 | 1 |

4.信息楼

| 序号 | 名称 | 规格/技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调主设备及安装 |
| 1 | 1#变频智能多联主机（12匹） | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 9#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 3 | 5#四面出风嵌入式内机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 4 | 12#分体一拖一风管机 | 详见（九）空调设备技术参数要求 | 套 | 6 |
| 5 | 多联机控制器 |  | 套 | 3 |
| 6 | 风管机控制器 |  | 套 | 6 |
| 二 | 材料及安装部分 |
| 1 | R410a专用铜管 | Φ9.5mm | 米 | 36 |
| 2 | R410a专用铜管 | Φ12.7mm | 米 | 3 |
| 3 | R410a专用铜管 | Φ15.9mm | 米 | 31 |
| 4 | R410a专用铜管 | Φ25.4mm | 米 | 3 |
| 5 | 分歧管 |  | 套 | 2 |
| 6 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级10×15mm | 米 | 36 |
| 7 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级13×15mm | 米 | 3 |
| 8 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级16×20mm | 米 | 31 |
| 9 | 铜管保温、橡塑套管 | B1级25×20mm | 米 | 3 |
| 10 | PVC排水管、橡塑套管 | d32*15mm | 米 | 6 |
| 11 | PVC排水管、橡塑套管 | d40*15mm | 米 | 45 |
| 12 | 不锈钢支架 | 5匹 | 套 | 6 |
| 13 | 铜管支吊架 |  | 套 | 38 |
| 14 | 室内机支吊架 |  | 套 | 3 |
| 15 | 方型散流器 | 600*600mm | 个 | 12 |
| 16 | 铝合金百叶风口 | 1200*350mm | 个 | 6 |
| 17 | 矩形镀锌薄钢板（含辅材） | 0.75mm | ㎡ | 25 |
| 18 | 矩形镀锌薄钢板（含辅材） | 1.00mm | ㎡ | 55 |
| 19 | F40不燃玻璃棉 | 厚度30mm | ㎡ | 81 |
| 20 | 铝箔锡纸 |  | 卷 | 20 |
| 21 | 铝钉 胶水 |  | 项 | 1 |
| 22 | 室内外机通讯线（含PVC线管） | RVV3*0.75 | 米 | 148 |
| 23 | 焊接气体 | 氮气、乙炔、氧气 | 项 | 1 |
| 24 | 加冰种 | R410a | KG | 2 |
| 25 | 运杂费 |  | 项 | 1 |

备注：上述为本项目设备安装所需辅材数量清单，若中标人在设备安装过程中的辅材数量超过上述清单列表，超出的辅材数量部分所产生费用由中标人自行承担，采购人不再支付一切费用。

三、采购项目商务要求：

(一) 交货要求

1.交货期：合同签订后，90天内全部安装、调试、验收完毕并可交付正常使用。

2.交货地点：韶州中学（广东省韶关市武江区丹霞大道18号）。

3.交货要求：

（1）交货时，中标人应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡以及设备安装调试、使用、维修和保养等随机资料交付给采购人。

（2）中标人应提供原装、全新的、整机无污染，非组装，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查。

（二）报价要求

本项目投标报价须包括设备与材料的运输及吊装、原有设备的拆装、设计、制造、随机零配件、标配工具、运输保险、修补、包装、送货、安装、安装材料、运费、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期服务、各项税费及项目实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

（三）包装、保险及发运、保管

1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

（四）付款方式

由采购人按下列程序付款：

1.签订合同后，采购人在5个工作日内支付合同总价款30%；

2.空调室内机机组安装、调试后，采购人确认后5个工作日内支付合同总价款40%；

3.已安装完成部分验收合格之日起5个工作日内支付合同总价款的15%；

4.未安装空调部分，在完成安装调试验收合格之日5个工作日内支付合同总价款的15%；

5.履约保证金：签订合同后，5个工作日内中标人需向采购人支付合同总价款5%作为履约保证金，在质保期满后如未发现任何质量问题，采购人在7个工作日内向中标人无息退回履约保证金；

6.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

7.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

8.总承包管理服务费

中标人应充分考虑施工对接情况，主体总施工单位为本项目提供工作便利、配合及服务（如按楼层提供水源、电源接口、设备吊装、安保、场地、资料归总等），并有针对性地组织施工；为中标人提供本项目协调、配合、服务等不能达成一致的，由监理工程师协调，并遵照监理工程师指令执行；主体总施工单位负责统筹安排本项目范围内的各项工作的协调与配合，确保项目有序进行。由此增加的相关协调费由中标人按本项目合同价的0.5%计取总承包管理服务费支付至主体总施工单位。

（五）安装、调试服务

投入运行前，中标人需对设备进行免费指导安装及调试，并派人员上门现场服务。包括但不限于以下内容：

1.与设计及施工方的联络和协调

免费指导设计方案。施工前，中标人需派出技术人员积极参与设计方和施工方的联络和协调工作，以便在确保设计图纸的准确和合理。此工作一直延续到施工图的最终确定。

2.安装现场督导

在合同设备到货前，中标人技术人员需在施工图纸的基础上进行安装基础的查验，保证机组就位和安装的顺利进行。

在机组吊装和就位时，中标人技术人员需在现场进行督导，直至就位结束。

机组就位后，中标人技术人员需和施工方共同配合，提供技术支持和现场指导，进行水路、电路的连接工作，直到安装工作结束。

在安装工作结束并空调系统具备调试条件时，中标人技术人员协同安装方人员进行最后的调试前检查，确定供电回路安全可靠；制冷系统已经得到彻底清洗、试压、查漏。

3.开机调试

（1）调试前检查合格后，中标人技术人员将协同安装方技术人员共同进行空调机组的开机调试工作。调试过程进行全程记录，对于偏差及时纠正，及时发现设备存在的质量问题和其他问题，并及时通告采购人。直到机组各项参数达到合同规定的要求后，会同相关人员签署开机调试报告。开机调试报告和调试记录将留档备查。

（2）中标人须对中央空调系统进行安装调试，确保项目完成后即可投入正常使用，如在安装、调试过程中出现货物的任何遗漏，均由中标方无条件免费提供，采购人不再支付任何费用。

4.试运行

在签署调试报告后，机组即投入试运行阶段。在试运行阶段，中标人技术人员需协同采购人操作人员采用各种手段对机组进行全面监控，记录各种运行参数，及时发现使用中的问题并予以解决。

5.最终验收

在试运行期结束并试运行过程没有发现重大问题和所有问题全部解决后，中标人技术人员将会同采购人做最终验收实验并签署最终验收报告。最终验收将按照合同规定的技术条款进行，检测技术条款内规定的各种参数并记录，直到满足所有技术条款为止。验收合格后，中标人技术人员需会同采购人共同签署最终验收报告，报告签署后同验收测试记录留档备查。

（六）验收要求

1.中标人所供产品若有国家标准按国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

2.采购人组成专家验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

3.因货物质量问题发生争议时由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。

（七）质保期

质保期为设备调试、验收合格之日起3年。在质保期内，如发现产品质量问题，由中标人负责免费修理，免费更换，退换设备“三包”服务承诺；如因使用不当造成的问题，由中标人负责修复，只收取材料成本费。质保期过后，中标人需终身负责机组的维护与维修，费用由采购人与中标人协商。维修中心应建立该设备的维修保养档案，为采购人提供咨询服务。

（八）售后服务要求

1.安装结束后积极配合安装单位验收。验收后，督促安装单位完成完整的验收报告（含竣工图），并向当地商用空调技术人员要求安装商建立完整的客户档案，以方便后续服务所需：采购人在确认实施后才在相关报告上签字。

2.质保期内，中标人须对所提供的设备做定期检查和保修，必须进行质量“三包”。在质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损失只收配件费不收人工费。

3.服务人员上门维修后，在采购人的要求得到满意后才签字确认。中标人按照售后服务规定等服务要求为采购人进行维修，对于违反售后服务规定的一切行为，采购人都有权拒绝。

4.中标人必须提供 24 小时电话服务热线，可随时接受维护通知,并设专业安装维护、售后服务工程队，可及时替采购人解决各种问题。必须保证在接到故障电话后 4 小时内到场，并在 24 小时内修复。在质保期内，如 24 小时内无法修复设备，中标人必须提供替代设备给采购人使用，直至故障设备修复为止。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．  适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.   定义

2.1 “采购人”是指：韶关市教育局。

2.2 “监管部门”是指：韶关市财政局，监管部门联系电话：0751-8176550。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4  合格的投标人

2.4.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.4.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

2.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

2.4.4 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

2.4.5 本项目不接受联合体投标。

2.4.6 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标人收取的招标代理服务费，参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。招标代理服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 投标邀请函

(2) 采购项目内容

(3) 投标人须知

(4) 合同书格式

(5) 投标文件格式

(6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.  投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

16.  投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标人应交纳投标保证金：人民币伍万元整（¥50,000元）；

16.3投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间2021年4月29日下午15:00（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY21GZ031保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次项目编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2021年4月29日下午15:00（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式  五  份，其中正本 一 份和副本  四  份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式 五 份，其中正本 一 份和副本 四  份；电子文件存储介质： 一 份。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 电子文件存储介质要求：以光盘或者U盘为介质存贮（光盘或U 盘上应标识投标人名称），Word 格式或PDF格式（PDF 格式须为投标文件正本盖章及签字的扫描件），不留密码，可复制，无病毒，不压缩。

18.3 若电子文件的投标文件与纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。

18.4 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.5 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本、电子文件分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“电子文件”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20.  投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4开标截止后发现投标人不足三家或通过资格性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.5 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4  投标人数量的认定

23.4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.4.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.5  投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1 在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

（1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.5.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（5）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.5.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6  采购人或采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.7 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24.  投标文件的澄清

24.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.  投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人（依次为第一、二中标候选人）名单。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定第一名为中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定第一名为中标人。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27   中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的广东省政府采购网，相关发布媒体：广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑的提起与受理

28.  投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

29.  投标人认为采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

30.  供应商提出质疑的应当满足以下条件：

（1）有明确的质疑对象；

（2）有基本事实及证据；

（3）符合法定的时效要求；

（4）履行必要的工作程序。

31． 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

（2）质疑的具体内容及相关事实证据；

（3）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准；

（4）法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

（5）其他需要提供的内容等。

32.  质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付标书费后才能作为投标人，对采购文件提出质疑。

33.  受理质疑联系事项

接收质疑单位：广东盛远招标有限公司

联系部门：招标部

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

七、 合同的订立和履行

34.  合同的订立

34.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。中标供应商签订采购合同后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

35.  合同的履行

35.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.2条的规定备案。

八、适用法律

36.  采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

37. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

38. 评标步骤：对投标文件的评审分为初审、比较与评价

38.1初审

（1）资格性审查；采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）； |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）； |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

注：1）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

（2）符合性审查；评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 投标供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 |

注：1）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

38.2比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

（3）价格评估；

（4）综合比较与评价。

38.3 推荐中标候选供应商名单。

39.  评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30%，技术得分占45%，商务得分占25%。

39.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

39.2 价格评估：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分则按比例算出【投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100】

39.3 技术评分主要考虑以下因素：

| 技术评分（45分） |
| --- |
| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| 1 | 对招标文件中技术参数响应程度 | 25 | 根据招标文件的技术参数要求与投标文件响应情况进行评审，完全响应或优于的得25分，技术参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：此项响应需空调设备制造商盖章确认，未提供不得分。 |
| 2 | 项目整体方案的合理性 | 5 | 根据各投标人对项目现场进行的自行实地考察，针对本项目提出合理、可行的整体方案，论述完整清晰程度，总体组织是否符合实际、总体设计是否符合规范，总体计划是否合理，综合措施是否科学等指标综合考量进行综合评审： 项目整体方案内容完整、详细，方案具有可行性和针对性，得5分； 项目整体方案内容较完整、详细，较具有可行性和针对性，得3分； 项目整体方案内容不够完整、详细，可行性和针对性一般，得1分； 项目整体方案内容不完整，可行性和针对性差，得0分； |
| 3 | 所投多联机产品的节能性 | 5 | 投标品牌中央空调多联机产品具有在役跟踪检查合格证书的，证书总数量达到20个或以上的得5分，15个或以上的得3分，15个以下的得1分，其余不得分。 注：以在役跟踪检查合格证书复印件及相关证书在权威网站：中国制冷空调行业产品数据信息公示平台（http://gspt.chinacraa.org）上可查的证明资料加盖制造商公章为准，未提供不得分。 |
| 4 | 多联式空调设备技术性 | 5 | 提供节能工程应用评价证书，达到评价等级A级，每提供一个得1分，最高得5分。 注：提供第三方证明文件复印件加盖制造商公章，未提供不得分。 |
| 5 | 安装、调试及验收方案 | 5 | 根据各投标人的项目组织管理、实施时间计划与方案、故障处理等方面进行综合评审： 方案内容完整、详细，完全满足采购文件要求，且方案具有可行性和针对性，得5分； 方案内容较完整、详细，较能满足采购文件要求，较具有可行性和针对性，得3分； 方案内容不够完整、详细，基本满足采购文件要求，可行性和针对性一般，得1分； 方案内容不完整，不能满足采购文件要求，可行性和针对性差，得0分； |

39.4 商务评分主要考虑以下因素：

| 商务评分（25分） |
| --- |
| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| 1 | 对招标文件中商务要求的响应程度 | 5 | 根据招标文件的商务要求与投标文件响应情况进行评审，完全响应或优于的得5分，商务要求每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 投标人综合实力 | 4 | 1.投标人具有机电工程施工总承包三级（或以上）资质或机电安装工程专业承包三级（或以上）资质得2分。 2.投标人具有环保工程专业承包三级（或以上）资质得2分。 注：提供相关资质证书复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人提供 2018 年和2019 年财务状况进行评审：连续两年盈利得 2 分；一年盈利得 1 分；无盈利不得分。 注：提供经会计师事务所审计的财务报告复印件加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人提供获得重合同守信用企业证书、诚信经营示范单位证书、质量服务诚信单位证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供相关证明文件复印件加盖公章，未提供不得分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 5 | 投标人（或制造商）自2018年1月1日至今完成的同类多联空调项目业绩：每提供一个业绩得1分，最高得5分。 注：提供中标通知书、合同、验收报告复印件加盖公章，未提供不得分。 |
| 4 | 空调设备制造商售后服务能力 | 3 | 所投设备制造商获得CTEAS售后服务体系完善程度认证（七星级)证书的得3分； 所投设备制造商获得CTEAS售后服务体系完善程度认证（六星级)证书的得2分； 所投设备制造商获得CTEAS售后服务体系完善程度认证（五星级)证书的得1分。 注：提供相关证明文件复印件加盖制造商公章，未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务保障性和便利性 | 3 | 根据投标人提供的售后服务方案（质保期限长短、内容、服务响应时间等）进行综合评审： 售后服务方案具体、全面，具有针对性和可行性高的，得 3分； 售后服务方案较具体、全面，较具有针对性和可行性高的得2分； 售后服务方案不够具体、全面，针对性和可行性差的，得 1分； 未提供售后服务方案不得分。 |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目内容”逐条进行评审。

39.5 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

40  政府采购政策落实

40.1节能产品、环境标志产品价格扣除

40.1.1拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

40.1.2本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 1 %的价格扣除。

40.1.3属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

40.2  对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型 、微 型企 业， 监狱 企业 ，残 疾人 | 投标产品均由小微企业生产且使用该小 微企业商号或者注册商标 | 6% | 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价 给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审 。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
| 2 | 小型 、微 型企 业， 监狱 企业 ，残 疾人 | 投标供应商为大中型企业与小微企业 组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业 的合同份额占到合同总金额30%以上 | 2% | 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价 给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审 。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标/成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、 法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

40.3价格扣除相关要求

40.3.1所称小型和微型企业应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.3.2符合中小企业扶持政策的投标供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标供应商提供由监狱管理局、戒 毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》， 否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于 提供虚假材料谋取中标。

40.4中小企业扶持政策

40.4.1在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

项目编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                               项目编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后，90天内全部安装、调试、验收完毕并可交付正常使用。

2.交货方式：

3.交货地点：韶州中学（广东省韶关市武江区丹霞大道18号）。

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.签订合同后，采购人在5个工作日内支付合同总价款30%；

2.空调室内机机组安装、调试后，采购人确认后5个工作日内支付合同总价款40%；

3.已安装完成部分验收合格之日起5个工作日内支付合同总价款的15%；

4.未安装空调部分，在完成安装调试验收合格之日5个工作日内支付合同总价款的15%；

5.履约保证金：签订合同后，5个工作日内中标人需向采购人支付合同总价款5%作为履约保证金，在质保期满后如未发现任何质量问题，采购人在7个工作日内向中标人无息退回履约保证金；

6.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

7.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

8.总承包管理服务费

中标人应充分考虑施工对接情况，主体总施工单位为本项目提供工作便利、配合及服务（如按楼层提供水源、电源接口、设备吊装、安保、场地、资料归总等），并有针对性地组织施工；为中标人提供本项目协调、配合、服务等不能达成一致的，由监理工程师协调，并遵照监理工程师指令执行；主体总施工单位负责统筹安排本项目范围内的各项工作的协调与配合，确保项目有序进行。由此增加的相关协调费由中标人按本项目合同价的0.5%计取总承包管理服务费支付至主体总施工单位。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为   3  年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3). 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

投标文件

□开标一览表

□正本

□副本

□电子文件

项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

1.1资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标供应商对投标服务没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.3技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

1.4商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为采购项目名称：             项目编号：                 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本_ 一 _份，副本  四  份，电子文件存储介质：_ 一 _份。

1.自查表；

2.资格性文件；

3.商务部分；

4.技术部分；

5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年   月   日          单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

签发日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与韶州中学教育教学设施设备采购项目之多联空调的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，投标有效期为递交投标文件之日起90天。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4投标人资格声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________项目编号：        投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.4.1相关证明文件

1. 营业执照副本（复印件加盖公章）；

2. 财务状况报告（提供2019或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明复印件加盖公章）；

3. 缴纳社会保障资金相关证明文件（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4. 完税证明或单位缴纳税收证明（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）。

…………

注：各投标人应按照招标文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。（相关证明文件附后）

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

1.投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3.同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4.设备及专业技术能力情况

（1）为本项目实施提供以下设备

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

（2）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

5.履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

6.其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 交货期：合同签订后，90天内全部安装、调试、验收完毕并可交付正常使用。 |  |  |
| 14 | 交货地点：韶州中学（广东省韶关市武江区丹霞大道18号）。 |  |  |
| 15 | 交货要求： （1）交货时，中标人应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡以及设备安装调试、使用、维修和保养等随机资料交付给采购人。 （2）中标人应提供原装、全新的、整机无污染，非组装，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 （3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查。 |  |  |
| 16 | 报价要求 本项目投标报价须包括设备与材料的运输及吊装、原有设备的拆装、设计、制造、随机零配件、标配工具、运输保险、修补、包装、送货、安装、安装材料、运费、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期服务、各项税费及项目实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。 |  |  |
| 17 | 包装、保险及发运、保管 1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。 |  |  |
| 18 | 付款方式 由采购人按下列程序付款： 1.签订合同后，采购人在5个工作日内支付合同总价款30%； 2.空调室内机机组安装、调试后，采购人确认后5个工作日内支付合同总价款40%； 3.已安装完成部分验收合格之日起5个工作日内支付合同总价款的15%； 4.未安装空调部分，在完成安装调试验收合格之日5个工作日内支付合同总价款的15%； 5.履约保证金：签订合同后，5个工作日内中标人需向采购人支付合同总价款5%作为履约保证金，在质保期满后如未发现任何质量问题，采购人在7个工作日内向中标人无息退回履约保证金； 6.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）中标通知书。 7.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 8.总承包管理服务费 中标人应充分考虑施工对接情况，主体总施工单位为本项目提供工作便利、配合及服务（如按楼层提供水源、电源接口、设备吊装、安保、场地、资料归总等），并有针对性地组织施工；为中标人提供本项目协调、配合、服务等不能达成一致的，由监理工程师协调，并遵照监理工程师指令执行；主体总施工单位负责统筹安排本项目范围内的各项工作的协调与配合，确保项目有序进行。由此增加的相关协调费由中标人按本项目合同价的0.5%计取总承包管理服务费支付至主体总施工单位。 |  |  |
| 19 | 安装、调试服务 投入运行前，中标人需对设备进行免费指导安装及调试，并派人员上门现场服务。包括但不限于以下内容： 1.与设计及施工方的联络和协调 免费指导设计方案。施工前，中标人需派出技术人员积极参与设计方和施工方的联络和协调工作，以便在确保设计图纸的准确和合理。此工作一直延续到施工图的最终确定。 2.安装现场督导 在合同设备到货前，中标人技术人员需在施工图纸的基础上进行安装基础的查验，保证机组就位和安装的顺利进行。 在机组吊装和就位时，中标人技术人员需在现场进行督导，直至就位结束。 机组就位后，中标人技术人员需和施工方共同配合，提供技术支持和现场指导，进行水路、电路的连接工作，直到安装工作结束。 在安装工作结束并空调系统具备调试条件时，中标人技术人员协同安装方人员进行最后的调试前检查，确定供电回路安全可靠；制冷系统已经得到彻底清洗、试压、查漏。 3.开机调试 （1）调试前检查合格后，中标人技术人员将协同安装方技术人员共同进行空调机组的开机调试工作。调试过程进行全程记录，对于偏差及时纠正，及时发现设备存在的质量问题和其他问题，并及时通告采购人。直到机组各项参数达到合同规定的要求后，会同相关人员签署开机调试报告。开机调试报告和调试记录将留档备查。 （2）中标人须对中央空调系统进行安装调试，确保项目完成后即可投入正常使用，如在安装、调试过程中出现货物的任何遗漏，均由中标方无条件免费提供，采购人不再支付任何费用。 4.试运行 在签署调试报告后，机组即投入试运行阶段。在试运行阶段，中标人技术人员需协同采购人操作人员采用各种手段对机组进行全面监控，记录各种运行参数，及时发现使用中的问题并予以解决。 5.最终验收 在试运行期结束并试运行过程没有发现重大问题和所有问题全部解决后，中标人技术人员将会同采购人做最终验收实验并签署最终验收报告。最终验收将按照合同规定的技术条款进行，检测技术条款内规定的各种参数并记录，直到满足所有技术条款为止。验收合格后，中标人技术人员需会同采购人共同签署最终验收报告，报告签署后同验收测试记录留档备查。 |  |  |
| 20 | 验收要求 1.中标人所供产品若有国家标准按国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。 2.采购人组成专家验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 3.因货物质量问题发生争议时由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。 |  |  |
| 21 | 质保期 质保期为设备调试、验收合格之日起3年。在质保期内，如发现产品质量问题，由中标人负责免费修理，免费更换，退换设备“三包”服务承诺；如因使用不当造成的问题，由中标人负责修复，只收取材料成本费。质保期过后，中标人需终身负责机组的维护与维修，费用由采购人与中标人协商。维修中心应建立该设备的维修保养档案，为采购人提供咨询服务。 |  |  |
| 22 | 售后服务要求 1.安装结束后积极配合安装单位验收。验收后，督促安装单位完成完整的验收报告（含竣工图），并向当地商用空调技术人员要求安装商建立完整的客户档案，以方便后续服务所需：采购人在确认实施后才在相关报告上签字。 2.质保期内，中标人须对所提供的设备做定期检查和保修，必须进行质量“三包”。在质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损失只收配件费不收人工费。 3.服务人员上门维修后，在采购人的要求得到满意后才签字确认。中标人按照售后服务规定等服务要求为采购人进行维修，对于违反售后服务规定的一切行为，采购人都有权拒绝。 4.中标人必须提供 24 小时电话服务热线，可随时接受维护通知,并设专业安装维护、售后服务工程队，可及时替采购人解决各种问题。必须保证在接到故障电话后 4 小时内到场，并在 24 小时内修复。在质保期内，如 24 小时内无法修复设备，中标人必须提供替代设备给采购人使用，直至故障设备修复为止。 |  |  |
| 23 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术响应、偏离说明表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须对应报价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.6监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称:____________

项目编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 |  |
| 各项税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1. 投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________

项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元 。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

项目编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1.各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2.上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

询问函、质疑函、投诉书范本

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉书时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函范本

广东盛远招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：                                        .

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）