新丰县妇幼保健院

新院医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：SY21GZ054

广东盛远招标有限公司

2021年5月18日

目    录

第一部分 投标邀请函……………………………………………...…….……….......2

第二部分 采购项目内容…………………………………..…...…………………......8

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..……….28

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....…44

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...48

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

广东盛远招标有限公司受新丰县妇幼保健院的委托，对新丰县妇幼保健院新院医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SY21GZ054

项目名称：新丰县妇幼保健院新院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：6,594,900.00元

采购需求：

合同包1(四维彩色多普勒超声诊断仪):

合同包预算金额：3,500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 四维彩色多普勒超声诊断仪（允许进口） | 1（套） | 详见采购文件 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后30天内交货。

合同包2(X线骨密度仪):

合同包预算金额：500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 医用X线设备 | x线骨密度检测仪 | 1（套） | 详见采购文件 | 500,000.00 | 500,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

#### 合同履行期限：签订合同后30天内交货。

合同包3(等离子空气消毒机、多功能产床、超声刀、全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统、高清电子阴道镜):

合同包预算金额：1,144,900.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 等离子空气消毒机、多功能产床、超声刀、全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统、高清电子阴道镜 | 1（批） | 详见采购文件 | 1,144,900.00 | 1,144,900.00 |

本合同包不接受联合体投标

#### 合同履行期限：签订合同后30天内交货。

合同包4(全自动生化分析仪、全自动血培养+细菌鉴定系统):

合同包预算金额：1,450,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 临床检验设备 | 全自动生化分析仪、全自动血培养+细菌鉴定系统 | 1（批） | 详见采购文件 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

#### 合同履行期限：签订合同后30天内交货。

#### 二、投标人的资格要求：

1. 投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

（6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。

#### 三、获取招标文件

时间：2021年5月18日至2021年5月25日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

方式：现场获取

售价：300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年6月8日 09时30分00秒（北京时间）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

#### 本项目开标地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

#### 获取招标文件方式：

1.现场报名购买，购买招标文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）。

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://gdsyzb.smsgcm.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

2.招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

3.广东盛远招标有限公司邮箱：guangdongshengyuan@126.com

4.公告发布媒体：

（1）广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）；

（2）广东盛远招标有限公司网站（http://gdsyzb.smsgcm.cn/）。

5.需要落实的政府采购政策：

# （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）

# （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

# （3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

# （4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

# （5）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

# （6）<财政部印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知>（财库〔2019〕41号）

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.釆购人信息

名  称：新丰县妇幼保健院

地  址：韶关市新丰县东门路10号

联系方式：0751-2254527

###### 2.釆购代理机构信息

名  称：广东盛远招标有限公司

地  址：广东省韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼

联系方式：0751-8228655

###### 3.项目联系方式

项目联系人：张芝、张莉莉

电  话：0751-8228655

广东盛远招标有限公司

2021年5月18日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、项目概况

（一）采购项目需求一览表：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 350 | 允许进口 |
| 包二 | x线骨密度检测仪 | 1套 | 50 |  |
| 包三 | 等离子空气消毒机 | 30台 | 19.74 |  |
|  | 多功能产床 | 1套 | 15.75 |  |
|  | 超声刀 | 1套 | 25 |  |
|  | 全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统 | 1台 | 28 |  |
|  | 高清电子阴道镜 | 1套 | 26 |  |
| 包四 | 全自动生化分析仪 | 1套 | 90 |  |
|  | 全自动血培养+细菌鉴定系统 | 1套 | 55 |  |
| 合计 | 659.49 |  |

（二）有关说明：

# 1.投标人必须对所投包号的全部内容进行投标，如有缺漏，将导致无效投标。

2.开标时投标报价超过采购预算金额或最高限价为无效投标。

3.本项目属于政府采购项目。

4.本项目为货物类项目，其中小企业划分标准所属行业为：工业。

5.带“▲”号标注的为重要技术参数，如不满足将导致严重扣分。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

包一：四维彩色多普勒超声诊断仪技术参数

1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机。

1.2主机支持高清液晶显示器 ≥23英寸，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转。

1.3 操作台LCD多点触控彩色触摸屏≥12.1英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

1.4 具有全数字波束形成器。

1.5 具有数字化二维灰阶成像单元。

1.6 具有数字化彩色多普勒单元。

1.7 具有数字化能量多普勒成像单元。

1.8 具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头。

1.9 具有二维灰阶血流成像，采用非多普勒原理，对血流进行显示，无彩色取样框。

▲1.10 具备二维立体血流成像，能支持二维凸阵探头、二维经胸相控阵探头及二维腔内探头，并可以联合超低速血流技术成像。

1.11 具有脉冲波多普勒。

▲1.12具有可偏转连续波多普勒，支持二维凸阵探头，方便胎儿心脏血流速度测量。

1.13具有组织多普勒成像技术。

1.14具有数字化频谱多普勒显示和分析单元。

1.15组织二次谐波成像支持所有探头。

1.16具有实时三同步能力。

1.17具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流。

1.18具有宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头。

1.19具有编码激励技术。

1.20频率焦点复合成像技术。

1.21具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头。

1.22具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头。

1.23具有组织特异性自动优化技术。

1.24具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能。

1.25具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层等。

1.26 具有扫描助手，遵循主要超声协会（SMFM, AIUM, ACR, ACOG）的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制。

1.27 具有实时三维扫描成像组件。

1.28 具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。

1.29具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，线阵容积探头，无需转动探头，最大偏转角度可达±60度。

1.30具有不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积。

1.31具有反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量技术可对低回声区域的不规则体积进行测量。

1.32 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图。

1.33具有容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。

1.34 对3D图像具有剪切功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除。

1.35 3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面。

▲1.36具有容积成像和虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可结合透明成像技术，实现表面成像和透视剪影成像，观察组织的内部轮廓和囊性结构，透明度可进行任意调节；兼容于彩色多普勒模式，实现三维立体血流容积表面成像和透视剪影成像，提高彩色的空间分辨率及血流敏感度。

1.37具有容积对比成像或厚度成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。所有容积探头均支持此技术，支持3D/4D两种模式。

▲1.38具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线四种切割方法。

1.39 具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法。

▲1.40具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于常规卵泡、窦卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量。具有专门的窦卵泡测量功能按钮。

1.41具有时间空间相关成像技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，可应用于容积腹部、容积腔内探头。

▲1.42计算机辅助胎儿心脏切面显示，显示包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面。

1.43容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求。

▲1.43.1具有自动盆底测量软件包，能自动测量子宫最大下降距离和直肠最大下降距离。

1.44具备ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）, ESGE（欧洲妇科内镜学会）和ASRM（美国生殖医学会）指南的子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类。

1.45 具有实时4D穿刺引导功能。

1.46具有对比谐波造影功能，支持线阵探头和经阴道容积容积，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性。

1.47具备3D/4D成像功能，支持腹部，经阴道容积探头，线阵等类型容积探头。

1.48系统支持多语言操作界面（包括中文）。

1.49设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。

1.50具备胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持,可自动识别符合国际妇产超声学会ISUOG关于胎儿颅脑扫查的4个标准切面，并自动测量并标注相关生物指标。同时，要求机器内置二维码，扫描二维码即可阅读及下载ISUOG相关指南。

1.51具备IETA（国际子宫内膜肿瘤分析组织）专家共识的子宫内膜肿瘤评估报告系统，帮助使用者根据子宫内膜肿瘤的超声特征进行全面评估。

1.52具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。

1.53具备超声数据安全信息管理功能，包括系统授权管理、“白名单”管理、硬盘加密、数据流通管理等功能，帮助使用者有效保护患者隐私和数据安全。

2.测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

2.1 一般测量。

2.2 妇产科测量。

2.3心脏功能测量。

2.4多普勒血流测量与分析。

2.5外周血管测量与分析。

3.图像存储与(电影)回放重现单元：

3.1超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用。

3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等。

3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

4.输入/输出信号：

4.1输入：USB或其他视频端子。

4.2输出：S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI。

4.3 DICOM 3.0接口。

5.图像管理与记录装置：

5.1超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）。

5.2离线3D/4D容积数据处理软件包，实现与主机相同的3D分析功能。数据可通过DICOM接口、USB或者DVD光盘传输，满足教学、培训和科研的要求。

5.3硬盘≥1 T , 动静态图像储存大于等于900GB。

5.4CD－RW/DVD -RW刻录机，DVR刻录机。

5.5USB接口，支持USB移动存储设备。支持USB直接数字录像功能。

▲5.6支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式。

6.系统通用功能：

6.1监视器：≥23英寸，彩色全高清液晶显示器，全方位关节臂旋转。

6.2扫描方式：逐行扫描。

6.3操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定。

6.4探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口。

6.5 ≥12.1英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

7.探头规格：

7.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

7.2 B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD, B/CWD。

7.3具有实时三维成像探头。

8.二维灰阶显像主要参数：

8.1探头频率：

凸阵容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz

腔内容积凸阵：超声频率4.0 — 9.0 MHz

电子凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz

电子线阵探头：超声频率4.0 — 10.0 MHz

电子相控阵探头：超声频率1.4— 4.6MHz

8.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，≥30帧/秒；容积探头实时三维扫描速率达42容积/秒。

8.3扫描线：每帧线密度≥230超声线。

8.4 腔内探头扫描角度≥180度，容积经阴道探头容积角度≥120度。

8.5发射声束聚焦：发射≥5段。

8.6接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥270dB。

8.7数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits。

8.8谐波成像基波频率个数≥3。

8.9回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥600秒；4D图像回放400容积。

8.10预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

8.11增益调节：B/M可独立调节。

8.12 数字集成化TGC分段≥8，无实体按键。

8.13放大功能：实时任意区域局部高分辨率放大功能，满足细微结构如NT的测量要求。

8.14空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准。

9.频谱多普勒：

9.1方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD。

9.2多普勒发射频率：支持高，中，低档可调。

9.3最大测量速度：PWD：血流速度最大16m/s；CWD，血流速度最大为23m/s。

9.4最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)。

9.5显示方式：B、B/D、B/M、B＋B。

9.6电影回放：≥600秒。

9.7零位移动：≥6级。

9.8取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级。

9.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位。

10.彩色多普勒：

10.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示。

10.2二维凸阵探头扫描角度≥110°。

10.3彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ S；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，彩色显示帧频≥9帧/秒。

10.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

10.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

10.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图。

10.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）。

11.超声功率输出调节：

11.1 B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

包二：x线骨密度检测仪技术参数

| 设备名称 | X射线骨密度检测仪 |
| --- | --- |
| 测量部位 | 前臂远端尺、桡骨 |
| 测量方法 | 双能X射线吸收法 |
| ▲成像技术 | 锥形束面成像快速扫描技术 |
| X线加载电压 | 低能45KV，高能75KV |
| 管电压偏差 | X射线管电压偏差≤±1% |
| X射线管电流 | 低能0.45mA，高能0.25mA |
| 管电流偏差 | X射线管电流值偏差≤±15% |
| 曝光采集时间 | ≤4.8秒（提供检验报告） |
| ▲准确度误差 | 测量准确度≤0.75％ （提供检测报告） |
| 重复性误差 | 对同一体膜在同日进行重复测量，所测骨密度的变异系数CV≤0.45％（提供检测报告） |
| 观察装置 | 透明铅玻璃观测、安全观测 |
|  | 视频观测，辅助摆位 |
| 线性 | 骨密度测量结果线性相关系数R≥0.999 （提供检测报告） |
| ▲机身自带防护 | 机身内部铅防护设计 |
|  | 独特的线束装置 |
|  | 大块铅玻璃隔绝x射线 |
|  | 两块特质铅帘，隔绝散射线保证检测者的安全 |
| 辐射泄漏量 | 1米处≤2.5uGy/h（球馆交点30公分处任意1㎡外辐射辐射剂量不能大于2.5 uGy/h） 无需额外防护 |
| X射线照射视野 | ≥80mmⅹ105mm 矩形 |
| ▲台板 | 用于支撑患者的台板其X射线衰减当量≤0.15mmAI（提供检测报告） |
| 焦屏距 | ≥336mm |
| 数据库 | 中国人数据库 |
| 测量结果 | T值、Z值、BMD、BMC、检测面积、骨折风险评估、预计骨质疏松年龄等 |
| 系统软件功能 | 全中文操作软件 |
|  | 自动质控体膜校准功能 |
|  | ▲双能剪影自由切换 |
|  | ▲实采、伪彩自由切换 |
|  | ▲纹波抑制功能 |
|  | 中文彩色结果报告 |
|  | 可对接医院软件、可联网、可刷身份证、可接扫码功能、资源共享。 |
| 最大输出功率 | 22.5W 50KV 0.45mA |
| 工作站配置 | 品牌电脑 |
|  | 六核CPU、主频：3.8Ghz |
|  | 内存：8GB、 硬盘：1T |
|  | 显示器尺寸：≥21英寸 |
| 打印机 | 支持任意品牌外接打印机。 |
| 售后服务 | 整机质保24个月，如设备故障3天内无法修复，一周内提供备用机。 |

包三：等离子空气消毒机、多功能产床、超声刀、全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统、高清电子阴道镜技术参数

1. 等离子空气消毒机技术参数

（1）规格参数

1）外形：壁挂式；

2）外型尺寸：≥1005×380×160（mm）；

3）重量：≥20kg。

（2）技术参数

1）消毒方法：等离子体；

2）最大适用体积：100 m3；

3）额定循环风量：1000 m3/h；

4）噪声：≤55dB(A)；

5）负离子浓度：≥6×106  个/cm3；

▲6）等离子体场强度：8 kV±0.3 kV；

▲7）颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%；

▲8）白色葡萄球菌的杀灭率均＞99.95%；

▲9）自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞90.00%；

▲10）臭氧浓度：＜0.003mg/m³。

（3）性能参数

1）可在有人状态下运行；

2）杀菌效率高，积尘效果好；

3）采用高效低阻H13级别高效过滤器，有效去除室内PM2.5以及微小细菌；

4）采用活性炭分子过滤器，有效去除有机气体和异味；

▲5）风量三挡可调，配磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面；

6）配有手动、预约模式，满足更多使用需求；

7）增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题；

▲8）预约模式可实现9时段预约开关机；

9）模块化设计，方便维护保养；

10）工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能；

11）液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作；

12）负氧离子功能，清新空气；

13）等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。

（4）电气参数

1）输入功率：≤60W；

2）电源：AC 220V  50Hz。

2. 多功能产床技术参数

（1）电动缸驱动设计，符合安全标准，无漏油风险，结构稳固耐用；

▲（2）基本应用：产床：在产妇生产时做产床使用；检查床：给产妇做各种检查使用；坐姿：背板上升，台面后倾的截石体位；卧姿：背板水平的截石体位；剖腹产：与手术床等宽的65cm台面宽度，配合辅助台面，可在瞬间转换成手术台；

▲（3）内藏式辅助台面：单手可内收，完全隐入臀部，节省空间；外拉低位时，可放置新生儿；外拉抬升时可迅速将产台转换成手术台，供剖腹产或产后休息用；

▲（4）可选配可调温加热垫，有效舒缓产妇肌肉紧张，双重温度控制，安全保护不过热；

▲（5）配置电动刹车，操作更方便；

▲（6）配置紧急开关，可手动释放刹车，在紧急情况下可快速转移病患；

▲（7）配置一键复位功能，在紧急状况时，可使床面快速放平，进行CPR急救病患或方便进行剖腹产手术；

（8）容易清洁：全不锈钢床身结构，底座和升降柱均为不锈钢包覆，辅助台、床台均为不锈钢结构，钢制侧面板结构，表面经特殊喷涂处理可防酸碱、抗腐蚀，防水型的电源开关和防水型的脚踏开关；

（9）ABS大容量标准污物盘，可防止新生儿滑落；防水布皮方便清洁；

（10）可选配内置蓄电池，当供电突然中断情况下，系统会自动切换到蓄电池供电状态，保证手术的正常进行；

（11）床面尺寸：长度（含辅助台）≥1900mm；

▲（12）宽度（不含侧轨）：≥650mm；

▲（13）最低高度：≤650mm，最高高度≥980mm（不含床垫）；

（14）背部升/降：0～80°；

（15）前倾≥10°，后倾≥25°；

▲（16）臀部抬升：≥25°；

（17）载重：≥250KG；

（18）配置清单：电动产床本体1套、脚踏控制器组1个、腰部拉杆1个、污物盆桶组1个、大腿架组（带脚蹬）1套、手臂板组1对、布帘架组1个、中文说明书1本。

3.超声刀技术参数

（1）振动频率：55.5KHz；

（2）主机输入：电源电压：220V，电源频率：50Hz，电源消耗：1A；

（3）工作环境：温度：10℃-30℃，相对湿度≤70%，气压范围：860hPa-1060hPa；

（4）安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类；

▲（5）刀头振幅：刀头尖端主振幅为30-120微米，保证切割凝血效果；

（6）主机性能：

▲1）能迅速感应变化并迅速调整，保持切割止血的平稳性；

2）具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，迅速找出问题，帮助用户排除故障；

3）开机测试简单快速，整个流程1分钟内即可完成；

4）主机功率5档可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示工作状况；

5）工作时无电流通过病人躯体，决不会点击、灼伤病人和医护人员，适应于安装了心脏起搏器的患者。

（7）主机显示屏：主机独有OLED主动发光显示屏，工作状态可视角度更佳、更清晰，且有功率大小的档位显示；

▲（8）配件要求：可分离式驱动柄及连线，维护使用更方便，成本更低；

（9）刀头要求：

1）刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求；

2）刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要；

3）刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野；

4）刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间；

5）刀头可手控激发，方便操作；

▲6）集成在刀头上的扭力扳手安装便利，便于手术室日常管理；

▲7）刀头具有可重复使用注册证，也有一次性刀头注册证（注册证有清晰标注）；

8）刀头有腔镜，开腹，及浅表手术刀头种类可选择；

9）具备不限次数通用换能器，满足所有不同科室；

▲10）一体化刀具和握柄，保证手术流畅性；

▲11）刀头握柄上有保护套凹槽，便于保护套固定；

（10）刀头工作温度：50℃-100℃，较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作；

（11）增值配件：配有检测驱动柄及刀头性能好坏的测试头；

（12）增值服务：具备售后工程师可提供，2小时响应，24小时内解决问题服务（提供厂家的售后服务承诺书）。

产品配置清单

| 序号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含电源线等） | 1台 |
| 2 | 脚踏开关 | 1只 |
| 3 | 驱动柄 | 1个 |
| 4 | 驱动柄连线 | 1根 |
| 5 | 刀头 | 2把 |

4. 全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统技术参数

（1）功能要求：

机器适用于在超声实时监控下施行人工流产、取放节育环妇产科手术。

（2）主机系统及软件配置：

▲1）主机彩色液晶显示器：≥15寸,分辨率：≥1024*768；探头接口：≥4个，能够自动识别探头类型，支持热插拔；

▲2）主机控制面板为旋转式设计，旋转角度：≥90度；

▲3）主机控制面板内嵌标准排列的电脑键盘；具备USB信息转输接口；

4）具备全程接收聚焦技术，图像采集为全域动态聚焦，保持图像近、中、远场均匀一致；

5）具备数字波束形成技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变迹技术以及多级电压发射技术；

6）具备彩色多普勒血流检测和显示功能；

7）具有复合型增益技术；

8）具备多倍信号并行处理技术，发射与接收数字通道数：≥8192通道；

9）具备图像局部放大功能；

10）具备二维灰阶成像单元，斑点噪音抑制技术、高保真影像技术、全数字波束形成器；

11）具备彩色多普勒血流成像单元技术；

12）具备能量多普勒血流成像单元；

13）具备方向性能量多普勒血流成像单元；

14）具备频谱（PW）多普勒血流成像单元、M型成像单元；

15）具备组织优化成像技术、自适应彩色伪差去除技术、自动频谱跟踪测量，能够扩展脉冲成像技术范围：3K-10K；

16）系统动态范围：0-150dB, 最大动态范围：≥150dB，伪彩功能：≥16种；

17）专科测量包：≥6种，具备：妇科测量包、产科测量包、心脏功能测量包、小器官测量包、泌尿科测量包、矫形外科测量包。

5.高清电子阴道镜技术参数

（1）整机要求：

▲1）投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求；

▲2）标配直立式支架，方便阴道镜检查及手术观察。

（2）镜头性能要求：

▲1）镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CCD成像功能，整机系统水平分辨率≥900TVL，空间分辨率：≥14 lpm, 图像几何失真度≤3%，色彩还原度偏差不超过：-5%~+20%，须提供证明其功能的CFDA检测报告；

▲2）放大倍数支持 1～50倍(可选1～60倍)连续变倍，镜头须提供单独按键控制放大倍数显示或关闭功能，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记，须提供证明其功能的打印报告样本；

3）有效操作距离应满足： 200mm～300mm，视场范围满足：≥100mm(3X), ≥15mm(18X)，景深：≥120mm(6X), ≥5mm(18X)；

4）有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

5）为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：对观察图像视野变换（放大/缩小）、手动可视焦距调节（+/-）、变色温观察（白光三级）、电子滤镜观察（绿光三级）、计时显示和图像冻结功能，支持镜头手柄按键控制图像采集，须提供证明其功能的镜头按键外观照片；

▲6）亮度可调的环形LED组光源，与镜头集成一体，高显色性贴片LED光源，30CM处光源照度≥3000Lux，色温范围：3200Kº~7000Kº，须提供能证明其功能的外观照片图和CFDA检测报告；

7）提供镜头按键控制的醋酸试验计时标记显示和关闭功能，为检查过程提供量化评估依据，可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，须提供打印报告样张；

▲8）图像采集单元提供HDMI视频输出接口，须提供证明其功能的CFDA检测报告；

▲9）采用全金属结构可升降直立式支架，确保其使用的稳定性和升降固定的可靠性，须提供证明其功能的外观照片图。

3.阴道镜工作站性能要求：

▲1）提供满足多功能应用阴道镜工作站系统，集显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能于一体，可支持打印机前置，可选多种类型的打印机（如惠普、佳能、爱普生）；

▲2）提供自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率，须提供证明其功能的软件应用界面；

▲3）具有病例重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息，须提供证明其功能的软件应用界面；

▲4）能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥6幅），方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联，提供能证明其功能的软件界面照片；

5）需提供符合IFCPC2011阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断，提供能证明其功能的软件界面照片；

6）在观察检查界面中可快速查找患者历史资料，便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程；

▲7）提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果，简化了阴道镜检查技术的培训难度。提供不少于50例病理确诊的病例资料供操作练习，须提供能证明其功能的软件应用界面及其他证明；

8）可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份，便于医疗纠纷的追述，须提供证明其功能的CFDA检测报告证明其符合要求；

▲9）可支持A4/B5打印，无需设置打印机，方便临床应用；

▲10）可对阴道镜检查拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表，须提供证明其功能的CFDA检测报告证明其符合要求；

▲11）可接入扫描枪，减少医生护士病人信息输入的时间，提高医生效率；

▲12）产品制造商通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证；

13）产品制造商需设置售后服务机构，提供每年至少两次的上门维护。

包四：全自动生化分析仪、全自动血培养+细菌鉴定系统技术参数

1. 全自动生化分析仪技术参数

▲（1）处理能力：光学比色法恒速≥800测试/小时；

（2）分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等；可支持1～4试剂项目；

（3）仪器可同时支持在线分析项目数：≥68项；

（4）试剂位≥118个，试剂仓温度 2～8℃；

▲（5）具圆盘进样方式，有≥136个固定样本位，其中≥25个带冷藏功能；

▲（6）模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级；

▲（7）配全自动轨道进样系统，可同时装载≥290个样本，另配备专用调度机构，≥250个样本缓冲位；

（8）反应杯/比色位≥148 个，比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍；

（9）最小反应体积≤115ul，有效节省试剂成本；

▲（10）试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；

（11）吸光度线性范围 0-3.4 Abs，高值异常样本检测；

▲（12）加热方式：非水浴、非油浴，日常免保养无需添加抑菌剂的加热模式；

（13）光学系统：光栅后分光，≥12个波长，340～800nm；光纤光路传输，抗干扰强；

▲（14）温控系统：非水浴方式恒温，无需添加任何抑菌剂或油等，免除日常维护保养；

（15）反应时间：3～16分钟内任意设定；

（16）样本探针功能：样本探针具有自动冲洗、防撞保护、探测血凝块和空吸检测功能。

2. 全自动血培养+细菌鉴定系统技术参数

（1）血培养

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于临床实验室通过体外培养，检测人体血液或其他正常条件下无菌体液中的微生物。 |  |
| 2 | 检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。 |  |
| 3 | 仪器功能： |  |
| 3.1 | 运算方式：多达10种数学运算模式，提升阳性检出率，加快阳性结果检出时间； |  |
| 3.2 | 最快检测阳性时间：4小时，支持48小时延迟上机； |  |
| 3.3 | 具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶； |  |
| 3.4 | 培养方式：模组独立加热技术，温度精度可控制在±0.5℃，避免开关门引起温度变化影响细菌生长； |  |
| 3.5 | 连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，每10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线； |  |
| 3.6 | 自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息； |  |
| 3.7 | 配备≥8寸触摸屏，屏幕可多方位旋转，旋转角度超过270°，满足操作人员不同情况下的使用需求； |  |
| 3.8 | 支持根据需求可灵活设定不同的培养周期，支持每个培养模块单独设置培养温度（温度设置范围：30℃-42℃），满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析。 |  |
| 4 | 卫星血培养：仪器可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行集中处理。 |  |
| 5 | 仪器容量：60个瓶位，可扩增瓶位至240个。 |  |
| 6 | 整机设计： |  |
| 6.1 | 产品结构：培养箱开门式设计，可视化培养状态提示，方便用户获知培养结果； |  |
| 6.2 | 整机一体化设计，无需外接工作站，外观小巧紧凑，可置于台上使用。 |  |
| 7 | 运行环境：全中文操作界面。 |  |
| 8 | 配套试剂： |  |
| 8.1 | 血培养瓶种类：需氧瓶、厌氧瓶、儿童瓶； |  |
| 8.2 | 特殊营养液：血培养瓶添加了丰富的促生长因子和专用特殊气体，解决苛养菌难养问题，提高苛养菌检出率； |  |
| 8.3 | 树脂吸附剂：特殊树脂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度，不影响后期染色镜检； |  |
| 8.4 | 血培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染。 |  |

（2）细菌鉴定

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于进行临床病原菌（细菌、真菌）的鉴定和体外抗菌药物MIC半定量分析。 |  |
| 2 | 检测方法：鉴定采用生化显色和酶反应相结合的方法，药敏试验采用比浊法。 |  |
| 3 | 鉴定种类：提供临床常见11大类，超过600种病原菌。 |  |
| 4 | 药敏种类：提供临床常见的200多种抗生素，根据最新CLSI标准、EUCAST及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。 |  |
| 5 | 基础功能： |  |
| 5.1 | 仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询修改报告； |  |
| 5.2 | 仪器开机自检，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果； |  |
| 5.3 | 系统含有检测、查询、统计、设置、质量控制及WHONET6大功能模块； |  |
| 5.4 | 软件可实现综合数据统计分析，分基本统计项目（标本来源分布统计、标本来源科室分布统计、细菌分布统计、主要病原菌敏感度统计）和20多种耐药率统计； |  |
| 5.5 | 细菌鉴定和药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据； |  |
| 5.6 | 具备院内感染管理系统，支持多台设备院内联网，有院内微生物感染管理功能。 |  |
| 6 | 仪器性能要求： |  |
| 6.1 | 判读速度：一块测试卡读卡时间≤50秒。 |  |
| 6.2 | 外观简洁流畅，体积小，重量轻，适合各级医疗机构使用； |  |
| 6.3 | 采用针孔镜头，一体化机身，减少因外部环境影响导致的判读不准； |  |
| 6.4 | 采用大尺寸电容触控屏，并可根据医院需求外接显示器，人机交互更加方便； |  |
| 6.5 | 条码扫描功能：内置扫码器，轻松识别条形码。 |  |
| 7 | 高级专家系统： |  |
| 7.1 | 抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果； |  |
| 7.2 | 检测特殊特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释； |  |
| 7.3 | 提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。 |  |
| 8 | 具备院内网接口，可与医院LIS系统和/或HIS系统联网。 |  |
| 9 | 选配自动加样仪，自动完成测试板加样，保证加样均匀，准确无误。 |  |
| 10 | 采用主机一体化结构设计，计算机系统、显示系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。 |  |
| 11 | 运行环境：Windows系统，全中文操作界面。 |  |
| 12 | 配套体外诊断测试卡： |  |
| 12.1 | 测试卡种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌测试卡；有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡及根据临床需求定制的药敏卡（科研用）； |  |
| 12.2 | 测试卡孔位：96/120孔鉴定药敏测试卡，药敏试验采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见4-7个浓度梯度，最高可达9个浓度梯度； |  |
| 12.3 | 鉴定药敏测试卡中所含的所有药物均已验证，MIC值均为实测值，同时药敏全面覆盖CRASS的监测需求。 |  |

三、采购项目商务要求：

（一）交货期：签订合同后30天内交货。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：

1.签订合同前，中标人支付合同金额的5%给采购人作为履约保证金。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，一次性支付合同金额的100%。

3.验收合格之日起，设备正常使用1个月后，无息退还中标人的履约保证金。

4.本项目的合同款项以人民币方式支付，中标人凭以下资料办理支付手续：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标人开具的正式发票。

以上付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标供应商不得以此为由拒绝履行合同义务。

（四）验收要求：

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2.符合招标文件和中标人投标文件的响应内容。

（五）售后服务及培训要求：

1.售后服务要求

（1）中标供应商应提供不少于一年的质保期，终身维保。

质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。

（2）保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。服务期内，如所投软件已升级，中标供应商应负责将所投软件升级至最新版本。

（3）中标供应商采用的设备供应商须开通7×24小时，800全国免费客服电话，保证开机率95%以上，以满足采购人要求，接到报修电话后，2小时内响应，售后服务工程师48小时内上门服务。规定时间内未处理完毕的，中标供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非中标供应商的货物和配件，中标供应商应协助解决。

（4）中标供应商须提供系统维护期间的软件版本升级和采购人提出的功能更新和完善提出完整的解决方案。

2.培训要求

（1）中标供应商至少必须满足的培训服务，中标供应商须提供详细的培训计划。所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表” ，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

（2）培训内容与课程要求

1）提供软硬件的安装、配置培训。

 	2）中标供应商必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标供应商须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。所提供的培训课程表随投标文件一起提交。

  3）中标供应商应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、系统设计等方面的培训。

对于所有培训，中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．  适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.   定义

2.1 “采购人”是指：新丰县妇幼保健院。

2.2 “监管部门”是指：新丰县财政局。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4  合格的投标人

2.4.1投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

（6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。

2.4.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

2.4.3 本项目的特定资格要求：如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标人收取的招标代理服务费，参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。招标代理服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 投标邀请函

(2) 采购项目内容

(3) 投标人须知

(4) 合同书格式

(5) 投标文件格式

(6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.  投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

16.  投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标人应交纳投标保证金：包一：人民币伍万元整（¥50,000.00元）；包二：人民币壹万元整（¥10,000.00元）；包三：人民币贰万元整（¥20,000.00元）；包四：人民币贰万元整（¥20,000.00元）。

16.3投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间2021年6月8日上午09:30（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY21GZ054保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次项目编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2021年6月8日上午09:30（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式 五 份，其中正本 一 份和副本 四  份；电子文件存储介质： 一 份。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 电子文件存储介质要求：以光盘或者U盘为介质存贮（光盘或U 盘上应标识投标人名称），Word 格式或PDF格式（PDF 格式须为投标文件正本盖章及签字的扫描件），不留密码，可复制，无病毒，不压缩。

18.3 若电子文件的投标文件与纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。

18.4 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.5 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本、电子文件分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“电子文件”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20.  投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4开标截止后发现投标人不足三家或通过资格性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.5 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4  投标人数量的认定

23.4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.4.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.5  投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1 在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

（1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.5.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

（2）报价超过招标文件中规定的采购预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（5）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.5.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6  采购人或采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.7 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24.  投标文件的澄清

24.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.  投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人（依次为第一、二中标候选人）名单。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定第一名为中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定第一名为中标人。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27   中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的广东省政府采购网，相关发布媒体：广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑的提起与受理

28.  投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

29.  投标人认为采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

30.  供应商提出质疑的应当满足以下条件：

（1）有明确的质疑对象；

（2）有基本事实及证据；

（3）符合法定的时效要求；

（4）履行必要的工作程序。

31． 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

（2）质疑的具体内容及相关事实证据；

（3）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准；

（4）法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

（5）其他需要提供的内容等。

32.  质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付标书费后才能作为投标人，对采购文件提出质疑。

33.  受理质疑联系事项

接收质疑单位：广东盛远招标有限公司

联系部门：招标部

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

七、 合同的订立和履行

34.  合同的订立

34.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。中标供应商签订采购合同后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

35.  合同的履行

35.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.2条的规定备案。

八、适用法律

36.  采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

37. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

38. 评标步骤：对投标文件的评审分为初审、比较与评价

38.1初审

（1）资格性审查；采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 （4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 （5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 （6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 （7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求：如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。 |

注：1）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

（2）符合性审查；评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算金额或最高限价；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 投标供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 |

注：1）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

38.2比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

（3）价格评估；

（4）综合比较与评价。

38.3 推荐中标候选供应商名单。

39.  评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30%，技术得分占60%，商务得分占10%。

39.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

39.2 价格评估：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分则按比例算出【投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100】

39.3 技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备技术规格、参数响应程度 | 60 | 设备的配置/技术参数（对技术要求的响应程度），带“▲”参数每负偏离一项扣5分，其他参数每负偏离一项扣2分，直至扣完该项分值为止。 |

39.4 商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求的响应性 | 3 | 完全满足用户需求书中商务要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 产品的授权代理证书 | 2 | 如投标人为经销商须提供所投产品的授权代理证书，提供得2分，未提供不得分。 |
| 3 | 综合实力、履约能力 | 5 | 根据投标人综合实力、履约能力进行评审和比较： 投标人综合实力、履约能力优的得5分； 投标人综合实力、履约能力中得3分； 投标人综合实力、履约能力一般得1分； 投标人综合实力、履约能力差得0分。 |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目内容”逐条进行评审。

39.5 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

40  政府采购政策落实

40.1节能产品、环境标志产品价格扣除

40.1.1拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

40.1.2本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 1 %的价格扣除。

40.1.3属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

40.2  对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型 、微 型企 业， 监狱 企业 ，残 疾人 | 投标产品均由小微企业生产且使用该小 微企业商号或者注册商标 | 6% | 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价 给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审 。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
| 2 | 小型 、微 型企 业， 监狱 企业 ，残 疾人 | 投标供应商为大中型企业与小微企业 组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业 的合同份额占到合同总金额30%以上 | 2% | 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价 给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审 。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标/成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、 法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

40.3价格扣除相关要求

40.3.1所称小型和微型企业应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.3.2符合中小企业扶持政策的投标供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标供应商提供由监狱管理局、戒 毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》， 否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于 提供虚假材料谋取中标。

40.4中小企业扶持政策

40.4.1在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

项目编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                               项目编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：签订合同后30天内交货。

2.交货方式：按甲方要求。

3.交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

1.签订合同前，乙方支付合同金额的5%给甲方作为履约保证金。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，一次性支付合同金额的100%。

3.验收合格之日起，设备正常使用1个月后，无息退还乙方的履约保证金。

4.本项目的合同款项以人民币方式支付，乙方凭以下资料办理支付手续：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖甲方公章）；

（3）乙方开具的正式发票。

以上付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2.符合招标文件和中标人投标文件的响应内容。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3). 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

投标文件

□开标一览表

□正本

□副本

□电子文件

项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

包      号：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

1.1资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 （4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 （5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 （6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 （7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 本项目的特定资格要求：如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算金额或最高限价；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标供应商对投标服务没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.3技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

1.4商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为采购项目名称：             项目编号：                 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本_ 一 _份，副本  四  份，电子文件存储介质：_ 一 _份。

1.自查表；

2.资格性文件；

3.商务部分；

4.技术部分；

5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年   月   日          单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

签发日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与新丰县妇幼保健院新院医疗设备采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，投标有效期为递交投标文件之日起90天。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4投标人资格声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________项目编号：        投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.4.1相关证明文件

1. 营业执照副本（复印件加盖公章）；

2. 财务状况报告（提供2019年度或2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明复印件加盖公章）；

3. 缴纳社会保障资金相关证明文件（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4. 完税证明或单位缴纳税收证明（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）。

…………

注：各投标人应按照招标文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。（相关证明文件附后）

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东盛远招标有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权 （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为               、采购项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

1.投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：（1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

（2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

（3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3.同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同或中标通知书复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4.设备及专业技术能力情况

（1）为本项目实施提供以下设备

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

（2）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

5.履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

6.其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.3商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 交货期：签订合同后30天内交货。 |  |  |
| 14 | 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 15 | 付款方式： 1.签订合同前，中标人支付合同金额的5%给采购人作为履约保证金。 2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，一次性支付合同金额的100%。 3.验收合格之日起，设备正常使用1个月后，无息退还中标人的履约保证金。 4.本项目的合同款项以人民币方式支付，中标人凭以下资料办理支付手续： （1）合同； （2）验收合格报告（加盖采购人公章）； （3）中标人开具的正式发票。 以上付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标供应商不得以此为由拒绝履行合同义务。 |  |  |
| 16 | 验收要求： 1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； 2.符合招标文件和中标人投标文件的响应内容。 |  |  |
| 17 | 售后服务及培训要求： 1.售后服务要求 （1）中标供应商应提供不少于一年的质保期，终身维保。 质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。 （2）保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。服务期内，如所投软件已升级，中标供应商应负责将所投软件升级至最新版本。 （3）中标供应商采用的设备供应商须开通7×24小时，800全国免费客服电话，保证开机率95%以上，以满足采购人要求，接到报修电话后，2小时内响应，售后服务工程师48小时内上门服务。规定时间内未处理完毕的，中标供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非中标供应商的货物和配件，中标供应商应协助解决。 （4）中标供应商须提供系统维护期间的软件版本升级和采购人提出的功能更新和完善提出完整的解决方案。 2.培训要求 （1）中标供应商至少必须满足的培训服务，中标供应商须提供详细的培训计划。所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表” ，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。 （2）培训内容与课程要求 1）提供软硬件的安装、配置培训。 2）中标供应商必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标供应商须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。所提供的培训课程表随投标文件一起提交。 3）中标供应商应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、系统设计等方面的培训。 对于所有培训，中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。 |  |  |
| 18 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术响应、偏离说明表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划分标准以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。（3）采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.6监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称:____________

项目编号：

包    号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 |  |
| 各项税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1. 投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________

项目编号：

包    号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元 。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

项目编号：

包    号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1.各投标人所投产品属于财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2.上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

询问函、质疑函、投诉书范本

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉书时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函范本

广东盛远招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：                                        .

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）